飲用水検査申し込み要領　[一般検査]　　岩手県中部保健所

★　はじめに

水道法及び水道条例が適用される給水施設では、下表のとおり従来の省略不可項目のほかにトリハロメタンなど消毒副生成物に係る項目の測定が必要です。

| 検査種類 | 検 査 項 目 |
| --- | --- |
| 化学検査 (一般検査) | 色度 濁度 臭気 味 pH値 |
|  | 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物(TOC) シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸、臭素酸 ホルムアルデヒド トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、 ブロモホルム、総トリハロメタン） ハロ酢酸（クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸） |
|  | ※外観 ※アンモニア態窒素 ※残留塩素 （※印は参考項目） |
| 細菌検査 | 一般細菌 大腸菌 |

- 令和６年度の検査日　(受付時間：午前9：０0～11：30)

| 月 | 実施日 | 月 | 実施日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ６月 | 24 | 12月 | 16 |
| ９月 | 30 | ３月 | 3 |

★　採水方法(採水瓶は8本です)

検査依頼日当日、蛇口から１～２分水を流した後に採水してください。

|  | 瓶の種類 | 採水上の注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 化学 検査用 | ① | 900ｍLガラス瓶 | 検査する水で中を3回以上すすいでから、満杯に入れてください。 |
|  | ② | 40ｍｌガラス瓶 （白キャップの細長い瓶） |  |
|  | ③ | 100mLポリ瓶 | 薬品が入っていますので、すすがず、あふれさせないようにゆっくりそそいで肩口以上まで入れてください。 |
|  | ④ | 40ｍLガラス瓶×２本 （青キャップの細長い瓶） | 薬品が入っていますので、すすがないでください。水は山盛りにとって静かにふたをして、空気の泡が出来るだけ入らないようにしてください。 |
|  | ⑤ ⑥ | 100ｍLねじ口ガラス瓶 褐色・無色透明各１本 |  |
| 細菌 検査用 | ⑦ | 250ｍL滅菌瓶 （ポリ袋に入った瓶） | 薬品が入っていますので、すすがずに、瓶の肩口まで採水してください。この時、瓶の口・ふたの内側に手が触れないようにしてください。 |

別紙のラベルを切り取って氏名を記入し、全ての瓶にセロハンテープで貼り付けてください。（検査を依頼したい水が２件以上になる場合、備考欄にそれぞれ採水場所も記入のこと。）

- 手数料

水を持参した時に、岩手県収入証紙(合庁２階職員組合事務室などで販売）で納めてください。

化学検査(一般検査)：23,270円　細菌検査：3,340円　　(合計　26,610円)

★　申し込みと検査結果について

水質検査依頼票に予め必要事項を記入しておいてください。検査依頼時に、依頼票・採水瓶・手数料をお持ちください。検査結果は検査成績書として郵送しますので、お手元に届くまで約2週間かかります。

*お問い合わせは中部保健所環境衛生課　TEL　0198-41-5405内線423まで

依頼年月日　令和　　年　　月　 　日

| 飲用水試験依頼票 整理番号： |
| --- |
| 依頼の内容 （かっこ内は 検査手数料額） | □ 飲用水試験簡易検査：化学検査（簡易）・細菌検査(8,470円) □ 飲用水試験一般検査：化学検査（一般）・細菌検査(26,610円) □ 化学検査（簡易）のみ(5,130円) □ 化学検査（一般）のみ(23,270円) □ 細菌検査のみ(3,340円) | 証紙貼付欄 |
|  | 飲用水定量分析 □ 一般検査(2,450円) □ 高度検査(4,810円) □ 特別高度検査(26,420円) □ 特殊検査(38,440円) |  |
| 依頼者住所 | 〒 － |  |
| 依頼者氏名 |  | 電話 |  |  |
| 採水年月日 | 令 和 年 月 日 |  |
| 採 水 者 | 所 属 |  | 氏 名 |  |  |
| 天 候 | 前 日 |  | 当 日 |  |  |
| 採水場所 | □ 住所地 □ その他〔 〕 |  |
| 水の種類 | □ 井戸水：深さ ｍ [ 浅井戸 ・ 深井戸 ] □ 湧水 □ 地表水（沢水等） |  |
|  | □ 水道水 □ その他 |  |
| 使用目的及び使用人口 | □ 家庭用（ 名） □ 専用水道（ 名） □ 食品営業用（ 名）□ 条例水道（学校事業所等）（ 名） □ 事務所等（ 名） □ その他〔 〕 |  |
| 滅 菌 器 | □ 有 〔残留塩素濃度 ｍg／Ｌ（ppm）〕 □ 無 |  |
| 水の利用 状 況 | □ 井戸水等の使用 □ 井戸水等と水道水を併用 |  |
|  | □ 水道の給水区域内 □ 水道の給水区域外 |  |
| 成績書 情報提供 | □ 同意する □ 同意しない ※ 市町村が飲用井戸等の適正な管理を図るため、成績書記載事項を 採水地市町村に情報提供することに同意をお願いします。 なお、当該情報は、採水地市町村以外には提供しません。 |  |
| 備 考 | 手数料納付 □ 県収入証紙 □ 調定票 |  |

＊滅菌器を設置している場合は現地で残留塩素を測定し、測定値を記入してください。

★　検査手数料の料金表

| 事 業 名 | 番号 | 手数料 | 組み合わせ例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飲用水試験 | 化学検査簡易 | ① | 5,130円 | ・飲用水試験[簡易検査] |
|  | 化学検査一般 | ② | 23,270円 | ①+③ 8,470円 |
|  | 細菌検査 | ③ | ３,340円 | ・飲用水試験[一般検査] |
| 飲用水定量分析 | 一般検査 | ⑥ | 2,450円 | ②+③ 26,610円 |
|  | 高度検査 | ⑦ | 4,810円 |  |
|  | 特別高度検査 | ⑧ | 26,420円 |  |
|  | 特殊検査 | ⑨ | 38,440円 |  |

★　添付用ラベル(点線で切り取ってお使いください。番号の欄には記入しないでください)

|  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 中部－ | 採水日 ． ． |  |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |

# Text boxes

別紙５