## 様式
災害復旧費 協議書整理シート
施設名
法人名
施設種別
併設施設
担当者
[7 empty] | 連絡先 |  | 電話
FAX
Mail
| 被害の内訳 | 数量 （か所数） | 写真№ | 対応する 平面図 | 対応する 見積書（か所） | 見積額 （所要額）（円） |  | 着手の 有無 | 相見積 の有無 | 原形復旧(※)の別 | 工事方法 （原形復旧ではない工事を行う場合は工事内容の他に理由等を記載すること。）
1
2
3
4
5
6
7
8
計 | [5 empty] | 0
※ 原形復旧：災害による被災前にあった施設・設備をそのままの形状・位置・規模で復旧すること。
・記載例を参照の上、記入願います。 ・本整理シートの提出と併せ、被害か所がわかる平面図、見積書及び写真について、整理シートの「被害の内訳」欄との対応か所がわかるように共通の番号を付番する等整理の上、再提出くださるようお願いします（２部）。

## 記載例
災害復旧費 協議書整理シート
[7 empty] | 施設名 |  | 特別養護老人ホームがんばろういわて
[7 empty] | 法人名 |  | 社会福祉法人いわて
[7 empty] | 施設種別 |  | 特別養護老人ホーム
[7 empty] | 併設施設 |  | 短期入所、通所介護
[7 empty] | 担当者 |  | 岩手 太郎
[7 empty] | 連絡先 |  | 電話 | ○○○○－○○－○○○○
[9 empty] | ＦＡＸ | ××××－××－××××
[9 empty] | Mail | △△△＠△△△△.ne.jp
| 被害の内訳 | 数量 （か所数） | 写真№ | 対応する 平面図 | 対応する 見積書（か所） | 見積額 （所要額）（円） |  | 着手の 有無 | 相見積 の有無 | 原形復旧(※)の別 | 工事方法 （原形復旧ではない工事を行う場合は工事内容の他に理由等を記載すること。）
1 | 内壁の割れ・ひび （居室10か所、食堂２か所、ホール３か所） | 15か所 | ①～⑮ | 平面図１の①～⑮ | 見積書№１（〇○工業） |  |  | 未着手 | 有 | 原形復旧 | ①～④、⑮：Ｕカットシール工法 ⑤～⑫：シール工法 ⑬、⑭：シーリングの打ち替え
2 | 浴室のタイルの剥落 | ３か所 | ⑯～⑱ | 平面図１の⑯～⑱ | 見積書№１（〇○工業） | 1505000 |  | 未着手 | 有 | 原形復旧 | ⑯～⑱：部分張替え工法
3 | 耐震補強工事 | １か所 | ⑲ | 平面図⑲ | 見積書№１（〇○工業） |  |  | 未着手 | 有 | 原形復旧ではない | 今後の地震に備え、新たに耐震補強工事を実施したい。
4 | 浄化槽の破損（基礎が陥没） | 1か所 | ⑳ | 平面図２の⑳ | 見積書№２ ××産業 | 2400000 |  | 着手済 | 無 | 原形復旧ではない | 浄化槽の基礎が陥没し、当該位置に地すべりの危険性があり、浄化槽の位置を10ｍ離れた位置に設置した。
5 | 施設内給水管（埋設管）の破損 | ３か所 | ㉑～㉓ | 平面図１の㉑～㉓ | 見積書№３ ××興産 | 3104000 |  | 着手済 | 無 | 原形復旧ではない | 埋設管の復旧が困難であり、埋設管ラインを切り離し、その分として新たに地上に配管を設置した。
6
7
8
計 | [5 empty] | 7009000
※ 原形復旧：災害による被災前にあった施設・設備をそのままの形状・位置・規模で復旧すること。
注1）本書に基づいて、国の机上査定において説明することとしますので、「被害の内訳」欄には、被害内容と被害か所がわかるように詳細に記載願います。また、工事個所を網羅するようお願いします。
注２）写真№、平面図上に記載する番号、見積書に記載する番号はできるだけ一致するようご配慮をお願いします。
注３）ひとつの見積書に複数の被害内訳項目の工事がある場合は、被害内訳の項目が見積書の内訳のどの部分に該当するのか、見積書の内訳に明示くださるようお願いします。
注４）協議書の様式第２号に記載された災害復旧所要額の合計額と一致すること。
注５）被害の内訳の復旧工事毎に原形復旧か否かを記載願います。
注６）工事方法（工法）について、わかる範囲で記載願います。左欄が「原形復旧ではない」場合は、原形復旧にしない理由と工事方法を記載願います。