## 掘削申請時
温泉掘削許可申請に係る提出書類一覧
提出書類 |  | 留意事項等 |  | 根拠
申請書 （様式は、自然保護課又は各振興局若しくは県のホームページにあります。） |  | 1 | 申請手数料として、岩手県収入証紙１２０，０００円を持参願います。 | 温泉法施行条例
|  | 2 | 法人であって、代表権がない支店等が申請を行う場合は、委任状を添付してください。 | 申請書については、温泉法施行規則第1条で提出が定められており、本県の様式は温泉法施行細則による。
|  | 3 | 法人格のない組合等が申請する場合は、代表者名で申請するものとし、構成員全員の委任状を添付願います。
|  | 4 | 温泉の利用目的は、旅館の浴用、分譲住宅給湯用、温室栽培用のように具体的に記入してください。
|  | 5 | 掘削場所の地名、地番、地目は略さずに記入し、土地登記簿謄本と一致していることを確認してください。
|  | 6 | 工事施行方法は、ロータリー式垂直掘、スピンドル式垂直掘のように記入してください。なお、原則として斜掘は認められません。
添付書類 | １ 位置図 |  | 国土地理院発行の縮尺５万分の１又は２万５千分の１の地形図に申請地点及び既存源泉の位置を明示したもの。 | 添付書類については、温泉法施行規則第1条第2項で定められているもの
| ２ 見取図 |  | 申請地点の周囲２００メートル以内の既存源泉、主な目標物及び申請地点からの距離を明示した縮尺１，０００分の１以上の見取図 | 温泉法施行細則第2条第2項第2号
| ３ 設備の配置図、構造図 |  | 設備の配置図及び主要な設備の構造図 | 温泉法施行規則第１条第２項第２号
| ４ 技術基準に適合することを証する書面 |  | 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が技術基準に適合することを証する書面（別添参照） | 温泉法施行規則第１条第２項第３号
| ５ 災害防止規程 |  | 掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規定を作成すること。(別添参照） | 温泉法施行規則第１条第２項第４号
| ６ 土地を使用する権利を有することを証する書類 | ア | 自己所有地の場合 | 温泉法第3条第2項の確認書類
|  | ・ | 土地登記簿謄本及び公図（いずれも発行から３ヶ月以内のもの。以下同じ。）
|  | イ | 他人の所有地の場合 | 温泉法第3条第2項の確認書類
|  | ・ | 土地登記簿謄本及び公図
|  | ・ | 土地の使用に関する契約書又は承諾書の写し（使用目的が明示されているもの）
|  | ・ | 土地所有者の印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの）
|  | ・ | 国有林の場合は、国有林野使用（貸付）許可書又は許可予諾書の写し及び林班図
|  | ウ | 他法令の制限を受けている場合は、上記に掲げるもののほか、当該制限解除の処分について証する書類の写し又は解除される見込みであることを確認できる書類（受理証明書等） | 温泉法第3条第2項の確認書類
| ７ 定款又は寄付行為の写し及び法人登記簿謄本 | ・ | 法人が申請する場合に提出してください。
|  | ・ | 法人登記簿謄本は、発行から３ヶ月以内のものとしてください。 | 温泉法施行細則第2条第2項第3号
| ８ 掘削孔仕上断面図 |  | 掘削口径、深度、ケーシングパイプの口径等工事施行の方法を図示した掘削孔仕上断面図 | 温泉法施行細則第2条第2項第4号
| ９ 孔口装置図 |  | ゆう出口付近の配管状況（バルブの位置等）、ゆう出量等を測定するための測定口の位置等を図示した孔口装置図 | 温泉法施行細則第2条第2項第5号
| 10 近隣源泉所有者の同意書 |  | 申請地点から５００ｍ以内の距離に他の源泉がある場合に提出してください。ただし、５００ｍ以上の場合にあっても、地形等から他の源泉に影響するおそれがあると客観的に判断される場合は提出してください。 | 環境審議会温泉部会申し合わせ事項
| 11 誓約書 |  | 温泉法第４条第１項第４号から第６号までに該当しない者であることを誓約する書類を提出してください。 | 温泉法第4条
※ 申請書類は、正副２部提出してください（副本の添付書類は、コピーでも可）。
可燃性天然ガスによる災害防止の技術基準 | （１） 可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場所の申請の場合 | 1 | 掘削口の地点が他の所有者との敷地境界線から８ｍ以上離していること。
|  | 2 | 掘削口から８ｍの範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
|  | イ | 火気を使用する設備又は外側が著しく高温となる設備を設置しないこと。
|  | ロ | 火気を使用する作業（当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。）を実施しないこと。
|  | ハ | 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
|  | 3 | 掘削口から水平距離８mの範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入を制限すること。
|  | 4 | 携帯型可燃性ガス測定器及び消火器を備えること。
|  | 5 | 噴出防止装置を設置すること。
|  | 6 | 可燃性ガスの警報設備を設置すること。
|  | イ | 可燃性ガス検知器は、掘削口（泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。（次号において「掘削口等」という。）の直上に設置されていること。
|  | ロ | 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25％以上となった場合に警報を発すること。
|  | 7 | 毎日（掘削の工事を行わない日を除く。）１回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
|  | イ | 掘削口等の周辺の空気のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
|  | ロ | 可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
|  | 8 | ゆう出路の洗浄を行うに当たっては、常時可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
|  | 9 | 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
|  | イ | 上記６に規定する警報設備による警報の作動の状況
|  | ロ | 上記7に規定する点検の作業の結果
|  | 10 | 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程（以下「掘削時災害防止規程」という。）を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
|  | イ | 災害防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
|  | ロ | 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
|  | ハ | 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
|  | ニ | その他災害の防止に関し必要な事項
|  | 11 | 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。
| （２） 可燃性天然ガスの噴出のおそれがない場所 | 1 | 掘削口の地点は、敷地との境界から３m以上離すこと。
|  | 2 | 掘削口から３ｍの範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
|  | イ | 火気を使用する設備又は外側が著しく高温となる設備を設置しないこと。
|  | ロ | 火気を使用する作業（当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。）を実施しないこと。
|  | ハ | 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
|  | 3 | 掘削口から水平距離3mの範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入を制限すること。
|  | 4 | 携帯型可燃性ガス測定器及び消火器を備えること。
|  | 5 | 毎日（掘削の工事を行わない日を除く。）１回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
|  | 6 | 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
|  | イ | 上記5に規定する点検の作業の結果
|  | 7 | 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程（以下「掘削時災害防止規程」という。）を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
|  | イ | 災害防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
|  | ロ | 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
|  | ハ | 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
|  | ニ | その他災害の防止に関し必要な事項
|  | 8 | 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。

## 増掘申請時
温泉増掘許可申請に係る提出書類一覧
提出書類 |  | 留意事項等 |  | 根拠
申請書 （様式は、自然保護課又は各振興局若しくは県のホームページにあります。） |  | 1 | 申請手数料として、岩手県収入証紙１１０，０００円を持参願います。 | 温泉法施行条例
|  | 2 | 法人であって、代表権がない支店等が申請を行う場合は、委任状を添付してください。 | 申請書については、温泉法施行規則第1条で提出が定められており、本県の様式は温泉法施行細則による。
|  | 3 | 法人格のない組合等が申請する場合は、代表者名で申請するものとし、構成員全員の委任状を添付願います。
|  | 4 | 増掘場所の地名、地番、地目は略さずに記入し、土地登記簿謄本と一致していることを確認してください。
|  | 5 | 増掘の目的は、簡潔明瞭に記載してください。
|  | 6 | 増掘の深さは、増掘部分の深さを記入してください。
|  | 7 | 計画ゆう出量は、利用に必要な温泉の量を記入してください。 | 添付書類については、温泉法施行規則第1条第2項で定められているもの
|  | 8 | 不要の欄は、抹消してください。
添付書類 | １ 位置図 |  | 国土地理院発行の縮尺５万分の１又は２万５千分の１の地形図に申請地点及び既存源泉の位置を明示したもの。 | 温泉法第3条第2項の確認書類
| ２ 見取図 |  | 申請地点の周囲２００メートル以内の既存源泉、主な目標物及び申請地点からの距離を明示した縮尺１，０００分の１以上の見取図 | 温泉法施行細則第2条第2項第2号
| ３ 設備の配置図、構造図 |  | 設備の配置図及び主要な設備の構造図 | 温泉法施行規則第１条第２項第２号
| ４ 技術基準に適合することを証する書面 |  | 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が技術基準に適合することを証する書面（別添参照） | 温泉法施行規則第１条第２項第３号
| ５ 災害防止規程 |  | 掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規定を作成すること。(別添参照） | 温泉法施行規則第１条第２項第４号
| ６ 土地を使用する権利を有することを証する書類 | ア | 自己所有地の場合 | 温泉法第3条第2項の確認書類
|  | ・ | 土地登記簿謄本及び公図（いずれも発行から３ヶ月以内のもの。以下同じ。）
|  | イ | 他人の所有地の場合 | 温泉法第3条第2項の確認書類
|  | ・ | 土地登記簿謄本及び公図
|  | ・ | 土地の使用に関する契約書又は承諾書の写し（使用目的が明示されているもの）
|  | ・ | 土地所有者の印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの）
|  | ・ | 国有林の場合は、国有林野使用（貸付）許可書又は許可予諾書の写し及び林班図
|  | ウ | 他法令の制限を受けている場合は、上記に掲げるもののほか、当該制限解除の処分について証する書類の写し又は解除される見込みであることを確認できる書類（受理証明書等） | 温泉法第3条第2項の確認書類
| ７ 定款又は寄付行為の写し及び法人登記簿謄本 | ・ | 法人が申請する場合に提出してください。
|  | ・ | 法人登記簿謄本は、発行から３ヶ月以内のものとしてください。 | 温泉法施行細則第2条第2項第3号
| ８ 掘削孔仕上断面図 |  | 掘削口径、深度、ケーシングパイプの口径等工事施行の方法を図示した掘削孔仕上断面図 | 温泉法施行細則第2条第2項第4号
| ９ 孔口装置図 |  | ゆう出口付近の配管状況（バルブの位置等）、ゆう出量等を測定するための測定口の位置等を図示した孔口装置図 | 温泉法施行細則第2条第2項第5号
| 10 近隣源泉所有者の同意書 |  | 申請地点から５００ｍ以内の距離に他の源泉がある場合に提出してください。ただし、５００ｍ以上の場合にあっても、地形等から他の源泉に影響するおそれがあると客観的に判断される場合は提出してください。 | 環境審議会温泉部会申し合わせ事項
| 11 温泉分析書の写し |  | 原則として申請時に添付していただきますが、掘削完了後直ちに申請する場合は、分析手続きも平行して進め、分析終了後速やかに提出してください。 ただし、温泉を採取できずに増掘申請を行う場合は除きます。 | 温泉法施行細則第5条第2項第2号
| 12 詳細図 |  | 既存の孔内現況図に増掘部分を追加記入したものを提出してください。 | 温泉法施行細則第5条第2項第3号
| 13 誓約書 |  | 温泉法第４条第１項第３号から第５号までに該当しない者であることを誓約する書類を提出してください。 | 温泉法第4条
※ 申請書類は、正副２部提出してください（副本の添付書類は、コピーでも可）。
可燃性天然ガスによる災害防止の技術基準 | （１） 可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場所の申請の場合 | 1 | 掘削口の地点が他の所有者との敷地境界線から８ｍ以上離していること。
|  | 2 | 掘削口から８ｍの範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
|  | イ | 火気を使用する設備又は外側が著しく高温となる設備を設置しないこと。
|  | ロ | 火気を使用する作業（当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。）を実施しないこと。
|  | ハ | 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
|  | 3 | 掘削口から水平距離８mの範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入を制限すること。
|  | 4 | 携帯型可燃性ガス測定器及び消火器を備えること。
|  | 5 | 噴出防止装置を設置すること。
|  | 6 | 可燃性ガスの警報設備を設置すること。
|  | イ | 可燃性ガス検知器は、掘削口（泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。（次号において「掘削口等」という。）の直上に設置されていること。
|  | ロ | 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25％以上となった場合に警報を発すること。
|  | 7 | 毎日（掘削の工事を行わない日を除く。）１回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
|  | イ | 掘削口等の周辺の空気のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
|  | ロ | 可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
|  | 8 | ゆう出路の洗浄を行うに当たっては、常時可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
|  | 9 | 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
|  | イ | 上記６に規定する警報設備による警報の作動の状況
|  | ロ | 上記7に規定する点検の作業の結果
|  | 10 | 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程（以下「掘削時災害防止規程」という。）を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
|  | イ | 災害防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
|  | ロ | 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
|  | ハ | 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
|  | ニ | その他災害の防止に関し必要な事項
|  | 11 | 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。
| （２） 可燃性天然ガスの噴出のおそれがない場所 | 1 | 掘削口の地点は、敷地との境界から３m以上離すこと。
|  | 2 | 掘削口から３ｍの範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
|  | イ | 火気を使用する設備又は外側が著しく高温となる設備を設置しないこと。
|  | ロ | 火気を使用する作業（当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。）を実施しないこと。
|  | ハ | 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
|  | 3 | 掘削口から水平距離3mの範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入を制限すること。
|  | 4 | 携帯型可燃性ガス測定器及び消火器を備えること。
|  | 5 | 毎日（掘削の工事を行わない日を除く。）１回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
|  | 6 | 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
|  | イ | 上記5に規定する点検の作業の結果
|  | 7 | 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程（以下「掘削時災害防止規程」という。）を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
|  | イ | 災害防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
|  | ロ | 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
|  | ハ | 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
|  | ニ | その他災害の防止に関し必要な事項
|  | 8 | 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。

## 動力装置申請時
温泉動力装置許可申請に係る提出書類一覧
提出書類 |  | 留意事項等 |  | 根拠
申請書 （様式は、自然保護課又は各振興局若しくは県のホームページにあります。） |  | 1 | 申請手数料として、岩手県収入証紙１１０，０００円を持参願います。 | 温泉法施行条例
|  | 2 | 法人であって、代表権がない支店等が申請を行う場合は、委任状を添付してください。 | 申請書については、温泉法施行規則第1条で提出が定められており、本県の様式は温泉法施行細則による。
|  | 3 | 法人格のない組合等が申請する場合は、代表者名で申請するものとし、構成員全員の委任状を添付願います。
|  | 4 | 動力装置の場所の地名、地番、地目は略さずに記入し、土地登記簿謄本と一致していることを確認してください。
|  | 5 | 動力装置の目的は、揚湯量の増加、自噴しないため等具体的に記入願います。
|  | 6 | 動力装置の種類は、水中モーターポンプ、エアーリフトポンプ等ポンプの種類又は装置の種別を記入してください。
|  | 7 | 動力装置の仕様は、温泉分析時に使用したものと同等以下としてください。 | 添付書類については、温泉法施行規則第1条第2項で定められているもの
|  | 8 | その他詳細には、揚湯管の口径及び揚程（水中モーターポンプの場合は、設置深度）を記入してください。
|  | 9 | 不要の欄は、抹消してください。 | 温泉法第3条第2項の確認書類
添付書類 | １ 位置図 |  | 国土地理院発行の縮尺５万分の１又は２万５千分の１の地形図に申請地点及び既存源泉の位置を明示したもの。
| ２ 見取図 |  | 申請地点の周囲２００メートル以内の既存源泉、主な目標物及び申請地点からの距離を明示した縮尺１，０００分の１以上の見取図 | 温泉法第3条第2項の確認書類
| ３ 土地を使用する権利を有することを証する書類 | ア | 自己所有地の場合
|  | ・ | 土地登記簿謄本及び公図（いずれも発行から３ヶ月以内のもの。以下同じ。）
|  | イ | 他人の所有地の場合
|  | ・ | 土地登記簿謄本及び公図
|  | ・ | 土地の使用に関する契約書又は承諾書の写し（使用目的が明示されているもの） | 温泉法第3条第2項の確認書類
|  | ・ | 土地所有者の印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの）
|  | ・ | 国有林の場合は、国有林野使用（貸付）許可書又は許可予諾書の写し及び林班図
|  | ウ | 他法令の制限を受けている場合は、上記に掲げるもののほか、当該制限解除の処分について証する書類の写し又は解除される見込みであることを確認できる書類（受理証明書等） | 温泉法第3条第2項の確認書類
| ４ 定款又は寄付行為の写し及び法人登記簿謄本 | ・ | 法人が申請する場合に提出してください。
|  | ・ | 法人登記簿謄本は、発行から３ヶ月以内のものとしてください。 | 温泉法施行細則第2条第2項第3号
| ５ 掘削孔仕上断面図 |  | 掘削口径、深度、ケーシングパイプの口径等工事施行の方法を図示した掘削孔仕上断面図 | 温泉法施行細則第2条第2項第4号
| ６ 孔口装置図 |  | ゆう出口付近の配管状況（バルブの位置等）、ゆう出量等を測定するための測定口の位置等を図示した孔口装置図 | 温泉法施行細則第2条第2項第5号
| ７ 近隣源泉所有者の同意書 |  | 申請地点から５００ｍ以内の距離に他の源泉がある場合に提出してください。ただし、５００ｍ以上の場合にあっても、地形等から他の源泉に影響するおそれがあると客観的に判断される場合は提出してください。 | 環境審議会温泉部会申し合わせ事項
| ８ 温泉分析書の写し |  | 原則として申請時に添付していただきますが、掘削完了後直ちに申請する場合は、分析手続きも平行して進め、分析終了後速やかに提出してください。 | 温泉法施行細則第5条第2項第2号
| ９ 詳細図 |  | 動力装置の設置位置、揚湯管の口径及び長さを図示した断面図及び平面図を提出してください。
| 10 動力装置の仕様書 |  | カタログ、性能曲線等動力装置の仕様が確認できる書類を提出してください。
| 11 揚湯試験及び既存源泉影響調査結果 |  | 揚湯試験の結果を添付してください。（既存源泉への影響調査結果は、当課に届くよう既存源泉所有者に連絡しているか要確認のこと。） | 岩手県揚湯試験及び既存源泉影響調査実施要領
| 12 誓約書 |  | 温泉法第４条第１項第３号から第５号までに該当しない者であることを誓約する書類を提出してください。
※ 申請書類は、正副２部提出してください（副本の添付書類は、コピーでも可）。