まちづくりユニバーサルデザインガイドライン

岩手県県土整備部

１ページ

目次

- はじめに

まちづくりユニバーサルデザインガイドラインとは　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 03

いわての事情　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 05

ガイドラインの構成と見方　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 07

ユニバーサルデザインの７つの原則　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 09

- 単位空間等の設計

- 建築物におけるユニバーサルデザイン （単位空間等の設計）

1-1移動空間

敷地内通路　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11

駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15

建築物の出入口　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 19

屋内通路　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23

階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 27

エレベーター　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 31

案内表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35

視覚障がい者誘導ブロック等・音声等による誘導設備　・ ・ ・ ・ ・ 39

1-2利用空間

利用居室の出入口　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 43

便所・洗面所　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 47

客室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 53

浴室・シャワー室　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 57

脱衣室、更衣室　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 59

劇場、競技場　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 61

店舗内部　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 65

ベビー休憩室　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 69

避難施設・設備　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 71

２ページ

目次のつづき

- 道路のユニバーサルデザイン

歩道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 75

立体横断施設　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 77

- 公園のユニバーサルデザイン

公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 79

- 当事者参画のための手法

基本原則・企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 83

準備・運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 85

- 資料

用語集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 87

シンボルマーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 89

索引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 91

写真の出典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 95

ひとにやさしいまちづくりシンボルマーク 「人」 が楽しそうに街を歩いている姿とハートで、すべての人が自由に歩ける 「やさしい街」 を表現しています。「人」は「iwate」 の頭文字を意味しています。

音声コード Uni-Voice （右下のコード） このコードは、 視覚に障がいのある人への情報提供を目的につくられた 「音声コード」 です。 専用の読み上げ装置やスマートフォンアプリで書いてある内容を音声で聞くことが出来ます。

３ページ

まちづくりユニバーサルデザインガイドラインとは

岩手県はひとにやさしいまちづくりへの県民全体の参画により、 全ての人が、 個人として尊重され、 自らの意思に基づき自由に行動し、 あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される地域共生社会を目指す取組を進めています。 そのためには、 誰もが安全で快適に利用できる生活環境や社会環境を整えていくことが大切です。

このガイドラインは、そんな 「ひとにやさしいまちづくり」を実現するために、建築主・利用者・設計者など多くの県民に向けて、施設整備の意義、設計のポイントなどをわかりやすく紹介するものです。 より詳しい設計については、 国が定めた設計標準について参照できるよう案内しています。

なお、本書は、法令で定められた設計基準ではなく、ユニバーサルデザインに基づいた理想的なまちづくりの一例を示しています。 そのため、 ガイドラインを満たしていないからといって整備できないわけではありません。 しかし、県民一人ひとりが年齢・性別・障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる環境をつくるために工夫を重ねていくことは、とても重要なことです。

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

県の条例

ひとにやさしいまちづくり条例

ひとにやさしいまちづくり推進指針

推進の基本的視点

①多様な利用者の参画促進及び対話のプロセスの重視

②取組の発展的推進

③さりげないデザインへの配慮

④柔軟で持続的な取組

事前協議（整備基準）

まちづくりユニバーサルデザインガイドライン

県民総参加による協働

すべてのひとにやさしいまちづくりの実現

国の設計標準

高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準

法令に基づく基準

建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）

建築物移動等円滑化誘導基準（望ましいレベル）

建築設計標準（本編）

建築物移動等円滑化基準に相当する整備内容

建築物移動等円滑化誘導基準に相当する整備内容

標準的な整備内容

設計例・設計手法・事例

当事者参画ガイドライン（別冊）

基本原則

留意事項

各段階における実施内容

4ページ

今回の改訂の背景と目的

近年の社会情勢の変化や価値観の多様化により、 まちづくりに求められる視点も大きく変化しています。 特に、ジェンダー、年齢、文化的背景などの違いを尊重し、全ての人が共に暮らせるインクルー シブな社会づくりへの関心が高まっています。

令和６年４月には改正障害者差別解消法が施行され、事業者による「合理的配慮」 の提供が法的義務となりました。障がいのある人もない人も分け隔てなく暮らせる共生社会の実現に向けた取組が、全国的に進められています。

また、令和７年６月にはバリアフリー法の基準が改正され、トイレや駐車場、劇場等の客席に関する整備基準が強化されました。これらは、まちづくりにおいても「誰もが特別扱いされず、無理なく自然に利用できる社会環境」の整備が求められていることを示しています。

岩手県はひとにやさしいまちづくり推進指針を令和７年３月に改訂し、「インターセクショナリティ」の観点、「建設的対話」の実施、「当事者参画」を重視し進めていくこととしています。今回のガイドライン改訂ではこれらの考え方を踏まえ、「全ての人が安全かつ円滑に移動でき、快適に過ごすことができる『まちづくり』」の実現に向け、不特定多数の人が利用する施設について、最新の知見を反映した望ましい施設整備の在り方を示すよう見直すものです。これにより、ユニバーサルデザインの視点からの施設整備の基本的な考え方と、 その実現に向けた具体的なポイントを、よりわかりやすく示すことを目的としています。

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

「岩手県ひとにやさしいまちづくり推進指針」の目指す姿と基本的視点

＜目指す姿＞

ひとにやさしいまちづくりへの県民全体の参画により、全ての人が、個人として尊重され、自らの意思に基づき自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される地域共生社会

＜基本的な視点＞

１ 多様な利用者の参画促進及び対話のプロセスの重視

２ 取組の発展的推進（終わりなき取組）

３ さりげないデザインへの配慮

４ 柔軟で持続可能な取組

５ページ、６ページ

いわての事情Q＆A

（ 岩手県民へのアンケート調査等より）

ユニバーサルデザインという言葉は広く認知されていることがわかります。また、町の中でバリア（ 障壁） を感じる割合が増えており、その必要性が認知され、関心が高まっていることがうかがわれます。

特にトイレや移動経路の段差等に関心が高く、また、車いす使用者用駐車区画の利用について理解の促進も必要と考えられます。

Q　まちの中でバリア （障壁） を感じることは

よく感じる　23.8％

たまに感じる　57.0％

ほとんど感じたことがない　19.2％

無回答　1.3％

Qまちの中でバリア （障壁） を感じた施設は？

病院・診療所　　　令和７年31.6％、令和６年35.3％

大型商業施設　　　令和７年39.3％、令和６年32.8％

官公庁　　　　　　令和7年36.8％、令和6年40.3％

宿泊施設　　　　　令和７年30.8％、令和６年22.7％

鉄道駅　　　　　　令和７年40.2％、令和６年38.7％

文化施設　　　　　令和７年38.5％、令和６年33.6％

スポーツ施設　　　令和７年35.9％、令和６年29.4％

観光施設　　　　　令和７年37.6％、令和６年41.2％

Qユニバーサルデザインってなぁに？

知っている・意味も理解している　25.2％

知っている・なんとなく意味も理解している　41.7％

聞いたことはあるが意味は知らない　21.9％

知らない・全く聞いたことがない　10.6％

無回答　0.7％

Qまちの中でバリア （障壁） を感じるのでどのようなこと？

幼児連れ来訪者用設備がない　　令和７年18.9％、令和６年26.8％

歩道のでこぼこ　　　　　　　　令和７年80.3％、令和６年82.1％

施設出入口の段差　　　　　　　令和７年47.5％、令和６年48.8％

施設内の案内表示　　　　　　　令和７年36.1％、令和６年31.7％

段差があるのにスロープがない　令和７年36.9％、令和６年39.0％

車椅子等対応トイレがない　　　令和７年30.3％、令和６年27.6％

トイレが少ない、使いにくい　　令和７年48.4％、令和６年50.4％

Q 障がい者はどのくらいいるの？

人口の9.3％　およそ10 人に1 人の方が障害を持っています。

Q車いす使用者用駐車区画を利用しているひとは？

車椅子使用者、歩行困難者などが利用している　49.0％

歩行困難者とそのほかの方も利用　37.8％

歩行困難者以外の方が利用　13.2％

Q 車いす使用者用駐車区画が正しく利用されるために必要なことは？

利用制度等の普及啓発　37.7％

利用対象者説明看板の設置　34.4％

罰則規定の設置　12.6％

車いす使用者用駐車区画数を増やす　8.6％

その他　6.6％

７ページ

本ガイドラインの構成と見方

「バリアフリー」 「インクルーシブ」は「ユニバーサル」となにが違うの？

ユニバーサルデザイン（UD）

意味　最初から「誰でも使いやすい」ように設計する考え方。

特徴　年齢や障がいの有無に関係なく、すべての人が同じものを使えるようにする。

例　　例段差のない入口、視覚的にわかりやすいピクトグラム、音声案内と文字案内の両立。

バリアフリーデザイン（BF）

意味　今ある「障壁（バリア）」を取り除く考え方。

特徴　お年寄りや障がいのある人が使いにくい部分を改善し、使えるようにする。

例　　階段にスロープを追加。手すりを設置。後からエレベーター新設。

インクルーシブデザイン（ID）

意味　多様な人を包み込む」デザイン。利用者の多様性を前提に、参加型で設計を進めるプロセス重視の考え方。

特徴　障がいのある人やお年寄りなど、さまざまな人の意見を取り入れて設計するプロセス重視。

例　　設計段階から多様な利用者の意見を取り入れる利用者の経験にもとづいた改善提案を盛り込む。

8ページ

ガイドラインの見方

みんなが使いやすい環境をつくるためのユニバーサルデザインの基本的な考え方のポイントを抑え、モデル事例や具体的な整備方法、事例写真などを示しています。

- 施設整備の考え方

ユニバーサルデザインの基本的な考え方をポイントごとに整理し、モデル事例や具体的な整備方法、写真などで紹介。

- 実際に困ったこと

お年寄りや障がいのある方から集めた声や経験を紹介し、どこに問題があるのかを分かりやすく提示。

- 基本的な整備内容

理想的な環境を実現するための具体的な整備手法を分かりやすく説明。

- 優良事例

県内および国内の先進的な取組を紹介し、整備の参考となるポイントを示す。

- ホンネ（コラム）

実際に利用した方々の「困ったこと」や体験談を掲載し、整備の重要性をリアルに理解できるように構成。

- 参考文献

ガイドライン作成にあたり参考にした国の資料などを掲載。

9ページ、10ページ

７つの原則

ユニバーサルデザインの7つの原則

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、すべての人が「個」として尊重され、利用しやすいようにデザインしていこうという考え方です。「みんなのためのデザイン」とも呼ばれています。

原則１　公平に使用できること（公平性）

誰にでも使用しやすいこと

- スロープが併設されたエントランス。

- 車いすの人やベビーカーを使っている人が気がねなく利用できるエレベーター。

原則２　使う上で、柔軟性があること（柔軟性）

個々の好みや能力に応じて使えること

- 大人も、子どもも使いやすい高さを選べる二段手すり。

- 利用者が移動手段を選択しやすいよう、エレベーター、エスカレーター、階段がまとめられている

原則３　簡単ですぐ使えること（使いやすさ）

使う人の経験、知識、言語能力、集中力の程度に関係なく、わかりやすく使えること

- 文字・音声・点字により複数の感覚に訴える誰もがわかりやすい案内サイン。

- 言葉による説明がなくても直観的に理解ができる絵文字（ピクトグラム）。

原則４　感覚で情報がわかること（わかりやすさ）

使う人の知覚や環境条件に関係なく、必要とする情報を効率的に提供すること

- トイレ内の上部に設 けられた非常警報装 置。（フラッシュライト）

- 必要な情報だけを、色とピクトグラムで、わかりやすく、シンプルに表示した案内図。

原則５　エラーに対する許容性があること（安全性）

思いがけず、意図しない行動によって起こされる危険を最小限にすること

- 杖の先や車いすのタイヤがはまらないよう、溝の幅を細かくした排水溝。

- 段差を認識しやすいようコントラストを付けた階段。

原則６　労力が少なくてすむこと（負担軽減）

肉体的疲労が最小限に抑えられ、 効率よく、楽に使えるようにすること

- 動作がシンプルで、少ない力でも開閉できる押しボタン式引き戸。

- 連続した手すり。

原則７　近づきやすく使用しやすい大きさと空間であること（ゆとりある空間）

使う人の体格、姿勢、運動能力に関係なく、近づきやすく、操作がしやすい大きさや空間にすること。

- 車いすの人や介助が必要な人が、使いやすいよう大型ベッドを備えた広いトイレ。

- 誰もが楽に通ることができる広い通路。

11ページ

1-1建築物の移動空間

1　敷地内通路

みんなが歩きやすい通路って？

- 安全でスムーズに移動できる

- 敷地の外の道や駐車場から建物の出入口、建物の部屋まで、切れ目なく安全にスムーズに移動できる。

- 移動に困難がある人でも、つまずいたり、 迷ったりせず、無理をしなくても行きたいところに行ける。

- 雨の日や夜も安全に利用することができる。

- 誰でも同じルートを通れる

- ユニバーサルデザインは最初から誰もが使いやすいように設計するという考え方。

- 誰もが同じルートを使うことで、「特別な経路」がなくなり、みんなが同じく社会に参加することにつながる。

- 経路が統一されると、安全確保や管理するうえでも効果的。

バリアを 感じている人の 身になって 考えてみよう！

バリアは、設備を整備しただけでは解消で きません。一人ひとりが相手の立場に立って行動することで、差別や偏見のない社会が実現できます。

無関心はやめ、一緒に考えましょう。

設備を整えるだけではなく、私たちの言葉や行動、思い込みなどが 「心のバリア」を作ってしまうことがあります。 たとえば、 困っている人に気づいても声をかけない 「無関心」 もバリアの一つです。 障がいのある人も、体調が悪 いときの私たちと同じように、助けを求めたいけれど言い出せないことがあります。 だからこそ、相手の立場になって考え、行動することが大切です。 思いやりのある行動が、 バリアをなくす第一歩になります。

12ページ

「歩いていて困ったことは？」

- マンホールが段差になっていると、つまずいてころんでしまう危険があるので、通路上にマンホールは設置しないでほしい。

- 車いすやベビーカー、松葉杖を使っていると傘がさせない。

- 排水溝の蓋などに杖や車いすのキャスターやヒールがはさまってしまう。

- 北側の日陰となる通路は、冬期間、雪が融けず凍っているため、滑って転んでしまいそうで歩くのが怖い。

↓こうして解決！

- 安全でスムーズに移動できる（安全性・使いやすさ・負担軽減）

- 歩行者と車が交差しないように通路をつくる。やむを得ず交差する場合、歩行者用通路には、視覚障がい者用誘導標識を設置し、見通しをよくする。

- 路面が濡れたり、凍ったりして転倒しないよう、また、傘をさせない人が、濡れずに通れるよう、屋根の設置や通行ルートを工夫する。

- 視覚に障がいがある人が衝突したり、車いす、ベビーカーやシルバーカーを使っている人が通りにくいことがないよう、通路には車止めを設置しない。

- 通路に雪を置かないよう、敷地内に雪捨て場を設け、融け出した雪が通路に入って路面が凍らないよう排水処理する。

＜事例＞

車いすのキャスターや杖が溝に落ちない配置

  - 段差がなく、隙間が細かい蓋を使った排水溝

通路の上屋と誘導ブロックの設置

  - 屋根付き通路と、舗装面との色の違いに配慮し、連続して敷設した視覚障がい者用誘導ブロック

13ページ

「ルート上で困ったことは？」

- 階段があって、車いすやベビーカーでは通行できない場所がどこか、事前に知りたい。

- 表示板が高い位置にあり、近づいて内容を確認することが難しい。

- 広い空間では、どこを歩けば良いか、どの方向へ進めばよいか 迷ってしまう。

- 家族や友人、介助者などと並んで会話をしながら安心して歩きたい。

↓こうして解決！

- 誰でも同じルートを通れる（公平性・柔軟性・わかりやすさ）

- 建物の配置、出入口・エレベーター・トイレ・駐車場の位置がわかる表示板を設置し ピクトグラムや点字、音声などを組み合わせ、みんながわかりやすい案内とする。

- 表示板は、目線の低い人が見上げる角度が小さくなるように、また、視覚に障がいのある人が近づいて内容を確認できるよう、高さや位置に配慮する。

- 道路の歩道から敷地内の通路まで、視覚に障がいのある人が目的地へ迷わず、 目的の場所まで移動できるよう、途切れの無い誘導ブロックを敷く。

- 通路は、段差がないこと、または、スロープが設置されていることに加え、車い すやベビーカーを使用する人も同伴者と並んで通行ができる広さとする。

＜事例＞

ピクトグラムを用いた案内板（築地本願寺境内）

  - 築地本願寺境内にある各建物の位置と、それぞれの出入口、エレベーター、バリアフリートイレの位置を、ピクトグラムを用いて分かりやすく表示。

出入口（築地本願寺本堂） の傾斜路

  - 本堂は重要文化財であり、文化的価値を守るため構造への改修できません。そのため、外観の意匠に調和する形で、本堂横の出入口脇にスロープを設置し、利用しやすさにも配慮。

14ページ

＜事例＞

音羽山清水寺（京都府京都市）

車いすの人のための境内参拝マップ

  - マップはホームページからダウンロードで き、 境内 ・ 轟門でも配布。

境内の車いす用舗装部

奥の院への参拝路

本堂入口のスロープ

  - これまで階段が多く段差が解消されていなかった参拝路を、景観に配慮しながらスロープ化することで、境内を一周できる段差のない参拝ルートを整備。

善光寺（長野県長野市）

車椅子で参拝しやすいルートのマップ

  - マップは、 ホームページからダウンロードでき、 境内の主な参道のほとんどを車いす移動できる。

本堂東側スロープ

  - 本堂の雰囲気に配慮したデザインのスロープにより、 車いすの まま本堂へ入ることができる。

本堂入口のスロープ

みんなが安心して通れるようにするには、スロープや手すり床の傷みをこまめに確かめて、気づいたらすぐ直すことが大事なんだよ。

15ページ

２　駐車場

安心して使える駐車場って？

- 安全でスムーズに駐車できる

- 駐車区画や優先駐車区画の表示がわかりやすいと、スムーズな利用につながる。

- 歩行者と車の動線が交差しないようにすることで、安全性が高まる。

- 車の後部ドアから乗り降りする人もいるので、充分なスペースが確保されているとスムーズに利用できる。

- 乗り降りの 大変な人でも 使いやすい

- お年寄りや障がいのある人にとって、自動車は外出や社会参加のための有効な手段。

- 車いす使用者用駐車区画と別にお年寄り、妊婦、乳幼児連れや、けが人等のための優先駐車区画があると必要な人に必要な設備が行き届きやすい。

- 天気の悪い日にも使いやすい

- 乗り降りに時間がかかる状態の人にとっては、雨風の 日などは、ひさしのある駐車場や出入口に近い駐車区 画が使いやすい。

- 夜間の利用者の安全確保も必要。

大きな屋根と 広いスペース があれば 安心して乗り降りできるね。

16ページ

「車いすだとどんなことが大変？」

- 路面に雪があって、車いす使用者用駐車区画の場所がわからない。

- 車いすだと、止まっている車にかくれてしまい、走ってきた車に気づかれにくい。

- 車から降りるためのスロープが設置できず、降りてから方向転換するためのスペースもない。

↓こうして解決！

- 安全でスムーズに駐車できる（負担軽減・ゆとりある空間）

- 車いす使用者用駐車区画は、利用対象者がハッキリわかるように、絵と大きな文字 で運転席から直感的にわかるように表示し、積雪時にも配慮した高さの表示とする。

- 車いす使用者用駐車区画は、建物出入口近くへ設け、車路を横断しないで利用できるようにする。

- スロープ・リフトの出る車両の利用を考慮し、後部ドアからのスロープ・リフトに よる乗降が可能な車寄せ・空間を施設出入口付近に設置する。

- 車いす使用者用駐車区画は、車のドアを全開にしても、隣の車にドアがぶつからない広さをつくる。

- 駐車区画内は、水たまりができにくい形状とし、区画線は濡れても滑りにくい仕上げ とする

＜車いすの人の車の乗り降りのイメージ＞

- 車のドアを全開にする。

- 車いすから車の座席に乗り移る。

- 車いすを車にしまう。

17ページ

「何で使えないの？」

- 駐車区画が狭く、ベビーカーを車の横に置いたまま、赤ちゃんを乗り降りさせることが大変。

- 車いす使用者用駐車区画が少なく、使いたいときに使えない。

- 車いす使用者用駐車区画はあるが、ゼブラゾーン（乗降スペ ース）に車を停めている等によって、安全に乗降できない。

↓こうして解決！

- 乗り降りの大変な人でも使いやすい（公平性・使いやすさ・ゆとりある空間）

- お年寄り、妊産婦、乳幼児連れ（ベビーカー）、けが人等、広い駐車区画を必ずし も必要としないものの、移動に配慮が必要な人のための優先駐車区画をつくる。

- 車いす使用者用駐車区画の舗装面には、青色の地に白色のマーク等の目立つ塗装により国際シンボルマークを表示する。

- 車いす使用者用駐車区画と優先駐車区画は複数設置し、不適正利用を防止するため、表示板（標識）は目立つものとする。

優先利用できる人には「利用証」を発行してもらえるんだね

車いす使用者用駐車区画巾3.5M以上

障がい者用専用駐車区画巾2.5M以上

お年寄り・妊産婦・けが人など 優先駐車区画巾2.5M以上

積雪時でも見える表示板

障がい者用（優先）駐車区画の 乗降スペースとしても利用できる

国際シンボルマークの表示

18ページ

「雨や雪の日って何が大変？」

- 車いすだと雨の日に傘をさすことが大変で、車の乗り降りに 時間がかかってしまうと、ずぶぬれになってしまう。

- 車いす使用者用駐車区画があっても、車いすのまま乗り降 りできるスペースが確保されていない。

- 車止めブロックや車止めポールが邪魔で、スロープが設置でき ず、車いすのまま車から降りることができない。

↓こうして解決！

- 天気の悪い時でも使いやすい（使いやすさ・負担軽減・ゆとりある空間）

- 屋外の車いす使用者用駐車区画や優先駐車区画には、雨天時でも安全かつ快適 に乗降できるよう、屋根または庇を設ける。

- 屋根又は庇を設ける場合、あるいは屋内の場合は、車いす用のスロープやリフトを備えた車両の利用を考慮し、車両高さに対応した有効高さ（梁下高さ等）を確保する。

- 車いす用のスロープやリフトを備えた車両の利用を考慮し、後部ドアから乗り降り できる車寄せやスペースを建物の出入口付近に設ける。

ホンネ　（コラム）

「あるけど、使えない。そんな駐車場をなくして欲しい。」

認知症グループホームの利用者さんは、 社会とのつながりや生活習慣を大切にするために日常的にスーパーの買い出し、 図書館などさまざまな場所に出かけます。車いすの利用者さんと出かける時はリフト車を使い、 玄関近くの車いす専用 駐車場に車を置きます。 しかし、駐車場によっては安全ブロックやガードが障害となり、リフト車での車いすの降車ができないことも多くあります。 安全ブロックを避けリフト車を逆向きに止めることは、スーパーなどではキケンであるため、結局降車ができずに、買い物をあきらめる ケースがあります。そのため、 横づけできるスペースを確保していただくか、安全ブロックなどが無くても安全に降車できる工夫をしていただけると、スムーズな利用につながります。

19ページ

3　建築物の出入口

誰でも出入りしやすい出入口って？

- 外から見えやすく、入りやすい

- 出入口の位置や表示の工夫によって、 道路、 敷地 外、 駐車場から、 わかりやすく迷わず入れる。

- 誰もが同じ出入口を通り、 「特別な経路」 が不要 となることは、 誰もが同じく社会に参加することに つながる。

- 誰もが通りやすい

- 十分な幅を確保し、 開け閉めしやすい構造でスムー ズに通れる。

- 緊急時にも迷わず、 速やかに避難できる。

- 入口で必要な情報や支援が得られる

- 入ってすぐの場所に、 案内所や案内表示があること で、 施設の情報がすぐに把握できる。

- 案内所などがあると、 わからないことを聞くことがで き、必要な支援や情報を円滑に受けることができる。

補助犬、ほじょ犬マーク

出入口の目立つところに表示しましょう！

目の不自由な方の歩行のサポートをする 「盲導犬」、身体の不自由な方の生活のサポートをする「介助犬」、耳の不自由な方に音を知らせる「聴導犬」の3 種類の犬を補助犬といい、 不特定多数の人が出入りする施設に、補助犬同伴の受け入れが義務付けられています。

20ページ

「出入口で何か大変？」

- 出入口や案内表示の位置が分かりにくく、初めて訪れる人が迷いやすい。

- 「ふうじょしつ」内のスペースが狭いため、同伴者と並んで出入口を通ることができない。

- ドアのむこうが見えなくて、ドアを開けたら子どもが飛び出してきて、ぶつかりそうになった。

- 出入口で支援を求めても、気づいてもらえないことがある

↓こうして解決！

- 外から見えやすく、入りやすい（柔軟性・わかりやすさ）

- インターホンはわかりやすい位置に設置し、道などからインターホンの前まで、視覚障がい者誘導用ブロックや音声による案内で安全に誘導できるようにする。

- 出入口の前後や「ふうじょしつ」の両側にある戸の間隔は、車いす使用者が直進でき、待機や方向転回するのに充分な広さとする。

- 誘導ブロックは、道・出入口から連続して敷設し、出入口のドアや玄関マット、音声案 内の手前や受付カウンターには、この場所を知らせるため点状ブロック等を設ける。

- ドアやその周辺は、ドアの反対側の様子がわかるようにし、ガラス戸とする場合は、衝突を防止するため、子どもの目の高さと、大人の目の高さに横桟等の目印を入れる。

＜事例＞

ガラス張りの複合庁舎

- 分かりやすい玄関と、ガラスを通して中の様子がうかがえる、親しみやすい出入口。

21ページ

「出入口で通りにくいと感じることは？」

- 体力の衰えとともに手の力が弱くなってきて、ドアが重いと 開け閉めが大変。

- 毛足が長いマットは、車いすのタイヤが沈んでしまい通りにくい。

- ゆっくりとしか歩けないので、 歩いてる途中にドアが閉まってしまうとこわい。

↓こうして解決！

- 誰もが通りやすい（わかりやすさ・安全性・ゆとりの空間）

- ドアは感知式の自動式引き戸で、開閉速度を設定できるものとし、ドアの前後は段差がなく、車いすの人がスムーズに通れる広さとする。

- 車いすの人が通りやすいように、玄関のマットは埋め込み式とし、毛がふさふさした ものは使わない。また、杖先を引っかけたりしないよう、しっかりと端部を固定する。

- お年寄りや障がいのある人などがドアに挟まれないよう、ドア枠に安全装置を設置する。

- 非常事態を速やかに伝えられるよう、避難経路の案内表示や誘導用設備は、年齢 、国籍、障がい特性に関わらず、全ての利用者がわかりやすいものとする。

＜事例＞

広い「ふうじょしつ」と埋め込み式玄関マット

- 「ふうじょしつ」全面に埋め込み式で固定されているのでズレ・たるみがでにくく、つまずきや転倒のリスクを低減できる。

誰もが迷わず、安心して進める入口

- 視認性の高いガラスの入口と段差のない床で、だれでも安心して出入りできる。誘導ブロックのある入口とない入口を選べるため、必要に応じて使いやすいルートを選択できる。

22ページ

「入ったはいいけどよくわからない。」

- どこで、どうやって支援を頼んで良いかわからない。

- どのような支援が受けられるのかがわからない。

- 案内表示が見つけにくく、 建物内の様子がわかりにくい。

↓こうして解決！

- 必要な情報や支援が得やすい（公平性・わかりやすさ・負担軽減）

- お年寄り、障がいのある人等の移動支援や案内・誘導等、人による支援ができるよう、出入口の近くに案内所・受付カウンターを設ける。

- 建物の出入口に設ける案内表示は、文字、ピクトグラムや図、音声、触知案内図を組み合わせたものとし、近づいて確認ができるようにする。

- 案内所・受付カウンターに、筆談ボード、タブレット端末等を常備し、支援ができるという意味のマーク（耳マーク、手話マーク・筆談マーク等）を設置する。

- 誘導ブロックは、道や出入口から途切れなく敷設し、受付やインターホンの前など、必要な場所には点状ブロックや音声案内を設けて、視覚に障がいがある人が迷わず移動できるようにする。

義足や内部障がいのある人など、外見からはわからない人が、周りに配慮を必要としてい ることを知らせるマークです。

活用しましょう！ 「耳マーク」

「耳マーク」を表示することで、聴覚障がいのある方を歓迎し、対応可能であることを伝えることができます。また、聴覚障がいが あることを示す際にも使用されています。

23ページ

４　屋内の通路

みんなが移動しやすい通路って？

- 安全でスムーズに移動できる

- 建物出入口から目的の「へや」まで、 また、 使用している「へや」からトイレまで、 切れ目なく安全にスムーズに移動できる。

- 移動に困難がある人でも、つまずいたり、 迷ったりせず、 無理をしなくても行きたいところに行ける。

- 非常時にも速やかに避難できる。

- 誰でも同じルートを通れる

- ユニバーサルデザインは最初から誰もが使いやすいように設計するという考え方。

- 誰もが同じルートを使うことで、「特別な経路」 がなくなり、みんなが同じく社会に参加することにつながる。

- 経路が統一されると、安全確保や管理するうえでも効果的。

ひと休み

困っている人を見かけたら、 どんな声を掛けたらいいんだろう？

「何かお手伝いしましょうか？」 と声をかけましょう。

〇

- あわてずに、「はっきりと」、「ゆっくり」、「ていねいに」、相手のペースにあわせて、「何回かくり返して話す」。

- あと何メートルか、右か左か、具体的に話す。

×

- いきなり手を出して身体に触れたり、手を引いたりすること

- •「大丈夫？」など、否定的・上から目線の言葉を使うこと

24ページ

「廊下でヒヤッとすることある？」

- 廊下を歩いていたら突然ドアが開いたので、避けようと思ったけど、バランスを崩して転んでしまった。

- 曲がり角が鋭いと、「はくじょう」が引っかかったり、ぶつかったりすることがある。

- 90 度曲がる廊下では、先が見えないので、ぶつかりそうでこわい。

- 柱などの突出部で手すりが途切れていると、進行方向がわからなくなったり、次の手すりを見失ってしまい不安になる。

↓　こうして解決！

- 安全でスムーズに移動できる（安全性・わかりやすさ・ゆとりある空間）

- 廊下には柱などの突起物を極力設けず、通路側にドアを設置する場合は、開閉時に通行に支障がないよう、アルコーブなどの安全スペースを確保する。

- 廊下の曲がり角では、人同士の衝突を防ぎ、車いすがスムーズに方向を変えられるように、壁の角を丸くしたり、斜めにし、安全に配慮する。

- 手すりは途切れなく連続して設け、端部や曲がり角、居室の出入口付近には、 現在位置や誘導に関する情報を点字や文字で表示する。

- 廊下に設置する防火戸は、車いすの人も安全に通行できるよう、段差のない構造 とし、前後に高低差が生じないようにするとともに、十分な通行幅を確保する。

＜事例＞

壁面に埋め込まれた消火器と散水栓

- 壁の角を斜めにし、また、通行の妨げにならないように、消火器が埋め込まれた廊下の壁。

アルコーブの設置

- 計測機器等を置くことができる廊下のアルコーブ。

25ページ

「廊下で通りづらいなって思うときは？」

- 車いすに乗ったまま、 または杖をついたままでのドアの開閉は困難。

- 床と壁が似たような色だと、 空間の奥行きや高さの感覚が曖昧になり平衡感覚が乱れたり、方向感覚を失ったりするので不安。

- 単調な廊下では、目印がないと現在位置が分からなくなる。

- 廊下が入り組んでいたり、 ぐるぐると回るような形をしていると、 進むべき方向が分からなくなってしまうことがある。

↓　こうして解決！

- 誰でも同じルートを通れる（使いやすさ・わかりやすさ）

- 床は、毛足の長いカーペットは避け、転倒に対して衝撃の少ない材料で仕上げる。

- 床や壁は色のコントラストを大きくし、その境界を容易に識別できるものとする。 車いすの人の利用が多い施設の壁には、車いす当たりを設ける。

- 手すりの端部・曲がり角部分、利用居室の出入口付近等へ、現在位置及び 誘導情報等の点字・文字表示をする。

- 展示室内の順路や図書館の書架間の通路は、車いすと歩行者がすれ違えるよう十分な幅員を確保し、段を設けない。また、休憩するためのベンチを適宜設ける。

- 照明は、通行に支障のない明るさ、むらのない明るさを確保できるようにする。

＜事例＞

廊下へのベンチの設置

- 廊下にはみ出さないように設置。

ゆとりある通路と連続した手すり

- 車いすの人同士がすれ違うことができる幅員が確保されている。

26ページ

＜事例＞

アクセスしやすいゆとりある通路

- カウンターの背後の通路、待合の椅子と椅子の間の通路には、車いすの人が通行しやすい幅員が確保されている。

視覚に障がいがある人へ配慮した動線の表示

- 足裏の感触等や足音、「はくじょう」で床を確認する音で動線がわかるよう、カーペットにひし形の塩ビタイルが埋め込まれている。照明が床の白いタイルに反射して方向を示す。

手すりの点字表示の例

- 手すり上部の点字は、見つけやすく、わかりやすい。

点字ブロックの代わりにカーペットを敷設

- 視覚に障がいがある人の歩行をサポートするために、点字ブロックの代わりとなるカーペットを敷設。突起がないので、車いすもスムーズに移動できる。

「知りたい！」段差情報も発信しましょう。

バリアフリー情報に加え、段差などの具体的な情報も必要とされています。車いすの人でも、自力で越えられる段差や幅は人によって異なるため、写真とあわせて数値で示すことが重要です。こうした具体的な情報があることで、利用可否の判断がしやすくなり、不安の軽減につながるだけでなく、情報提供の透明性が施設への信頼を高めるため、積極的な公開が非常に大切です。

27ページ

５　階段

みんなが使いやすい階段って？

- 安全でスムーズに上り下りができる

- 移動に困難がある人でも、 つまずいたり、 迷ったり せず、 無理をしなくても上り下りできる。

- 手すりや踊り場など、 上り下りの負担や危険が少なく なるような工夫が必要。

- 階段にかわる移動手段も必要

- 足腰に不安のあるお年寄りや車いすを使用する人、 視覚に障がいのある人にとって、 階段以外の移動手段があると、 移動の自由が広がる。

- 階段より も負担の少ない移動手段が必要な人への 配慮も必要。

ひと休み

「危険な場所に 「黄色」 が多く使われているのはどうして？」

JIS Z 9103 （安全色） や ISO 3864 では、黄色は 「警告色」 として定義されており、 危険や注意を促す場面で使うことが推奨されています。 そのため、 段差や転倒、 事故のリスクがあるところへ注意喚起の意味で黄色が採用されています。 赤や緑は色覚異常のある人にとって識別しにくい場合がありますが、 黄色は比較的 認識しやすい色です。 カラーユニバーサルデザインの観点から、 黄色は視認性が高 いため、 「誰にでも見えやすい」 色として推奨されています。

28ページ

「階段でドキッとしたことある？」

- 下まで見える直線階段は高さ を強く意識してしまい、転落 の怖さがある。

- 踏み板の先端が出っ張っていると、上るときにつま先がひっかかって転びそうになる。

- 視覚に障がいがあるため、階段の始まりがわからず、ぶつか ってころんでしまった。

- 階段の途中で段の形状が変わると、歩行のリズムが合わなくなり踏み外す危険が高くなるので、段の形状は変えないで。

↓　こうして解決！

- 安全でスムーズに上り下りができる階段（柔軟性・わかりやすさ・安全性）

- 直階段は、万一転落した場合、一気に下まで落ちてしまう危険性があるので、大きめの踊り場を設けたり、又は折り返し階段とする。

- 手すりは、両側に子ども用の高さのものと、大人用の高さのものをつくる。

- 階段の手すりは、利用者が安全に移動できるよう、階段の端から約45cm延長する。手すりの端には、視覚や聴覚で情報を得られるよう、点字に加えて浮き彫り文字や音声案内を組み合わせ、階段の上端には、転倒防止のために警告用の点状ブロックなどを設置する。

- 段鼻は突き出さないこと。また、滑り止めを設け、その周囲の部分との明度等の差を設けることにより、識別しやすいものとする。

＜事例＞

LED が埋め込まれた段鼻

- 段の始まりを分かりやすくするため、避難階段の最上段には LED 照明を設置。

わかりやすい段差

- 段鼻の色、明度の差をつけて、段鼻を認知しやすくした。階段手すりに設けられた点字表示

29ページ

「階段だけで「どうしよう」ってなったことは？」

- 足腰が弱く、 階段を上り下りするのがつらい。 エレベーターやスロープがあると助かる。

- 車いすを使っているので、 階段しかないと移動できない。

- ベビーカーを押していたり、 子どもを連れていると、 階段しかない場所では移動がつらい。

↓　こうして解決！

- 階段にかわる移動手段も必要（公平性・柔軟性・負担軽減）

- 利用者が迷わず移動手段を選べるように、階段の近くにスロープやエレベーター 等の昇降機を設置する。

- 階段、エレベーターは、利用しやすいように主要な廊下に設置する。

- 視覚に障がいがある人が階段部分に衝突しないよう、階段下に柵・ベンチ・植栽・ 点状ブロック等を適切に配置する。

＜事例＞

段に併設された傾斜路

- 主要な経路の階段に併設された傾斜路

階段近くに設置されたエレベーター

- エントランスから客席には音声案内付きのエレベーターでアクセスが可能となっている。

30ページ

Q＆A

Qみんなが安全に上り下りできる階段の形はどれ？

A垂直移動が多い階段です。

回り段は､垂直移動と回転動作が同時に起こることでバランスを失いやすくなります｡

さらに､回り段は踏面の幅が内側と外側で違うため視覚に障がいがある人等が足を踏み外す危険があります。

Q つまづくところなく上れる階段はどれ？

A蹴込が2cm以下の階段です。

※蹴込(けこみ)とは､階段の踏み板(段板)と踏み板　の間の垂直部分を言います。

段鼻は、踏面や蹴込みと識別しやすい色のノンスリップ材を使用します。

蹴込板のないものはつまずきやすく危険です。

踏面が飛び出しているとつま先が引っ掛かりやすく危険です。

視覚に障がいがある人が下りる際に踏み外したり、上る際にもつまづきやすく危険。

31ページ

６　エレベーター

みんなが使いやすいエレベーターとは？

- 安全にスムーズに上り下りできる

- エレベーターは、誰もが安全にスムーズに上り下りできる移動手段。段差を気にせず、 車いすやベビーカー、重い荷物を持っていても安心して利用できる。

- 緊急時には安全に避難できるよう、非常ボタン、音声案内、停電時の自動着床機能などの対策が必要。

- わかりやすく、乗りやすい場所にある

- 施設の出入口や主要な部屋から見える位置やわかりやすい表示があるとよい。

- 遠回りせずに使える位置にあると移動距離も短く使いやすい。

- 昇降の向きや何階にかごがあるか分かるとイライラしない。

- 案内は視覚・音・触覚など複数の方法でお知らせすると多くの人に伝わりやすい。

- だれでも遠慮せずに乗りやすい

- ロビーに十分な広さがあると、 待ちやすくて車いすの 方向転換も楽。

- 車いすやベビーカーを使っていても安心して乗れる広さや数があると、みんなが待たずに乗れる。

32ページ

「不安になるエレベーターとは？」

- 階段しかないので、車いすでは移動できない。

- ベビーカーや重い荷物を持っていると、階段では危険で大変。

- 視覚情報だけで案内されると、今どこにいるかがわからない。 緊急時の情報が得られない。

- 緊急ボタンを押しても、相手の声が聞こえないので意思疎通 が難しい。

↓　こうして解決！

- 安全にスムーズに上り下りできる（柔軟性・わかりやすさ）

- 上下階への移動は、安全性の確保や利便性を考慮し、原則エレベーターを設置する。やむを得ずエスカレーターを設置する場合は、エレベーターに隣接した位置とする。

- 緊急時に聴覚に障がいがある人が外部と連絡を取ることが可能なボタンや、音声や文字で情報提供や誘導案内等を行う表示装置を設置する。非常呼び出しボタンは、触覚又は点字でわかるようにする。

- 非常時のための設備として、作動したときに電光表示等と音声で案内できる地震時等 管制運転装置及び火災時管制運転装置を設置する。

＜事例＞

出入口戸のガラス窓、フットスイッチ

- 中の様子が外から確認できるため防犯効果になる。ボタンを押さずに足を使ってエレベーターを呼び出すことができる。

籠内の電光表示設置

- 緊急時に文字情報が提供できる。

33ページ

「このエレベーター使いづらくない？」

- 目的の場所へ直接アクセスできず、遠回りしなければならない。

- 乗り継ぎがある場合など、 エレベーターの場所がわかりにくく、 探すのに時間がかかってしまい疲れた。

- 音声案内だけでは情報が得られず、視覚的な表示がないと今の状態がわからない。

- 扉の開く方向がわからないと、 進行方向がわからなくなる。

↓　こうして解決！

- わかりやすく乗りやすい場所にある（使いやすさ・わかりやすさ）

- エレベーターは、誰もが利用しやすく、わかりやすい位置に設け、利用居室、車いす使用者用トイレや車いす使用者用駐車区画がある「かい」に停止させる。

- 制御装置は、車いすの人が利用しやすい位置に設け、籠内には、籠の現在 位置を表示する装置や、ドアの閉鎖、運転異常や定員超過を音声や電光表示 板等視覚情報により知らせる装置を設ける。

- 車いすの人が籠の中で転回しなくても戸の開閉状況が確認できるよう、出入口状況確認用の鏡を設ける。

- 籠内又は乗降ロビーに、到着したエレベーターの昇降方向を知らせる音声装置を設置する。複数言語に対応することで、外国人利用者にも配慮した設計とすることが望ましい。

ホンネ　（コラム）

聞こえない声に、 見える安心を！

混雑したエレベーターは、ろう者にとって「見えないバリア」の塊です。奥に追いやられると、「○階をお願いします」と声をかけることができず、目的の「かい」を諦めることもしばしばです。 特に辛いのが重量オーバーのブザー です。警告音が聞こえない私たちは、自分が原因で鳴っていても気づけません。周囲からの「なぜ降りないんだ」という冷ややかな視線を感じて、初めて事態を察 します。「聞こえている」 前提の設備は、時に私たちを針のむしろに立たせます。ランプ表示など、視覚でも状況がわかる配慮を切に願います。

34ページ

「エレベーターがないと移動できないのにどうして？」

- 混雑時には一般利用者で満員となり、 ベビーカーを利用した ままでは、 なかなか乗ることができなかった。

- 優先エレベーターかどうか分かりにくく、 必要な利用者が十分に利用できていない。

- 車いす使用者用トイレがある「かい」に優先エレベーターが止まらず、 遠回りを強いられた。

↓　こうして解決！

- 誰もが遠慮せずに乗りやすい（公平性・わかりやすさ）

- エレベーターが複数あるときは、そのうちの1つを、車いすの人やベビーカーを 使っている人が優先的に利用できるエレベーターとする。

- 優先エレベーターの乗り場は、床や壁の色を周囲の色と変えたり、大きな文字やピクト グラムを使った誘導ラインや扉を設置するなど、対象者が分かりやすいようにつくる。

- 乗降ロビーには、ベンチや待機スペースを設け、利用者が安心して待てる環境を整備する。

- 車いすの人やベビーカー利用者が安全かつ快適に利用できるよう、充分な 広さを確保する。また、複数の利用者が同時に乗っても快適に過ごせるよう、 手すりや操作盤の位置にも配慮し、スムーズな移動を可能にする。

＜事例＞

優先レーンをピクトグラムで大きく表示。お年寄り、障がいのある人、妊産婦、乳幼児連れなど、対象者利用者を明確に示し、混乱やトラブルを防止。

35ページ

７　案内表示

みんなに伝わる案内表示って？

- シンプルでわかりやすい

- 多くの人が見慣れたピクトグラムや、誰でも直感的に内容がわかるもの。

- デザインが統一され、 見やすい色や形で伝わりやす く、 色や形で機能を明確化する。 （例 ： 非常口は緑、 注意は黄色など）

- 色覚の多様性に配慮し、 色だけでなく形や文字に よる補完を行う。

- どんな人にでも伝わる

- 視覚に障がいがある人にも見やすい色の工夫、 点字や文字等の浮き彫り、音声など複数の伝達手段で伝える。

- 文字情報とピクトグラムを併用し、 情報を補完する。

- 子 ど も、外国人に向けて、目線の高さに配慮し、多言語や簡単な言葉で伝える。

- 見つけやすく迷わない

- 施設の出入口や廊下の見やすい場所に設置したい。

- 案内所の近くにあると、 人の支援と一緒にサポートが できる。

見える情報で、見えない壁を無くしましょう！

案内表示は、誰もが迷わず安心して利用できる環境を支える重要な要素 であり、文字や色使い、ピクトグラムなど直感的に理解できる工夫が求め られます。また、音声案内や点字ブロック、デジタルサイネージ、多言語サ インといった多言語対応設備は、故障や劣化により機能を失うと大きな障壁となるため、常に適切に維持管理することが大切です。

36ページ

「何のためのサイン？」

- 案内表示の高さや位置によって、利用者の自然な視線に入らない。

- 表示が文字だけで、外国人や文字、漢字を読むのが苦手な人には意味が伝わりにくい。

- デザインが複雑で、 サインなのかすぐに判断できない。

↓　こうして解決！

- シンプルでわかりやすい（使いやすさ・わかりやすさ）

- 表示板の高さは、視点からの見上げ角度が小さく、かつ、目線の低い車いすの人にも 見やすい高さ、ロービジョンが近づいて読むことができる位置・見やすい高さとする。

- 利用者にとってわかりやすいよう、文字・ピクトグラム・図等を組み合わせ、必要な情報が連続的に得られるようにする。

- 文字は遠くからでもわかりやすい大きさとし、ゴシック体など読みやすい書体とする。

- 必要な情報だけを表示し、長文や専門用語を避け、短く簡潔な言葉を使用する。

＜事例＞

色のコントラストと統一された書体

- 視覚に障がいがある人でもストレスなく文字が読めるよう、背景色を濃い色とし、大きい白い文字で表示。字体はゴシック系に統一し、触知できるよう、立体的な加工をしている。

ピクトグラムと点字併記した案内板

- ピクトグラムや点字を併記した案内図。「ふうじょしつ」の中央に設置され、車いすや子どもでも見やすい高さとしている。

37ページ

「このサイン分かりにくくない？」

- ロービジョンや白内障だと、 背景の色と文字や図の色が似ていると、 書いてある内容が読み取りにくい。

- デザインや文化的背景によっては、意味が誤解されたり、わかりにくかったりする。

- ボタンがないタッチパネル式では、指の感覚で操作する視覚 障がい者にとっては画面のどこに何があるかをわかりにくい。

- デザインがバラバラでどれを頼りに進めばいいかわからない。

↓　こうして解決！

- どんな人にでも伝わる（使いやすさ・わかりやすさ）

- 色彩 ・ 色づかいは、 ロービジョン、 白内障 （黄変化視界） のお年寄り、 色覚 多様性のある人にわかりやすいものとする。

- ピクトグラムには文字を、 漢字にはひらがなを併記する。 壁に設置する表示板 ・ 室名表示は、 視覚に障がいがある人のための点字を併記する。

- 年齢・障がい・言語などに関係なく対応できるよう、音声案内や誘導音、触ってわかる地図を組み合わせてつくる。

- タッチパネル式案内板は、 視覚に障がいがある人にとって操作が難しい場合がある ため、 点字や音声案内、 物理スイッチなどの補助機能を併設することが望ましい。

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

ホンネ（コラム）

もしも 言葉のわからない国で災害にあったら…

多くの外国人観光客が県内を訪れています。 もし大地震が起きたら、地震のない国から来た人はパニックになるかもしれません。もし外国語で情報を得られたとしても、 土地勘のない場所で、自分のいる所さえわからないかもしれません。

そんなとき、皆さんが近くにいたらどうしますか？

「外国語が話せないから」「迷惑かも」「自分で何とかできるだろう」と話しかけるのを

ためらったりするかもしれません。でも、外国語が話せなくても、「気持ち」は伝わります。

やさしく話しかけられたり一緒に行動してくれたりすることで、不安な気持ちが和らぎま

す。災害の時には、いつもよりフレンドリーに話しかけてみてください。

38ページ

「案内表示を見てちゃんとたどり着ける？」

- 施設によっては、各階で案内表示の位置が違っていて、わかりにくい。

- できるだけ他の人の助けを借りずに、目的地に行きたい。

- 立ち止まっての確認は、人の流れの邪魔になってしまうので、 気を遣ってしまう。

↓　こうして解決！

- 見つけやすく迷わない（柔軟性、使いやすさ、わかりやすさ）

- 案内表示は、出入口や案内所、エレベーターホール等の近くに設置し、浮き彫り文字と点字を併記したり、音声案内を組み合わせたものとする。

- 主要な経路や避難経路等の動線を示す案内板は、各フロアに設け、利用者の動線を妨げない位置に配置する。

- 点字・音声等による案内表示を設置する際は、施設内あるいは近隣施設内の設置位置等を統一し、視覚に障がいがある人が見つけやすいように配慮する。

- 利用者が迷わず移動できるよう、矢印や色分けによる誘導や、多言語対応の掲示板や音声案内等を設置する。

＜事例＞

- トイレの出入口には男性用と女性用で異なる音色を流した指向性のあるスピーカーが設けられ、男女の識別への配慮がされている。

- トイレ出入口には、触ってわかるよう立体的なサインも設けられている。

- 必要な情報に絞り、文字と色で直観的にわかるように表示している。

39ページ

８　視覚障がい者ブロック等、音声等による誘導設備

スムーズに移動するための誘導設備って？

- わかりやすく切れ目ない誘導

- 視覚に障がいがある人などの移動のために、 必要 な情報が得られる案内所等まで、 シンプルな動線 で切れ目なく誘導できる。

- 「誘導ブロックは黄色など視認性の高い色を使用し、 周囲の床材との明度差を確保してコントラストを高め、視認性を向上させる。

- 誘導用ブロックと他の設備の取り合いに注意する。

- 危険な箇所を知らせる

- 段や進行方向の変更など、気を付けるべき部分で、効果的に警告や注意喚起ができる。

- 音声による誘導や手すりの併用も効果的。

ひと休み

白杖 （はくじょう）の役割って知ってる？

役割１　障害物が無いかを確認するため

「はくじょう」を前方や左右に動かしながら歩く姿を見たことがあると思います。進む方向の地面の状態や障害物がないかを確認するためです。

役割２　周囲の様子を探るため

「はくじょう」を地面についた際に生じる反響音や、先端から伝わる感触によって、歩行 ルートや空間の広がりを把握します。また、反響音を手がかりに、自分が交差 点のような開けた空間にいるのか、壁に近い場所にいるのかを確認できます。

役割３　周囲へ意思表示

「はくじょう」には、 視覚に障がいのあることを周囲に知らせるシンボルとしての役割もあります。

役割４　自立と心理的安心感

「はくじょう」は視覚に障がいを持つ人が自分の力で移動できる自立性を支えます。

40ページ

「これって歩きやすい誘導になってる？」

- 広い空間では、どこを歩けばいいかわからなくなる。

- 誘導用ブロックを頼りに歩きたいけど、まわりの道と同じような色や素材だと、どこにブロックがあるのかわかりにくい。

- 誘導用ブロックが途中で途切れていたり、警告ブロックが二重 に設置されていると混乱する。

- 誘導用の手すりの近くや誘導用ブロックの上に、ベンチや「うえき」等の物品を置くと、視覚に障がいがあると、その存在に気づかず衝突するのでやめて欲しい。

↓　こうして解決！

- わかりやすく切れ目のない誘導（使いやすさ、わかりやすさ、負担軽減）

- 誘導用ブロックは連続して設置する。特に、受付が入り口とはちがう階にある場合 は、受付・案内設備、目的地まで迷わず移動できるように設置する。

- ドアや玄関マットの手前、案内所の受付カウンター、点字・音声案内設備、エレベーターの乗り場ボタンの手前などには、位置を示す点状ブロックを設置する。

- 誘導用ブロックは、利用者がスムーズに移動できるよう、急な方向転換や不自然 な屈曲は避け、自然な動線に沿って設置する。

- 誘導用ブロックと手すり、音声案内を組み合わせると効果的。

＜事例＞

視覚障害者誘導用ブロックの敷設と併せて、音声案内設備が設置されている施設の出入口

スマートフォンのカメラで、いろいろな角度からフォーカス不要で読み取ることができ、自動的に距離や目的地などの音声案内を聞くことができる。

41ページ

「警告と誘導、ちゃんと区別できる？」

- 階段の上端、下端には注意喚起が必要。

- 初めての場所では「どこに何があるか分からない」ことが最大 のストレス、人に聞いて安心したい。

- 誘導用ブロックが劣化ではがれているが、直されていない。

↓　こうして解決！

- 危険な個所を知らせる（柔軟性、わかりやすさ、安全性）

- 階段前後やスロープの一番上のところに接している廊下や通路（踊り場）には、30㎝程度手前に点状ブロックをしく。方向転換するスペースをつくる。

- 階段の手すりは、階段の手前や上がりきった場所から、バランス（転倒やつまずきの心配がない程度）が整うまでの一定の長さを確保する。

- 点状ブロックや音声案内装置などのハード面だけでは対応しきれない部分を補う ため、人による対応や運用の工夫を学ぶ研修を実施する。

- 誘導用ブロックの剥がれや破損により機能を損なわないよう、適切な管理を行い、 また工事の後は確実に復旧する。

点状ブロックの上に物を置くのはやめましょう！

点状ブロックは、視覚に障がいがある人が歩くときに、足のうらや白杖 （はくじょう） でさわって、道の場所や進む方向を知るための大事なブロックです。点状ブロック の上に自転車や荷物などが置いてあると、視覚に障がいがある人はそれに気づけずにぶつかって転んでしまい、 大けがにつながることがあります。 視覚に障がいが ある人が安全に歩けるよう、点状ブロックの上や近くに自 転車や荷物などを置かないように心がけましょう。

42ページ

＜事例＞

視覚障がい者用ブロック

- 歩道と道路の境界に設置した警告を促す点状ブロック

- 自動式引き戸の出入口を知らせる点状ブロック

- 受付やエレベーターへ誘導する線状ブロック

- トイレやエレベーター、図書館出入口へ誘導する線状ブロック

- 道路から複数店舗ビルの入口・エレベーター乗場まで店舗特有の音響誘導装置で来客を誘導。

ホンネ

見えにくさにもいろんな形があります。

視覚障がい者には全く目が見えない全盲と、視力が低い、または視野がとても狭くて見えに くい弱視がいます。全盲は点字ブロックを足の裏や「はくじょう」の先で確認しながら歩きます。 一方、 弱視は点状ブロックの色を頼りに歩きます。弱視にとって黄色は認識しやすい色です。 景観を理由に路面と同系色だと点状ブロックがあるのに気付かないこともあります。

43ページ

1-2　建築物利用空間

利用居室の出入口

誰もが出入りしやすい出入口って？

- 場所がわかりやすい

- 室名の表示があると、目的の場所がわかる。

- 壁と扉・取っ手の色や形にコントラストをつけることで、位置がわかりやすくなる。

- ガラス窓があると、部屋の中の様子がわかる。

- 開け閉めがしやすく通りやすい

- 力の弱い人でも使いやすい取っ手は、誰にとっても操作しやすい。

- 自動でゆっくり閉まる扉は、急がずに安全に通行できる。

- 段差や溝があると車いすの通行の妨げになるため、平らにする。

ひとやすみ

色のコントラストはなぜ重要？

色のコントラストとは、背景と文字・図形の色の差のことです。コントラストが十分に確保

されていると、見やすくなり、情報を見つけやすくなります。さらに、カラーユニバーサル

デザインを取り入れることで、色覚の多様性に配慮し、色だけに頼らず、形や文字を組み合わせて、より多くの人が内容を理解できるようになります。

多くの人に見分けやすい配色を選ぶ・・色の明るさ（明度）や濃さ（彩度）を変える。

色が見分けにくい人でも情報が伝わる

・・文字ふちどりをつけたり、下に色の帯を入れたりして読みやすくする。

色の名前を使って気持ちやイメージを共有できる

・・色の違いに加え、形や文字、模様でも違いが分かるようにする。

例「明るい黄色をイメージしてください」

44ページ

「出入り口で「ここ困るな」って思うことは？」

- 案内板の文字が見えにくく、内容を理解できない。（視覚障がい者）

- 壁とドアの色が近いと、ドアの位置がわかりにくい。廊下との境がわかりづらい場合がある。（お年寄り、視覚障がい者）

- 案内板が自然に視界に入らない位置にあると見落としやすい。

- 音でドア周辺の気配を感じることができず、不安。（聴覚障がい者）

↓　こうして解決！

- 場所がわかりやすい（使いやすさ・わかりやすさ）

- 視覚に障がいのある人が位置を把握しやすいよう、案内板や手すりに触ってわかる点字や浮き彫り文字を付け、案内板の手前に点字ブロックを設置する。

- 視覚に障がいのある人でもわかりやすいよう、室名表示には大きな文字やピクトグラムを用い、ドアと壁、または取っ手とドアの色にコントラストをつける。

- 室名は背景と文字のコントラストを十分に取り、低い位置からも見やすい高さに表示する。

- 車いすの人、子ども、聴覚障害のある人が反対側の様子を確認できるよう、小窓付きのドアとする。

＜事例＞

各室の出入口を示す手すり

- 入口が見つけやすいように、入口横の壁の色を変えている。また、連続して設置された手すりの端部をL字形にして、ドアの開閉ボタンへ誘導している。

分かりやすさに配慮した出入口

- 部屋番号を見つけやすいよう、照明を当てるとともに、部屋前の手すりの近くには浮き出し文字を付けている。また、出入口をわかりやすくするため、各室の出入口付近の床の色を変えている。

45ページ

「入口を通るのが大変だったことは？」

- 力が足りず、強く握ったり回したりする操作が難しい。

- 通り抜ける前にドアが閉まってしまい、挟まれてしまった。

- 狭い場所で無理に動こうとして、壁やドアにぶつかってしまった。

- ガラス戸に気づかず、ぶつかってしまうことがある。

↓　こうして解決！

- 開け閉めしやすく通りやすい（使いやすさ・負担軽減・ゆとりある空間）

- 取っ手は、握りやすい棒状のものや、力の弱い人でも使いやすいレバーハンド ル式・プッシュプルハンドル式などを採用する。

- ドアは、車いすの人や上肢に障がいのある人に配慮し、引き戸または自閉式ドア とし、開閉速度を調整できるものとする。また、段差や溝をつくらないようにする。

- 車いすの人が安全に方向転換し、 出入口を通行でき るよう、 十分な有効幅 員とドア前後の転回スペースを確保する。

- 全面ガラス戸の場合は、気が付きやすいように衝突防止シールや横桟を設ける。

＜事例＞

バーハンドル（棒状）の取っ手

握りやすく、色々な高さから操作できる。

段差のない出入口と自動ドア

ドア前後に段差がなく、車いすの人がスムーズに通れる開閉方式の出入口。

46ページ

「３ステップで済む引き戸」

「５ステップが必要な開き戸」

47ページ

1-2　建築物利用空間

便所・洗面所

みんなが使いたくなるトイレって？

- その人の事情にあわせて選べる

- 多様な利用者のニーズに合わせ、それぞれにふさわしいトイレを選択できる。

- 乳幼児連れ、車いすの人、排泄介助が必要な人、オストメイト、異性介助・同伴が必要な人、 性的マイノリティなど様々な利用者のニーズがある。

- 待たない十分な数がある

- 想定される利用者数を把握し十分な数のトイレを設ける。

- 「車いす使用者用トイレ」だけに機能を集中させず、他の機能を適切に分散させることで、利用の偏りや混雑を防ぐことができる。

- どんなトイレかわかりやすい

- 建物の出入口や主要な部屋から見える位置に、 目に付きやすい案内があるとわかりやすい。

- 音声案内装置を設置すると、 視覚に障がいのある人 にも分かりやすい。

- トイレに関する情報を入手しやすい環境をつくる。

「気になる！」 トイレ情報をしっかり公開しましょう。

洋式 ・ 和式の別、 車いす対応トイレ、 オストメイト対応、 介助 スペース、 大型ベッドやおむつ替えシートの有無など、 トイレの 情報をホームページに公開しましょう。 「どんなトイレがあるかわ からない」 という不安は、 外出を控える大きな要因です。 高齢者、 障がいのある方、 小さな子どもを連れた保護者にとっ て、 事前情報があるだけで安心して施設を利用できます。

48ページ

＜事例＞

ベビー休憩室

赤ちゃんにミルクをあげたり、おむつ替えしたりするための専用の部屋。

性的マイノリティへの配慮

だれでも使える場所にあり、介助者が異性であっても一緒に入りやすい広いトイレ。

介助が必要な人への対応

排泄の介助や着替えのための大型ベッド（折り畳み式） を設置。

オストメイトへの対応

オストメイトが、ストーマ装具の交換や洗浄などを行える設備のあるトイレ。

車いす使用者への対応

車いすの方が使いやすい空間設計と器具の高さを備えたユニバーサルトイレ。

小児専用トイレ

おむつ替えコーナー

家族で使える場所につくる。

49ページ

「トイレを使うとき、何に困る？」

- トイレが狭く、車いすを使用したままではベッドを広げることができない。

- 赤ちゃんを抱えていると、上の子どもと一緒に入れるトイレがない。

- 手に障がいがある妻の介助をしたいが、女性トイレには入れないため、介助できない。

- オストメイトは見た目ではわかりにくいため、車いす用トイレを利用していたところ、車いすの使用者に注意を受けた。

- 見た目と性別が一致しないため、どちらのトイレを利用すればよいか迷ってしまい、安心してトイレに行くことができない。

↓　こうして解決！

- その人の事情にあわせて選べる（公平性・柔軟性・使いやすさ）

- 車いすやベビーカーを利用している人、付き添いや介助が必要な人のために、広いトイレを設ける。

- 男女それぞれの一般のトイレに、障がいの特性や個々の事情に応じて使える設備を設置したトイレを設ける。

- 利き手に応じて選択できるよう、しつらえのバリエーションを増やす。

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

＜利用者のニーズに対応したトイレの違い＞

車いす使用者

- 開け閉めしやすいドア

- スムーズに動ける広さ

- 便座の両側への手すり、大型ベット、荷物置台、フック、ゴミ箱

- 廊下へ非常用呼出ランプ

オストメイト

- ストーマ装具にたまった排泄物の処理やストーマ装具の交換ができる広さ

- 水洗器具（汚物流し）

- お湯の出るハンドシャワー

- 鏡、着替え台

- 荷物置台、フック

乳幼児連れ

- ベビーカーと一緒に入れる広さ

- 乳幼児用おむつ交換台

- 乳幼児椅子、着替え台

- 荷物置台、フック、ゴミ箱

- ドアの上に補助カギ

異性の介助・同伴利用・性的マイノリティ

- 男女が共用できる位置

- 大人が２人以上で入れる広さ

- 手すり、着替え台

- ドアの上に補助カギ

50ページ

＜事例＞

トイレ配置図

利用者の状況にあわせて利用するトイレを選択できる。

大型モニター

トイレ入口近くの大型表示画面で空き室を知ることができる。

便房入口のピクトグラム

利用者の状況にあわせて選択できるよう、対象をピクトグラムで表示。

バリアフリートイレ

設備や手すりと壁との間に色のコントラストをつけることで、手すりの視認性を高めている。

オストメイト使用者用トイレ

オストメイト、着替え台を設置した男女共用のトイレ

ホンネ

多機能トイレ＝ オストメイトにとって必ずしも使いやすいトイレとは言い切れない。

とあるショッピングモールでオストメイトのお母さんと子供が多機能トイレを利用した際、排泄処理に時間を要したことで、外で待っていた車いす使用者から外見ではわからないオストメイトに「なんであなたがこのトイレを使うのか? 」と大声で叱責を受けるという出来事があった、二人は泣きながら自宅に戻り、その後の生活に影響を与えるほど忘れられない事となった。この事例は、車いすの人もオストメイトのお母さんも悪くはないのです。設置側の障がい者の生活を知ろうとしないことがこのような事例を生むのです。

必要なのは障がいへの「正しい理解」! !

新設「道の駅」　高速道路S A・P Aに障がい別のトイレ設置が進んでいる。

51ページ

「使いにくいなと思うところは？」

- 車いすで利用できるトイレが 1 階の 1 カ所にしかなく、誰かが使用しているとしばらく待つ必要がある。

- おむつ交換台が車いす使用者用トイレにしかないため、利用しにくい。

- オストメイトが装着しているストーマ装具の清掃や交換には時間がかかる。

- オストメイトはストーマ装具の清掃や交換に時間がかかるため利用時間への理解がないと「急がなければ」と不安になる。

- バリアフリートイレの自動ドアは、一定時間経過後に自動で解錠されても、扉が自動で開かない設定にしてほしい。

↓　こうして解決！

- 待たない充分な数がある（柔軟性・ゆとりある空間）

- 一つのトイレに機能を集約することなく、「車いす使用者用トイレ」、「オストメイト用設備を有するトイレ」及び「乳幼児用設備を有するトイレ」は分散して設ける。

- 施設全体における各階の用途（お年寄りの利用が多い用途、乳幼児連れの利用が多い用途等）の特性を踏まえて配置する。

- 「車いす使用者用トイレ」や「乳幼児用設備を有するトイレ」は、男女が共用できる位置に設ける。

- カーテン等を内側に設置しておくことで、万が一解錠された場合でも利用者が恥ずかしい思いをせずに済み、プライバシーを確保することができる。

（障がい毎の、所要時間の目安）

１５分～３０分： 内部障がい者（オストメイト）

１０分～２０分： 車いすの人・乳幼児連れ・上下肢障がい者

５分～１０分： 視覚障がい者・お年寄り・発達障がい者・ケガをしている人など

52ページ

「使うのむずかしくない？」

- トイレの入り口がどこかわかりにくい。

- トイレが広すぎて、どこに何があるのかわかりにくい。

- 『誰でもトイレ』という名前だと、誰でも自由に使えるトイレだと誤解されてしまうことがあるので、別の呼び方にしてほしい。

- 手すりやボタンの色が壁と似ていて、見つけにくい。

- 道具や機器がたくさんあって、どれを使えばいいのか分からなくなってしまう。

↓　こうして解決！

- どんなトイレかわかりやすい（使いやすさ・わかりやすさ）

- トイレの入口には、利用対象や設備の内容をピクトグラムなどで分かりやすく示し、名前は利用目的がきちんと伝わるようにする。

- 視覚に障がいのある人が使いやすいように、誘導用ブロックを敷いたり、トイレの入口に触知図や音声案内をつけたりする。また、設備のボタンなどは色やコントラストを工夫する。

- 同一施設内のトイレに設置する設備機器は、操作方法が統一されるように配慮する。

- 壁と似た色だとドアや設備が見つけにくくなるので、色のコントラストをはっきりさせる。

＜事例＞

ピクトグラム+色分け+音声

ピクトグラムと色により男女の別や機能をわかりやすく表示。遠くからでも区別しやすい。

ピクトグラム+平面図+点字

バリアフリートイレの位置や設備内容を、ピクトグラムで誰にでもわかりやすく表示。

53ページ

1-2　建築物利用空間

客室

みんなが気持ちよくすごせる客室って？

- 使いやすい広さ・設備

- 車いす使用者用客室では、車いすのまま自由に移動できる十分な広さを確保し、座位で利用する際の設備の高さに配慮が必要。

- 内装や家具、デザインなどを一般の客室と同じように整えて、同質の宿泊等の機会が得られるようにする。

- 客室の鍵、扉の取っ手、水栓器具などは、操作しやすく誤操作しても安全でやり直しが可能なものを採用する。

- 必要な情報を得やすい

- テレビで建物案内や設備説明、避難経路を表示し、字幕放送にも対応することで情報が得やすくなる。

- 設備に加え、人によるサポートの充実で安心感が高まる。

- 緊急時の通報・情報伝達手段も確保することが必要。

＜スマートフォン・タブレット、テレビの活用＞

タブレット端末を活用し、障がい特性に応じたコミュニケーション方法を選択できます。

ただし、視覚に障がいのある人はスマートフォンやタブレットを使いにくいため、必要に応じて人的サポートが求められます。

- スマートフォンやタブレットを使い、客室からフロントへメールでの問い合わせや緊急連絡が可能

- 音声データを認識させ、家電操作や情報検索ができる AI スピーカーの設置

- テレビを利用して貸出備品を表示

〈事例〉

タブレット・スマートフォン

客室内設備コントロール機能付き（左）とフロントとの連絡（右）

54ページ

「なかなか使えなくて困ったことある？」

- 車いす利用時に通路が狭く、壁や家具にぶつかってストレスを感じる。

- 車いすのままではハンガーに手が届かず、衣類をベッド周りに置かざるを得ない。

- 操作が複雑だと不安になり、入浴を避けてしまうことがある。

- スイッチが客室のあちこちに点在していて使いにくい。

↓　こうして解決！

- 使いやすい広さ・設備（使いやすさ・ゆとりある空間）

- 客室出入口や室内ドアの幅、通路幅は、車いすでスムーズに通行・方向転換できる十分なスペースを設ける。

- アイスコープ、インターホン、カギ、スイッチ・コンセント、棚、ハンガーパイプ・フックの高さは、車いすに乗ったまま手が届く高さに設ける。

- シャワーヘッド掛けや水栓金具は、入浴用いすに座った状態で手が届く高さに設置、または高さ調整可能なものとする。浴槽には、立ち座りや姿勢保持のための手すりを設置する。

- 水栓器具は操作しやすく安全な自動温度調節付きレバー式とし、サーモスタットには適温位置が認識しやすい印をつける。

＜事例＞

一箇所にまとめられたスイッチ

照明と電動カーテンの操作が可能で、スイッチに、文字と記号を併記した、ベッド脇のコントロールパネル。

一体的にまとめられた浴室・洗面・トイレ

車いすに乗ったままでも利用しやすいよう、洗い場付き浴室に連続して洗面所兼トイレを設置。車いすの回転スペースも十分に確保。

55ページ

「これ、 どうするんだろう？」って思うこと

- カードキーで入室したものの、電気の付け方が分からない。

- 部屋の設備や家具の配置を把握したい。

- 災害発生時にリアルタイムで情報を得られるか、適切に避難できるか不安。

- 今日の出来事をニュースで確認したい。

↓　こうして解決！

- 必要な情報を得やすい（柔軟性・わかりやすさ）

- 聴覚に障がいを持つ人に配慮し、テレビは字幕放送の表示が可能なものとし、字幕表示が可能なリモコンを客室に備える。

- お年寄りや障がいのある人など、操作に不安がある利用者には、部屋までの行き方、カードキーの使い方、照明・空調等の操作方法を職員が丁寧に案内する体制を整える。

- 火事や地震などのときに、どのように避難するのかを職員等が丁寧に説明してくれるしくみをつくる。

- 室内信号装置や非常時の情報等を受信して、光の点滅や振動により伝達する設備（光警報装置）をつける。

＜事例＞

ホームページでユニバーサル仕様の客室を紹介

家具の配置や部屋の広さを平面図・写真・動画でわかりやすく掲載。障がいに合わせて対応できる備品や器具も紹介している。

56ページ

＜　事例　車いすの人のための客室＞

- 車いすの人が室内を自由に移動でき、ベッドへ移乗しやすいよう設けられたベッド脇のスペース。

- 下部に車いすの人の膝が入るスペースを確保し、掴みやすいよう、天板裏に突起をつけたライティングデスク。

- 車いすの人や子ともが利用出来るよう、高さが異なるハンガーバーを設置。

- 車いすが十分に通れる幅の浴室の出入口。

- 車いすが転回できるスペースを確保し、Ｌ型と跳ね上げ式の手すりを設置している。

- スイッチやドアモニターは、床から110cmの高さに統一し、解錠ボタン・ドアモニター・空調スイッチをまとめて配置する。

- ミニバーキャビネットの足元は、車いすの人やお年寄りの利用にも配慮して、出し入れしやすい高さとなっている。（足元約40㎝の空間）

57ページ

1-2　建築物利用空間

浴室・シャワー室

みんなが使いやすい浴室・シャワー室って？

- 使いやすい広さ

- 車いすの人も円滑に利用できるよう、十分な広さがある。

- 介助するためのスペースも必要。

- 異性による介助にも配慮し、男女共用で使える個室タイプの浴室を設ける。

- 安全で使いやすい

- 立ち座りや移動のための手すりが適切に設置されている。

- 水栓器具などは、操作がしやすく、間違っても安全でやり直しがきく。

- 浴室、シャワー室は転倒等の事故の危険の大きい場所であり、すべりにくい床の仕上げとする。

- 緊急時に安心できるよう、通報設備を設ける。

＜シャンプーボトルのユニバーサルデザイン＞

市販のシャンプーボトルには、触って簡単にコンディショナーボトルとの違いが分かるように、ボトルの側面などにギザギザがついています。

これは「シャンプーとリンスの容器が同じで紛らわしい。形を変えて欲しい！」という消費者の声をもとに開発されました。

シャンプーとリンスの容器の形状が似ている場合は、間違えて使わないよう、ボトルやキャップにわかりやすい印をつけましょう！

58ページ

「お風呂でヒヤッとしたことってある？」

- 室内が狭いと、車いすに乗ったままでは動きにくくて、使うのが大変。

- 手を伸ばしたり、無理な姿勢になると転びそうでこわい。

- 水栓金具の温度調整がむずかしい。

- 手を伸ばさないと緊急ボタンを押せないが、具合が悪いとそんなことできない。

↓　こうして解決！

- 安全で使いやすい（使いやすさ・わかりやすさ・ゆとりある空間）

- 出入口のドアの幅や室内は、車いすに乗ったまま自由に方向を変えたり、介助ができる十分なスペースを設ける。

- シャワーヘッドかけや水栓金具は、入浴用いす等に座った状態で手が届く高さに取り付けるか、高さを調整できるものとし、姿勢保持等のための手すりを設ける。

- 水栓器具は、自動温度調節機能付きレバー式水栓など、操作が容易で安全な形状のものとする。また、サーモスタットには、適温が分かりやすいように目印を付ける。

- 緊急通報ボタンは、室内の車いすに乗ったままでも操作がしやすい高さ・位置に設置する。

＜事例＞

浴室

介助ができる広いスペースや自立を支援する手すりを設置した浴室。

一体的に設けられた便所、シャワー室

浴室とトイレを一体化し、移乗台及び浴槽出入りのための手すり、浴槽内での立ち座り・姿勢保持等のための手すりを設けた浴室。

59ページ

1-2　建築物利用空間

脱衣室・更衣室

みんなが使いやすい脱衣室・更衣室って？

- 使いやすい広さ

- 車いすの人も円滑に利用できるよう、十分な広さがある。

- 介助するためのスペースも必要。

- 異性による介助にも配慮し、男女共用で使える部屋を設ける。

- 安全で使いやすい

- 立ち座りや移動のための手すりが適切に設置されている。

- 上下に分かれた収納で高さを選べると、車いす使用者、お年寄りや子どもにも使いやすい。

- 緊急時に安心できるよう、通報設備を設ける。

ひとやすみ

過剰なスペックは、逆に使いにくい？

問題１　コストの増加

設備や施設のコストが上昇し、運用や維持管理にも負担がかかる。

問題２　操作の複雑化

多機能化により、利用者が迷いやすくなり、使いやすさ、分かりやすさの原則に反する場合がある。

問題３　利用者の混乱

すべての人に対応しようとしすぎると、逆に特定の利用者にとって使いにくくなることがある。

UDの効果を最大限に発揮するにはどうすればいい？

ユニバーサルデザインは「誰もが使いやすい社会」を目指す考え方です。ただし、機能を増やしすぎるとかえって使いにくくなることがあります。利用者のニーズをキチンと把握し、ニーズに合ったシンプルで公平、分かりやすい設計を心がけましょう。

60ページ

「どうしたらいいか困ったことある？」

- 出入口や室内、通路が狭いと、車いすに乗ったままでは動きにくくて、使うのが大変｡

- 車いすに乗ったままではロッカーの奥まで手が届かない。

- ロッカーやトイレの場所がどこにあるのか、見つけにくかったり、わかりにくかったりする｡

↓　こうして解決！

- 安全で使いやすい（わかりやすさ・ゆとりある空間）

- 男女が共用できる脱衣室・更衣室内に、車いすの人が円滑に利用できる脱衣・更衣等のスペースを設ける。

- 出入口のドアの幅や室内は、車いすに乗ったまま自由に方向を変えたり、介助ができる充分なスペースを設ける。

- 収納棚やロッカーは、脱衣・更衣等のスペースの近くに設け、ハンガーパイプ・フックの高さは、車いすに乗ったまま手が届く高さとする。

- 脱衣のためのベンチを設け、みんなにわかりやすいように、壁・床の仕上げ材料は、ベンチと壁・床の色とコントラストをつける。

＜事例＞

使いやすい更衣室等

ゆとりある広さ、車いす使用者の利用に配慮した高さのロッカーのある更衣室。

家族更衣室に設置したシャワー室

介助が必要な人や、車いすの人も利用できるよう、着替えや作業のスペースを広めに確保している。

61ページ

1-2　建築物利用空間

劇場・遊技場

みんなが同じように楽しめる客席って？

- 客席までみんな同じ動線で行ける

- 誰もが同じルートを使えるようにすることで、「特別な経路」がなくなり、すべての人が同じように社会参加できる環境となる。。

- 多様な客席の種類と配置

- 車いすの人にとっても、複数の座席位置、価格帯の選択の幅があることが重要。

- サポートする人も一緒に楽しめるよう、スペースを確保する。

- 見やすく、視線を遮らない環境

- 前の人の頭越しに舞台やスクリーンをしっかり見られること、後付けの機材などで視線が遮られない。

前の人が立って見ることがある客席では、見通しが確保できるような配慮が必要。

「おねがいカード」を知っていますか？

「おねがいカード」は、障がいのある人などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲へ手助けを求めやすくするために作られたカードです。東日本大震災津波の教訓から、県内在住の約７万人の障がいのある方に配布されています。障がいのある人などが、困っていると感じたときは「どうしましたか？」と声をかけ、必要な支援につながる手助けをするよう心がけましょう。

62ページ

「みんなが同じルートで参加できてる？」

- 通路が狭く通りにくいとストレスを感じ、施設への来場を諦めてしまうことがある。

- 文字の情報だけでは、どっちに行けばいいかよくわからない。

- 誘導表示が分かりにくいと、逆走する危険がある。

- 聴覚に障がいがある人が、目的地を理解しやすいよう、視覚的にわかる案内表示等がほしい。

↓　こうして解決！

- 客席までみんな同じ動線で行ける（わかりやすさ・負担軽減）

- 通路は段差をなくし、十分な幅を確保したうえで、滑りにくい床材を使用し、分かりやすい案内表示を設置する。

- 案内表示は、年齢や国籍に関わらず行きたい場所に迷わず行けるよう、文字やピクトグラム、音声案内を組み合わせてつくる。

- 出入口・案内所・通路には適切な照度を確保し、曲がり角などには順路を示す誘導表示板を配置する。

- 非常時の避難経路には、映像装置（デジタルサイネージ）、翻訳機能付き拡声器、フリップボードなどを整備する。

＜事例＞

車いす使用者用客席、客席から段差なしで舞台につながるルート

エントランスホール、ホワイエから客席まで、段差なくアクセスでき、車いす使用者用客席から段差なしで舞台に上がることができるほか、楽屋にも舞台から段差なくアクセスできる。

集団補聴設備の分散配置

席のバリエーションを確保するため、縦通路に平行に配置されている（南北どちらかの大型映像が見えることを確認）。

63ページ

「選べないって、つらくない？」

- 車いす使用者用客席が最前列にしかなく、スクリーンを見上げる形になり、体に負担がかかる。

- 車いすの人と介助者１名分のスペースしかなく、家族みんなで一緒に見ることができない。

- 座る場所や料金を選べず、自由に選択できない。

- 周囲への影響を気にして外出や鑑賞をためらってしまう。

↓　こうして解決！

- 多様な客席の種類と配置（公平性・柔軟性）

- 車いす使用者用客席は、チケットの価格帯、客席の種別ごとに、偏ることのないようバランス良く、見る方向や距離の異なる複数個所に分散して設ける。

- 車いす使用者用客席の横に同伴者用の客席又はスペースを設ける。

- 大型車いすの使用者、補助犬利用者、乳幼児連れ、盲ろう者等、多様な利用者の利便性に配慮し、可動席スペースを設置する。

- 乳幼児連れ、知的障がいの人、発達障がいの人、精神障がいの人等の多様な利用者に配慮し、気がねなく観覧できる区画された客席（センサリールーム等）を設ける。

＜事例＞

さまざまな設備を表示した案内図

- 車いす使用者用客席、バリアフリートイレやキッズルーム授乳室、エレベーターやスロープ設置場所をピクトグラムでわかりやすく表示。

- 球場内を一周するコンコースに沿って設けられた車いす使用者用客席。

64ページ

「せっかく見に来たのに見えない・・」

- 車いすだと目線が低いので、前の人が立ってしまうと、前の人の背中で視界が完全に遮られてしまう。

- 座った時の目線に手すりがあって邪魔。

- ステージが見えないと、他の観客が盛り上がっている中で、自分だけが楽しめない疎外感がある。

↓　こうして解決！

- 見やすく、視線を遮らない環境（公平性・負担軽減）

- 車いす使用者用客席は、スポーツ観戦やコンサート等において前列の観客が立っている状況でも視界が遮られない段床の高さとする。

- 手すりは、格子やガラス等、見通しの確保に配慮した形状や材質とする。

- 聴覚に障がいのある人や視覚に障がいのある人のための客席には、文字情報を表示する小型ディスプレイ等や、演劇や映画等の字幕を表示したり、音声ガイドにより情報が得られる設備を設置する。

＜事例＞

車いす使用者用客席に隣接した同伴者席

車いす使用者用客席と同伴者の肩の位置が合うよう、横に隣接して設置されている。

ステージ全体が見えるか、手すりや機材が視線の邪魔になっていないかＣＧ等を使った確認も大切だね。

65ページ

1-2　建築物利用空間

店舗内部

みんなが楽しめるお店って？

- 入りやすい入口　通りやすい通路

- 自動の引き戸は誰でも入りやすい。

- 車いすに乗ったままでも通りやすい幅で、周囲に商品が積まれたりして通りづらくない。

- 休憩のためのスペースやベンチがあるとゆっくり楽しめる。

- 見やすく、届きやすい

- 棚やラックは、商品を手に取り易い、高さや奥行きとする。

- チラシやPOPなど、表示がわかりやすい。

- 試着室が広いと誰でも使いやすく、介助もしやすい。

- 座りやすい座席

- 座席が固定式だけだと、自由に姿勢を変えることができない、車いすの人は座りにくい。またサポートがしづらい。

デフスペース（DeafSpace）の５つ空間原則

デフスペースとは、ろう者が生活の中で培ってきた空間認識（感覚）や行動様式、ろう文化を生かし、みんながより安心して使いやすく過ごせるよう工夫されたデザイン。

視覚性　　見通しがよい、死角が少ない、顔が見える

空間と近接　　手話が見やすい、広めの通路、話しやすい形

動線と見つけやすさ　　場所が分かりやすい、見通しのある動線

感覚　　まぶしくない明かり、音や振動に気づきやすい工夫、うるさすぎない空間

社会性　　集まりやすい広場、輪になりやすい家具、入りやすい雰囲気

留意点　　手話距離の確保：全身が見える1.2〜1.8m、通路幅：並んで手話しながら移動できる180cm以上、照明：逆光を避け、顔の影が出ない配置、座席配置：円形・U字で全員の顔を見渡せるように、立ち位置誘導：案内表示や家具配置で自然と「向き合う」

ろう者の経験を生かした空間づくりが大切だよ。

66ページ

「安心して買い物したい。」

- 出入口や通路に商品が積んであると、車いすやベビーカーでは通りにくい。

- 「はくじょう」で床面の障害物には気づけても、腰や胸の高さにある出っ張りには気づきにくく、出っ張った部分に顔や体をぶつける。

- 災害時や緊急時には、出っ張った物に気づかず転倒したり、避難の妨げになる。

- 店内の様子が見えないと、看板だけでは何の店かわからない。

↓　こうして解決！

- 入りやすい入口、通りやすい通路（わかりやすさ・安全性・ゆとりある空間）

- 店舗の出入口に設けるインターホンの周囲には、車いすやベビーカーでも容易にアクセスできるよう、十分な空間を確保する。

- 出入口には自動ドアを設置し、段差をなくして十分な幅を確保するとともに、滑りにくい床材を使用し、わかりやすい案内表示を設ける。

- 通路に設ける設備機器・備品（消火器、棚等）は、壁から出っ張らず、視覚に障がいがある人の歩行の妨げにならないよう配慮する。

- 何の店か一目でわかるように、看板は文字と絵でデザインする。

＜事例＞

会計カウンター

裏側には、出入口・エレベーターのインターホンに対応した受話器があり、必要に応じて従業員がサポートする。

ゆとりある通路

通路の有効幅は 11５cm 程度と、車いす使用者が通行しやすい幅員を確保。

可動式の椅子席

可動式の椅子席となっており、テーブル・ついたても動かすことができる。

67ページ

「商品を選ぶのが大変なのって、どんなとき？」

- 高いところの棚に手が届かなくて、購入をあきらめることがある。

- 商品の値段がわかりやすいと、間違って購入することが少なくなる。

- 車いすに乗ったまま棚の一番下の商品を取ろうとして、車いすから落ちそうになり怖い思いをした。

↓　こうして解決！

- 見やすく、届きやすい（使いやすさ・わかりやすさ）

- 棚は、子どもや車いす使用者も自分で選べるよう、高すぎず、低すぎない高さとする。

- 値札や説明は、目線の高さや国籍に関わらず、見やすい位置と色づかい、文字の大きさで表示する。

- 車いすの人が利用できる広めの試着室を設ける。

- 奥まで手を伸ばさなくても商品が取りやすいように、浅めの棚や傾斜棚とする。

＜事例＞

店舗内部

十分に通ることができる通路幅

誰もが手に届く高さの商品棚

対面で配置されたレジカウンター。

ホンネ

セルフレジで見かけたら声をかけて欲しい。

最近のスーパーやコンビニの会計はセルフレジが増えました。店舗によって様々なタイプの機械があって視覚障がい当事者は画面上のボタンをタッチすることも硬貨やお札を投入するのもおつりを取るのも一苦労です。セルフレジでの会計時には店員さんにサポートしていただきたいです。

68ページ

- 座りやすい座席（柔軟性・使いやすさ）

- 座席は、車いすの人がそのまま食事ができるよう、可動式の椅子席を基本とする。

- 可動式の椅子席等は、車いすの人と同伴者、又は2人以上の車いすの人が同時に利用できるものとする。

- 知的障がいの人、発達障がいの人、精神障がいの人等が落ち着いて食事ができる、また、子ども連れの方が安心して食事できるよう個室をつくる。

- カウンター形式の飲食店の座席は、可能な限りローカウンター席をつくる。

商品名や値札等の表示

文字と背景色とのコントラストを確保

大きくわかりやすい文字

車いすの人も見やすい高さに配置

店舗内の通路・商品棚

車いす使用者が選びやすく、手に取りやすい高さ、奥行きの商品棚

通路の端やレジ前に、車いすの人が転回できるスペースを確保

車いす使用者用トイレ

文字と背景色とのコントラストを確保

車いすの人も見やすい高さに配置

会計・レジ

利用者から金額表示が見えるレジ

複数のレジカウンターがある場合には、車いすの人が通れる広さを確保

乳幼児用設備を有するトイレ

乳児用椅子、乳幼児おむつ交換台を設置（車いす使用者用トイレ以外に設置）

69ページ

1-2　建築物利用空間

ベビー休憩室

こんなベビー休憩室あったらいいな！

- プライバシーを確保し安心して使える

- 区切られた空間にして、カーテンやついたて、鍵の付いた扉などでプライバシーを確保する。

- 管理者の目の届く位置にあると安心。

- 使いやすい家具やレイアウト

- 充分なスペース、様々な年齢の子どもに対応できるよう多様な設備があるとよい。

- 環境に敏感な赤ちゃんへの音・光・空調の配慮も必要。（乳幼児の目に直接照明の光が入らない）

- 家族みんなが使える

- 哺乳瓶による授乳にも配慮。

- 家族や兄弟も一緒に使えるような工夫があると使いやすい。

赤ちゃんとのお出かけは大荷物！

おうちの人のカバンは赤ちゃんグッズでぎっしり

おむつ、着替え、ミルク（哺乳瓶・お湯）、タオル、ガーゼ、母子手帳、保険証、抱っこ紐…「もしも」に備え始めると、荷物はどんどん増えてしまいます。

荷物を置いて、おむつやおしりふき、ビニール袋などをちゃんと揃えてから、落ちついておむつを変えられるよう、おむつ交換台の脇には棚が必要です。

70ページ

授乳・搾乳スペース

- ベビーカーのまま入れる広さが必要。

授乳するためのいす

- 肘掛や背もたれのついた椅子や長椅子を置く。

おむつ交換台

- 高さの違うものを複数設置する。

荷物置き台

- 大きめバックがおけること。

- 衣類を掛けるためのフックやハンガーも設置する。

仕切り

- 授乳エリアへ他の人が入れないようにカギが掛けられるアコーディオンカーテン等を設置する。

- 使用状況がわかるようにする。

シンク

- ほ乳瓶や搾乳機を洗えるように設置する。

給湯器・手洗い

- ほ乳瓶を温めるポット

- おむつ交換の後の手洗いの場

ソファ

- 離乳食を食べさせたり、おうちの人が人工乳を与えたりできるように設置する。

おむつ専用ゴミ箱

- 使用済みのおむつを持ち歩かなくていいように設置する。

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

＜事例＞

おむつ交換台＆着替え台

前後左右の人と干渉しない広めのスペース

ベビー休憩室

落ち着いてくつろぐための目隠し

お家の人が一緒に利用できる広い空間

71ページ

1-2　建築物利用空間

避難施設・設備

みんながすばやく避難するためには？

- 安全に速やかに避難できる

- 特別な避難経路でなく、普段利用する経路だと速やかに避難できる。

- 火災等の火元から離れて避難できるよう２方向以上の避難経路を確保する。

- 誰も取り残さない

- 全ての利用者に非常事態を速やかに伝達できるようにする。

- 視覚に障がいがある人、聴覚に障がいがある人、外国人などへの伝達に工夫が必要。

- 避難経路の案内表示や誘導用設備は全ての人にわかるようにする。

- 支援が必要な人への充分なサポート

- お年寄りや障がいのある人等の配慮が必要な人の避難は特にソフト面の対応と合わせて計画する。

- 平常時の避難計画では、配慮が必要な人への対応も考えておく。

- 普段からの施設職員等への教育や、施設利用者への事前の周知も必要。

ホンネ

光と文字で、命をつなぐ防災へ。

スマートフォンの普及で、災害情報の入手は以前より容易になりました。

しかし、瞬時の危険を知らせる「音」は、依然として私たちには届きません。地鳴りやサイレン、切迫した叫び声が聞こえず、逃げ遅れる恐怖が常にあります。避難の道のりや、たどり着いた避難所でも、情報の壁は立ちはだかります。「こっちへ逃げろ！」という誘導や、避難所内での「食料の配給です」「受付はこちら」といった重要な指示は、ほとんどが音声のみで行われるからです。周囲の動きを見て推測するしかない私たちは、集団の中で孤立します。命をつなぐためには、音声に頼らない、光や文字による「見て分かる誘導」が不可欠です。

72ページ

「助けがないときでも、避難できそう？」

- 急ぐと、そのことだけに気を取られ、まわりの状況がみえなくなる。

- 避難の選択肢が限られ、手伝ってもらわないと避難ができない。

- 避難する方向がわかりにくい。

↓　こうして解決！

- 安全に速やかに避難できる（柔軟性・使いやすさ・安全性）

- 段差は、お年寄りや、障がいのある人等には通行の支障となり、特に緊急時にはより深刻な障害となるため、避難経路には段を設けないこと。

- 車いすの人も通れる幅のバルコニーを連続して設置する。

- 階段による垂直移動が困難な利用者の安全の確保に配慮し、安全に救助を待つための一時待避スペースをつくる。

- 避難誘導を補完するため、視覚障がい者誘導用ブロックや手すりを設置する。

＜事例＞

避難ルートマップ

現在地から避難場所までのルートを、わかりやすく表示。外国人にもわかるよう英語を併記。

避難誘導用照明内蔵型手すり

火災時に避難方向が分かるよう、火災報知機と連動し、避難方向に向かって光が点滅するようになっている照明。（手すり下に埋め込み）

73ページ

「今どうなってるか」分かる？

- 日本語が理解できず、災害情報やどこに避難すれば良いのかわからず行動できない。

- 複雑で情報が多かったり、早口の放送では理解が難しい。

- 音声による避難指示が聞こえず、避難のタイミングを逃す。

- 周囲の状況がわからず不安で動けない。

↓　こうして解決！

- 誰も取り残さない（使いやすさ・わかりやすさ）

- 誰もが必要な情報にアクセスできるよう、文字・音声・映像・図などさまざまな方法で災害情報を発信する。

- デジタルサイネージやスマートフォンアプリ等を活用し、避難誘導等の多言語化・文字等により視覚化する。

- 施設や状況に応じて、外国人や障がいを持つ人の特性に配慮し、個別の対応が出来るようにしておく。

- 視覚に障がいがある人、聴覚に障がいがある人だけでなく、誰にとっても有効な光走行式の緊急避難時の誘導システムを設置する。

いろいろな国のことばや絵を使って、わかりやすく伝えましょう！

外国から来た人や、体に不自由がある人がたくさん使う場所では、地震や火事などのときに、みんながすぐに逃げられるように、『あぶないよ！』とすぐに知らせることが大切です。

74ページ

「避難しないといけないのは分かるけど…」

- 赤ちゃんと一緒だと荷物が多くて、避難に時間がかかってしまう。

- 車いすに乗ったまま移動できる避難経路が分からない。

- 非常時には、どう行動していいか分からなくなりそうで不安。

↓　こうして解決！

- 支援が必要な人への充分なサポート（使いやすさ・わかりやすさ）

- 施設管理者は、円滑な災害情報の伝達や避難誘導を行うために、必要な計画を作成し、施設の従業員に対する教育・訓練を実施する。

- 避難経路等に関する情報を掲載したホームページやパンフレットを活用し、情報を予め周知する。

- 予め周辺施設や自治会等との避難時の協力体制について決めておく。

ホンネ

「やさしい日本語」を意識してみませんか？

「英語を話せば外国人とコミュニケーションがとれる」とは、なかなかいかないかもしれません。

県内を訪れる外国人観光客や岩手に住む外国人の多くがアジア（＝非英語圏）の出身です。そんなときにコミュニケーションを取るには、「やさしい日本語」が役立つかもしれません。「やさしい日本語」は、日本語を学び始めの人に伝わりやすいように配慮した日本語です。災害のときも、「避難して」を「逃げて」、「高台に避難してください」を「高いところに逃げてください」とすると、より多くの外国人に伝わります。

英語では？ 英語も同様です。非英語圏の人には、難しい英単語を使うよりも、やさしい日本語の簡単な言い回しにしたほうが伝わるでしょう。「Evacuate（避難して）」は知らなくても「Escape」や「Run away」（どちらも「逃げて」の意）」なら伝わるかもしれません。

非常時には、「伝える」ことを優先させた「易しい」＝「優しい」言葉選びを心がけてみてください。

75ページ

2　道路

歩道

みんながスムーズに移動できる歩道って？

- 同じ経路で移動ができる

- お年寄り、障がいのある人等、移動に困難な人も同じ経路で移動することが出来る。

- 様々な移動手段で移動ができる

- 歩行、車いす、自転車等、移動手段による制約を受けずに、誰もが安全に移動することができる。

- 安全に移動ができる

- 互いに配慮し合い、悪天候や積雪・凍結時でも安全に移動することができる。

心のバリアフリー（道路の巻）

視覚障がい者誘導用ブロック上への駐輪など通行に支障となるような利用は控え、障がいのある人等の歩道利用を妨げないようにしましょう。

通行にあたり困っているお年寄りや障がいのある人がいたら手助けをしましょう。

76ページ

「移動が困難で使いにくい？」

- 幅員が狭く、すれ違いができない。

- 段差が大きいことや、専用の通行帯が無いため、車いすや自転車の通行がしづらい。

- 通行時に衝突や転倒の恐れがあり通行が危険。

↓　こうして解決！

- みんなが安全に移動できる歩道

- 交通量や車いす使用者等を想定し、必要な幅を確保した歩道の整備を進める。

- 視覚障がい者誘導用ブロックを用いた歩道の整備を進める。

- 段差の小さい構造を採用し、歩行者と自転車の通行帯を区分するなど多様な移動手段に配慮した歩道整備を進める。

- 自転車のマナー、ルールを周知徹底すると共に自転車と歩行者の通行空間の分離を進める。

- 除雪や消融雪装置の稼働を適切に組み合わせるなど冬期の安全な移動を確保。

＜事例＞

歩道

- 必要な幅員を確保する。視覚障がい者用誘導ブロックの設置。

- 除雪により通行スペースを確保。

77ページ

2　道路

立体横断施設

みんながスムーズに移動できる立体横断施設って？

- 同じ施設で移動ができる

- お年寄り、障がいのある人等、移動に困難な人も同じ経路で移動することが出来る。

- 様々な移動手段で移動ができる

- 歩行、車いす、自転車等、移動手段による制約を受けずに、誰もが安全に移動することができる。

- 安全に移動ができる

- 互いに配慮し合い、地下や悪天候、積雪・凍結時でも安全に移動することができる。

心のバリアフリー（道路の巻）

視覚障がい者誘導用ブロック上への駐輪など、通行に支障となるような利用は控え、障がいのある人等の歩道利用を妨げないようにしましょう。

通行にあたり困っているお年寄りや障がいのある人がいたら手助けをしましょう。　　　また、自転車は必ず降りてから通行するようにしましょう。

78ページ

「移動が困難つかいにくい」

- 階段の傾斜が急で、お年寄りや障がいのある人が利用しにくい。

- 階段の段差により、車いす、自転車、ベビーカーの通行が困難。

- 通行時に転倒や転落の恐れがあり危険。

↓　こうして解決！

- みんなが安全に移動できる立体横断施設

- エレベーターの設置や階段の傾斜を緩くするなど、利用しやすい立体横断施設の整備を進める。

- 視覚障がい者誘導用ブロックの整備を進める。

- 階段にスロープを併設するなどより多様な移動手段に配慮した整備を進める。

- 積雪・凍結時でも安全に歩けるよう、消融雪装置の稼働等により冬期の安全な移動を確保。照明設備の適切な設置により安全な移動を確保。

- 自転車は降りて通行するよう、自転車のマナー、ルールを周知徹底する。

＜事例＞

地下道

視覚障がい者用誘導ブロックの設置。

スロープの設置。

79ページ

３　市街地

公園

みんなが楽しく遊べる公園って？

- みんなにとって楽しい遊び場

- 遊びの要素が豊富で、冒険や挑戦を促し、みんなにとって魅力的な遊びができる。

- それぞれのペースで、みんなが自分に合った遊びを楽しむことができる。

- 多様性を認めながら、みんなと自然に関わることができる。

- 安全に移動できて使いやすい

- 出入口および駐車場から目的地までの動線が、明確でわかりやすい。

- 移動に困難がある人でも、安全にストレスなく移動できる。

- みんなが使いやすい公園施設であるための配慮がなされている。

- 誰もが利用しやすい

- 案内板や標識がわかりやすく、誰でも容易に理解できる。

- 公園の情報を事前に、わかりやすく知ることができる。

- 必要な人が、必要な施設を、利用しやすい。

誰もが居心地の良い公園へ。

公園は、誰もが安全に楽しく利用できる場であることが大切です。年齢や障がいの有無にかかわらず、同じ空間で一緒に楽しめる環境が求められます。障がいのある方や付添の方が容易に移動できるよう物理的環境を整え、安心して過ごせるよう危険を取り除きます。また、多様な遊びを個々に選べるよう配慮することで、気軽に集い、自然と人と関わる力を育む場となるよう設計しましょう。

80ページ

「楽しめない公園って？」

- 遊具に魅力を感じない。

- 障がいがあっても楽しめるか、不安。

- 誰でも来やすい場所になっていない。

↓　こうして解決！

- みんなにとって楽しい遊び場（公平性）

- 遊び場はみんなでつくり、育てることが重要。子どもをはじめとした多様な主体に意見を聴き、対話しながら遊び場づくりを共に進めていく。

- 多様なニーズに配慮し、みんなが公平に遊びを楽しめるインクルーシブな公園づくりを推進する。

- 障がいの有無にかかわらず、みんなが遊べる公園は「心のバリアフリー」という意識を育てる場所となる。

＜事例＞

大型複合遊具

みんなで遊べるプランコ

いろいろブランコ

音の遊具（太鼓）

音の遊具（鉄琴）

81ページ

「公園に行って困ることって？」

- 園路が途切れていて移動が大変。

- 園路の幅が狭く、段差があって移動できない。

- 車いすだと行きたい場所まで遠回りしないといけない。

↓　こうして解決！

- 安全に移動できて使いやすい（使いやすさ）

- お年寄り、障がい者等が円滑に移動できるよう連続性の確保に努める。

- 園路の幅を確保し、勾配を最小限にして段を設けないなど、配慮する。

- 園路は出入口および駐車場から主要な公園施設までをわかりやすいルートで、遠回りにならないよう設定する。

＜事例＞

移動等円滑化園路

出入り口や駐車場から主要な公園施設まで簡単にアクセスできる

利用しやすい園路

園路は連続しており、十分な幅、緩やかな傾斜路で、段を設けない

遠回りにならない

園路に近接した駐車場の配置

82ページ

「公園に行きたいけど・・・」

- 使いたい施設がどこにあるのかわからない。

- 障がいがあって、設備が整っているか、不安。

↓　こうして解決！

- 安心して利用できる（わかりやすさ）

- 案内や表示をわかりやすくし、点字表示等を使ってみんなが理解できるよう配慮する。

- 利用の可否を判断できるよう、公園施設の情報を提供する。

＜事例＞

見やすくわかりやすい案内や表示

絵や写真に加え、ピクトグラムや点字でわかりやすく表示

公園施設の情報提供

リーフレットで遊具の情報を提供（ホームページでも閲覧可）

83ページ

Ⅲ　当事者参画

基本原則・企画

当事者とは、お年寄り、障がい者等を含む全ての施設利用者を指し、当事者参画とは、建築プロジェクトのプロセスにおいて、当事者が意見表明すること、当事者間で意見交換すること、ワークショップ等に参加すること等を通じて、施設の整備・運営の完成度を高めることに関与することです。

当事者参画の基本原則

公平性　　多様な当事者の参画と、丁寧な議論

透明性　　意見への対応の可否、その理由など

効果検証　意見、プロセス、理由、得られた効果

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

当事者参画の企画

- 企画の目的

当事者の意見やニーズを反映した施策・サービスの立案・改善を図り、政策形成、サービス改善、地域づくりなどにおいて、実効性と納得感のある成果を得る。

- 参画方法の検討

- 手法の選定

ワークショップ、アンケート調査、ヒアリング（個別・グループ）、共同企画会議（コ・デザイン型）

- 実施形式

オンライン・対面・ハイブリット

- 意思決定への関与度

情報提供のみ・意見徴収・共同決定（合意形成プログラムの導入）

- 参加者の人数

- 当事者の定義

利用者、住民、関係団体、支援者など

- 多様性の確保

年齢、性別、障がいの有無、文化的背景、立場など

- 招集方法

公募（広報媒体の活用）推薦（関係団体・自治体等から）既存ネットワーク（地域コミュニティ、支援団体など）

- 工期・予算の確保

- スケジュール

準備期間（企画設計、参加者募集、資料作成）、実施期間（参画イベントの開催）、フォローアップ（結果の共有、施策への反映）

- 予算項目

人件費（ファシリテーター、事務局）、会場費（対面の場合）、資料作成費（印刷、翻訳など）、謝礼・交通費（参加者の配慮）

- 資金調達

助成金（自治体、民間財団）、外部資金（企業協賛、クラウドファンディングなど）

84ページ

〈参加のタイミングと期待できること〉

- 基本構想

みんなが使いやすい建物（UD）にすることを目標にすると、どう作るかの考えをみんなで共有できて、必要なら工事の時間やお金の使い方を変えるアイデアも出せるようになります。

- 基本計画

建物の図や計画をもとに、入口までの行き方や、歩く道の流れ、設備の置き場所などを見直して、みんなが使いやすくなるようアイデアを出す場。はじめの計画のときにきちんと考えておくことが大切です。

- 基本設計

設計図を見ながら、建物の作り方や部屋の並び方、どんな道具を使うかを決めるときには、車いすの人や小さい子ども、お年寄りも使いやすくするためには「もっとこうしたらいいかも！」と考え、設計図に取り入れます。

- 実施設計

「どんな材料を使うか」「どのくらいの大きさにするか」「どこに何をつけるか」など、これまでみんなで考えてきた内容を見直し、“みんなが使いやすい”建物を作るための最後の設計図に取り入れます。

- 工事中

設計に取り入れた内容が、頭の中で思っていた形やデザインとなっているか確認し、調整します。

例えば、案内サインの色や文字の大きさ、取り付け高さなど。

- 完成後

建物を使いはじめてから新しくわかった「こうしてほしい」や「ここが困る」ということを見つけたり、みんなが参加したことで本当に良くなったかを確かめたりするための話し合いの場をつくリ、もっと使いやすくするためにできることがあるか、考えることが大切です。

できるだけ早い段階から、当事者の意見を取り入れながら進めることで、その施設に合ったユニバーサルデザインを導入できるんだね。

85ページ

Ⅲ　当事者参画

準備・運営

当事者参画の準備・運営

当事者参画等の手法→参加者の人選→事業者が配慮すべきこと→当日の運営→事後検証と

スパイラルアップ→参画後の取組

- 当事者参画等の方法

- ワークショップ

みんなで話し合うと、どうしてそのお願いが大事なのかが分かりやすくなり、建物の作り方やお金のことなど、できること・できないことをお互いに理解し合える。そして、いろいろな立場の人が集まることで、意見が違うときも、お互いの話を聞いて気持ちを分かち合える。

- 現地での確認類似施設の見学

図や説明だけでは分かりにくい使いやすさを、実際に試してみて確かめる方法です。使う人は「ここがこうだと使いやすいよ」と実際の気づきを伝えられ、作る人もその気持ちを正しく理解できるので、行きちがいの少ない意見を集められます。

- アンケート・ヒアリング

アンケートは、たくさんの人の「こうしてほしい」という気持ちを広く集めることができる方法です。ヒアリングは、その中からもっとくわしい話を聞いて、本当の思いや理由を知ることができる方法です。

- パブリックコメント

みんなに見てもらう資料について、「こう思うよ」という意見を広く集める方法です。いろいろな人の考えを知ることができます。

- 説明会

わかりやすい説明の資料や模型を使って、どんな建物になるかを説明し、実際に使う人の本当の気持ちや意見を聞ける方法です。

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

- 参加者の人数

〈当事者の依頼方法〉

求められる人　ニーズを丁寧に吸い上げることができる人

- 障がいのある人・お年寄り・子育て等の団体へ参加を依頼

- 公募等その他の方法

〈運営支援者（ファシリテーター）の選定〉

求められる人　公平中立な立場でそれぞれの意見を適切に引き出し整理するスキル

- 学識経験者、建築士、ＮＰＯ職員、コンサルタント等

86ページ

- 事業者が配慮すべきこと（当日に向けた準備）

〈ソフト面の配慮〉

- 誰にも分かりやすい情報の提供

  - 色分けされた図面、模型、イメージ図等

- 視覚に障がいがある人への情報保障

  - 音声読み上げ、模型、素材サンプル等

- 聴覚に障がいがある人への情報保障

  - 手話・文字通訳等

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

〈ハード面の配慮〉

- まち歩きの際の肢体不自由者、視覚に障がいがある人への移動支援

- バリアフリートイㇾ、車いす使用者用駐車場の設置

- 当日の運営

- 当日のプログラム

- 計画や設計等の概要説明

- 検討テーマ及び論点の説明

- グループワーク

（類似施設の点検・検証UD水準向上のための検討、代替え策の検討

- 意見の集約（提案の発表）

- グループワークの進め方

- 小人数グループにわかれ、みんなの意見をポストイットに記入する。

- 意見を整理し、取りまとめ、共有する。

- ファシリテーターの配置と役割

- 当事者参画が円滑に行われるよう運営する。

例えば、意見が一致しない場合など、代替案を示し合意形成させるように努める。

- 意見の集約

参加者の相互理解や一定の合意形成を目指すこと。

- 事後検証とスパイラルアップ

竣工後に当初の目的や効果が発揮できる施設環境となっているのか、検証を行う場を設け、運用上の工夫や次の計画、改修に活かす。

- 参画後の取組

取組内容の

共有・公表→考え方の引継ぎ→知見のデータベース化→新たな計画・改修

87ページ

Ⅳ　参考資料

用語集

- バリアフリー

日常生活や社会生活の障害となる、今ある「バリア（障壁）」を取り除いて行こうとする考え方。

- ユニバーサルデザイン

お年寄りや障がいのある人等が「特別な存在」なのではなく、多様な方々によって社会が構成されていることこそが当然との観点に立ち、

☆特定の人々を特別扱いするものでなく、全て の人を対象とすること

☆はじめからバリアをつくらない取組を目指すこと

という考え方。

- インクルージョン

社会において多様な人材が尊重されながら共存していくという意味の言葉。

- 車いす使用者

何らかの理由で歩行が困難または不可能なため、移動手段として車いすを必要とする人｡

- 視覚に障がいのある人

視力や視野に障がいがあり、見ることが不自由、または不可能になっている状態の人｡

- ロービジョン

眼鏡やコンタクトレンズなどの通常の矯正をしても視力や視野が十分に回復せず、日常生活に支障がある状態を指します。失明ではなく、見えるけれど制約がある視覚障がいです。

- 聴覚に障がいのある人

音や声を聞く機能（聴覚）に、永続的または長期的な障がいがあり、日常生活や社会生活に制約を受ける人。

- 内部障がいのある人

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫、肝臓など、体の内部にある臓器に障がいがある人｡

- オストメイト

オストメイトとは、肛門・大腸・直腸・膀胱などの病気の治療、交通事故などのケガで手術をした人が腹部にストーマ（ギリシャ語で「くち」）と呼ばれる排泄口を造設した人｡

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

- 発達障がいの人

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するもの｡

- 知的障がいのある人

同年齢の人と比べて、認知や言語などに関わる知的機能の発達に遅れが認められ、他者との意思疎通や、日常生活・社会生活・就労、余暇活動などにおける適応に一定の困難があり、特別な支援や配慮を必要とする状態の人。

- 性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）

生物学的性、性自認、性的指向が多数派のあり方とは異なる人々のこと。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー（ＬＧＢＴ）等の人々を含む。

88ページ

- 優先駐車区画

すべての人が公平に、安全かつ快適に利用できるよう、特定の利用者のニーズに応じて設けられた駐車スペース。

- パーキング・パーミット制度

特別な理由がある人に「利用証（パーミット）」を発行し、車に表示してもらうことで、優先駐車スペースを正しく使えるようにする制度。

- 誘導用設備

利用者が迷わず、安全に目的地へ到達できるよう、視覚・聴覚・触覚などの情報を用いて案内する設備。

- 避難階段

災害時に建物内の人が迅速かつ安全に屋外へ避難できるよう設けられた階段。

- アルコーブ

壁面や廊下の一部を後退させて設ける、半独立した小空間。

- 自動着床機能

停電や異常時に、エレベーターが最寄り階まで自動的に移動し、ドアを開放して利用者を安全に退避させる機能。

- 地震時等管制運転装置

地震やその他の異常時に、エレベーターを管制運転モードに切り替え、利用者を安全に避難させるための装置。

- 斜行型段差解消機

段差を解消するために、階段の傾斜に沿って昇降する装置。車いすの人が車いすに乗ったまま段差を移動できるよう設計されている。

- 鉛直型段差解消機

段差を解消するために、水平を保ったプラットフォームを垂直に昇降させる装置。車いすの人が車いすに乗ったまま段差を移動できるよう設計されている。

- ピクトグラム

「言語に依存せず、視覚的に情報を伝えるためのシンプルな図記号」のこと。国際的に共通理解できるように設計され、公共施設や交通機関、案内標識などで広く使われている。

- デジタルサイネージ

表示と通信にデジタル技術を活用して平面ディスプレイやプロジェクタなどに映像や文字を表示する情報・広告媒体である。

この案内は下の音声コードです。続きは、紙面上にある音声コードでご案内しています。

- ＦＭ補聴システム

補聴器や人工内耳を使用する人が、話し手の声をより明瞭に聞けるようにする音声伝達システムです。話し手の声をFM電波で直接補聴器や受信機に送信し、周囲の雑音を減らして聞き取りやすくします。

- ヒアリングループ

磁気を発生させるワイヤーを輪のように床面に配置し、聴覚障がい者用補聴器に音声を伝える機材｡

- 集団補聴設備

聴覚に障がいのある人が複数人で同じ空間にいる場合に、話し手の音声や放送を明瞭に聞き取れるようにする音声伝達システムです。話し手や音源の音声を、補聴器や専用受信機に直接届けることで、雑音や距離の影響を減らし、聴覚に障がいがある人が複数で同時に利用できます。

89～90ページ

Ⅳ　参考資料

シンボルマーク

- 障がい者のための国際シンボルマーク

車いす使用者に限らず、障がいのある全ての人が利用できる建物や施設を示す世界共通マークです。

- ベビーカーマーク

ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて作成されたマークです。公共交通機関や公共施設などのエレベーター、鉄道やバスの車両スペースなどに表示され、安全な使用方法を守ったうえでベビーカーを折りたたまずに利用できるなど、ベビーカーを安心して利用できる場所･設備をあらわしています。

- マタニティマーク

交通機関での座席の譲り合いや受動喫煙の防止など、妊産婦にやさしい環境づくりの一環として厚生労働省が発表したマークです。

- ほじょ犬マーク

身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。公共施設や交通機関、スーパーやレストランなどの民間施設では、身体障がい者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。

- オストメイトマーク

オストメイト（人工肛門、人工膀胱をつけた人）を示すマークです。オストメイト対応トイレなどに使用されています。

- 視覚障がい者のための国際シンボルマーク

視覚に障がいのある人のための世界共通マークです。

信号が青になったことを音声で知らせる音響装置付信号機など、視覚に障がいのある人が利用する機器等に表示されています。

- 耳マーク

聴覚に障がいのある人のための国内で使用されているマークです。受付カウンターなどに掲示してあります。他にもコミュニケーションマークとして「手話マーク」などがあります。

- ハート・プラスマーク

身体の内部に疾患のある人のためのマークです。

外見からわかりにくいため、誤解をうけることがあります。そのような人の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。

- ヘルプマーク

義足や内部障がいのある人など、外見からはわからない人が、周りに配慮を必要としていることをしらせるマークです。

- 運転者車両標識

- 高齢運転者標識

障がいのある人や、70歳以上のお年寄りが車を運転するときに車に表示するマークです。

- 身体障がい者標識

身体に障がいのある人が運転する自動車であることを周囲に示すため、道路交通法に基づき表示するマークです。

- 聴覚障がい者標識

聴覚に障がいのある人が運転している自動車であることを周囲に示すため、道路交通法に基づき表示するマークです。

91ページ

Ⅳ　参考資料

索引

原則１　公平に使用できること

ルート上で困ったことは？（敷地内通路）・・・13

何で使えないの？（駐車場）・・・17

入ったはいいけど良くわからない。（建築物出入口）・・・22

階段だけで「どうしよう」ってなったことは？（階段）・・・29

エレベーターがないと移動できないのに、どうして？（エレベーター）・・・34

トイレを使うとき、何に困る？（便所・洗面所）・・・49

選べないって、つらくない？（劇場・遊技場）・・・63

せっかく見に来たのに見えない（劇場・遊技場）・・・・・64

楽しめない公園って？（公園）・・・79

原則２　使う上で柔軟性があること

ルート上で困ったことは？（敷地内通路）・・・13

出入口で何が大変？（建築物の出入口）・・・20

階段でドキッとしたことある？（階段）・・・28

階段だけで「どうしよう」ってなったことは？（階段）・・・29

不安になるエレベーターとは？（エレベーター）・・・32

案内を見て、ちゃんとたどり着ける？（案内表示）・・・38

警告と誘導、ちゃんと区別できる？

（視覚障害者誘導ブロック等、音声等による誘導設備）・・・41

トイレを使うとき、何に困る？（便所・洗面所）・・・49

使いにくいなと思うところは？（便所・洗面所）・・・51

「これ、どうするんだろう？」って思うこと。（客室）・・・55

選べないって、つらくない？（劇場・遊技場）・・・63

助けがないときでも、避難できそう？（避難施設・設備）・・・72

92ページ

原則３　簡単ですぐ使えること

歩いていて困ったことは?（敷地内通路）・・・12

何で使えないの？（駐車場）・・・17

雨や雪の日って何が大変？（駐車場）・・・18

廊下で通りづらいなって思うときは？（屋内の通路）・・・25

このエレベーター使いづらくない？（エレベーター）・・・33

何のためのサイン？（案内表示）・・・36

このサインわかりにくくない？（案内表示）・・・37

案内を見て、ちゃんとたどり着ける？（案内表示）・・・38

これって歩きやすい誘導になってる？

（視覚障害者誘導ブロック等、音声等による誘導設備）・・・40

出入口で「ここ困るな」って思うことは？（利用居室の出入口）・・・44

入口を通るのが大変だったことは？（利用居室の出入口）・・・45

トイレを使うとき、何に困る？（便所・洗面所）・・・49

使うのむずかしくない？（便所・洗面所）・・・52

なかなか使えなくて困ったことある？（客室）・・・54

お風呂でヒヤッとしたことってある？（浴室・シャワー室）・・・58

商品を選ぶのが大変なのって、どんなとき？（店舗内部）・・・67

助けがないときでも、避難できそう？（避難施設・設備）・・・72

「今どうなってるか」分かる？（避難施設・設備）・・・73

避難しないといけないのは分かるんだけど…（避難施設・設備）・・・74

公園に行って困ることって？（公園）・・・81

93ページ

原則４　感覚で情報がわかること

ルート上で困ったことは？（敷地内通路）・・・13

出入口で何が大変？（建築物の出入口）・・・20

出入口で通りにくいと感じることは？（建築物の出入口）・・・21

入ったはいいけど良くわからない。（建築物出入口）・・・22

廊下でヒヤッとすることある？（屋内の通路）・・・24

廊下で通りづらいなって思うときは？（屋内の通路）・・・25

階段でドキッとしたことある？（階段）・・・28

不安になるエレベーターとは？（エレベーター）・・・32

このエレベーター使いづらくない？（エレベーター）・・・33

エレベーターがないと移動できないのに、どうして？（エレベーター）・・・34

何のためのサイン？（案内表示）・・・36

このサインわかりにくくない？（案内表示）・・・37

案内を見て、ちゃんとたどり着ける？（案内表示）・・・38

これって歩きやすい誘導になってる？

（視覚障害者誘導ブロック等、音声等による誘導設備）・・・40

警告と誘導、ちゃんと区別できる？

（視覚障害者誘導ブロック等、音声等による誘導設備）・・・41

出入口で「ここ困るな」って思うことは？（利用居室の出入口）・・・44

使うのむずかしくない？（便所・洗面所）・・・52

「これ、どうするんだろう？」って思うこと。（客室）・・・55

お風呂でヒヤッとしたことってある？（浴室・シャワー室）・・・58

どうしたらいいか困ったことある？（脱衣室・更衣室）・・・60

みんなが同じルートで参加できてる？（劇場・遊技場）・・・62

安心して買い物したい。（店舗内部）・・・66

商品を選ぶのが大変なのって、どんなとき？（店舗内部）・・・67

「今どうなってるか」分かる？（避難施設・設備）73

避難しないといけないのは分かるんだけど…（避難施設・設備）・・・74

公園に行きたいけど…（公園）・・・82

94ページ

原則５　エラーに対する許容性があること

歩いていて困ったことは?（敷地内通路）・・・12

出入口で通りにくいと感じることは？（建築物の出入口）・・・21

廊下でヒヤッとすることある？（屋内の通路）・・・24

階段でドキッとしたことある？（階段）・・・28

警告と誘導、ちゃんと区別できる？

（視覚障害者誘導ブロック等、音声等による誘導設備）・・・41

安心して買い物したい。（店舗内部）・・・66

助けがないときでも、避難できそう？（避難施設・設備）・・・72

原則６　労力が少なくてすむこと

歩いていて困ったことは?（敷地内通路）・・・12

車いすだとどんなことが大変？(駐車場）・・・16

雨や雪の日って何が大変？（駐車場）・・・18

入ったはいいけど良くわからない。（建築物出入口）・・・22

階段だけで「どうしよう」ってなったことは？（階段）・・・29

これって歩きやすい誘導になってる？

（視覚障害者誘導ブロック等、音声等による誘導設備）・・・40

入口を通るのが大変だったことは？（利用居室の出入口）・・・45

みんなが同じルートで参加できてる？（劇場・遊技場）・・・62

せっかく見に来たのに見えない（劇場・遊技場）・・・・・64

原則７　近づきやすく、使用しやすい大きさと空間であること

車いすだとどんなことが大変？(駐車場）・・・16

何で使えないの？（駐車場）・・・17

雨や雪の日って何が大変？（駐車場）・・・18

出入口で通りにくいと感じることは？（建築物の出入口）・・・21

廊下でヒヤッとすることある？（屋内の通路）・・・24

入口を通るのが大変だったことは？（利用居室の出入口）・・・45

使いにくいなと思うところは？（便所・洗面所）・・・51

なかなか使えなくて困ったことある？（客室）・・・54

お風呂でヒヤッとしたことってある？（浴室・シャワー室）・・・58

どうしたらいいか困ったことある？（脱衣室・更衣室）・・・60

安心して買い物したい。（店舗内部）・・・66

95ページ

Ⅳ　参考資料

写真の出典

Ⅰ　取り巻く状況

P６右下　岩手県ホームページ

Ⅰ　７つの原則

P９　 左上　東京有明アリーナ

左下　お茶の水　井上眼科クリニック

右上　いわて県民情報交流センター（キオクシアアイーナ）

右上から２段目　福岡市地下鉄

右上から３段目　山王歯科

右下　堺市役所

P１０ 左上から２段目、左下、右上、右下、右　上から２段目

いわて県民情報交流センター（キオクシアアイーナ）

左上から３段目　国際障害者交流センター　ビッグ・アイ

右上から３段目　きたぎんボールパーク

Ⅱ－１－１　敷地内通路

P１２ 左　　山王歯科

右　　国際障害者交流センター　ビッグ・アイ

P１３ すべて　築地本願寺

P１４ 上　　音羽清水寺

下　　善光寺

Ⅱ－１－１　駐車場

P１７　　国交省パーキング・パーミット制度事例集

P１８ すべて　認知症の人と家族の会岩手県支部提供

Ⅱ－１－１　建築物の出入口

P２０　　　大槌町文化交流センター（おしゃっち）

P２１ 左　 ヒガノ株式会社提供（丹波山村役場）

右　 いわて県民情報交流センター（キオクシアアイーナ）

P２２ 上　 株式会社オカムラ提供（平川市役所）

下　 もりおか歴史文化館

Ⅱ－１－１　屋内の通路

P２４ 　   さくらがわ地域医療センター

P２５ 左　 ふれあいセンターびらとり

右　 西葛西、井上眼科病院

96ページ

P２６ 左上　アイン薬局桜川店

右上　西葛西、井上眼科病院

右下　国際障害者交流センター　ビッグ・アイ

Ⅱ－１－１　階段

P２８ 左　　西葛西、井上眼科病院

右　　堺市役所

P２９ 左　　築地本願寺

右　　木曽路春日部店

P３０ 左　　佐倉市役所

右　　株式会社メイキコウ

Ⅱ－１－１　エレベーター

P３２ すべて　国際障害者交流センター　ビッグ・アイ

P３４ 左　　福岡市地下鉄

右　　阪急百貨店

Ⅱ－１－１　案内表示

P３６ すべて　国際障害者交流センター　ビッグ・アイ

P３８ すべて　西葛西、井上眼科病院

Ⅱ－１－１　視覚障がい者誘導ブロック等、音声等による誘導設備

P４０ 左　　キュポ・ラ

右　　ナビレンスジャパン提供

P４１ 左上　ｋａｗａｎｏ工業

左中　日本視覚障害者センター

左下　GICROS.GINZA.GEMS

右上　金沢工業大学

右下　いわて県民情報交流センター（アイーナ）

Ⅱ－１－２　利用居室の出入口

P４４ 左　　国際障害者交流センター　ビッグ・アイ

右　　西葛西、井上眼科病院

P４５ 左　　京王プラザホテル

右　　国際障害者交流センター　ビッグ・アイ

Ⅱ－１－２　便所・洗面所

P４８ 左上　シェルターインクルーシブプレイスコパル

左下　株式会社LIXIL旧本社 LIXIL WINGビルHIKARI

97ページ

P ４８右上　水戸市役所本庁舎

右上から２段目　岩手県立福岡工業高等学校

右下　伊勢丹新宿店

中上　カスミ筑波大学店

中下　西葛西、井上眼科病院

P５０左上　 水戸市役所本庁舎

右上　大阪ヘルスケアパビリオン

左下　東京有明アリーナ

中下　西葛西、井上眼科病院

右下　東京有明アリーナ

Ｐ５２すべて　JR東日本　盛岡駅

Ⅱ－１－２　客室

Ｐ５３左　　ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町

右　　京王プラザホテル

Ｐ５４左　　京王プラザホテル

右　　天然温泉 八雲の湯 ドーミーイン出雲

P５５，５６すべて　京王プラザホテル

Ⅱ－１－２　　　浴室・シャワー室

Ｐ５７　　　花王

Ｐ５８すべて　京王プラザホテル

Ⅱ－１－２　劇場・遊技場

Ｐ６０左　　石川総合スポーツセンター

右　　岐阜県福祉友愛アリーナ

Ｐ６２左　　刈谷市総合文化センター

右　　国立競技場（MUFGスタジアム）

Ｐ６３すべて　きたぎんボールパーク

Ｐ６４左　　国立競技場（MUFGスタジアム）

右、下　国土交通省提供

Ⅱ－１－２　店舗内部

Ｐ６６すべて　木曽路春日部店

Ｐ６７右　　イオンモール上尾

右以外カスミ筑波大学店

98ページ

Ⅱ－１－２　ベビー休憩室

Ｐ７０すべて　仙台藤崎

Ⅱ－１－２　避難施設・設備

Ｐ７２左　　陸前高田市

右　　西葛西、井上眼科病院

Ⅱ－２　道路

Ｐ７５左　　一般国道106号

右　　主要地方道岩手平舘線

Ｐ７７左　　主要地方道盛岡環状線　仙北地下道

右　　主要地方道盛岡環状線　仙北地下道

Ⅱ－３　公園

P７９～８２すべて　うみどり公園