飲用水検査申し込み要領　[簡易検査]　岩手県中部保健所　遠野市駐在

★　はじめに

水道法では現在、5１項目の｢水質基準｣が定められており、井戸水等であっても、飲用する場合はその水質基準を満たすべきものと考えられます。保健所では飲用水の水質検査を行っておりますが、そのうち飲用水簡易検査の内容は糞便性汚染の指標となる項目など下表の１４項目です。

なお、この検査は、人が飲むことを目的とした水のみを対象としています。しょっぱい、おかしな臭いがする、濁りがあるなど明らかに異常があるものは検査するまでもなく不適となりますので窓口でご相談いただき、検査手数料が無駄にならないようご注意ください。

| 検査種類 | 検 査 項 目 |
| --- | --- |
| 化学検査 (簡易検査) | 色度 濁度 臭気 味 pH値 |
|  | 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩化物イオン 有機物(TOC) |
|  | ※外観 ※アンモニア態窒素 ※残留塩素 （※印は参考項目） |
| 細菌検査 | 一般細菌 大腸菌 |

- 令和６年度の検査日（受付時間：午前9：０0～11：30）

| 月 | 実施日 | 月 | 実施日 | 月 | 実施日 | 月 | 実施日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 | 22 | ７月 | 22 | １０月 | 21 | １月 | 20 |
| 5月 | 27 | ８月 | 19 | １１月 | 18 | ２月 | 17 |
| 6月 | 24 | ９月 | 30 | １2月 | 16 | ３月 | 3 |

- 採水方法(採水瓶は４本です)

検査依頼日当日、蛇口から１～２分水を流した後に採水してください。なお、蛇口にホース・ろ過器がついている場合は、これらに起因して細菌が検出されることがありますので、取り外して採水してください。また、「濁りのある水」「色のついた水」「沈殿物や浮遊物(ごみ)のある水」は、水質基準不適合となりますので、濁りなどがおさまるまでよく水を流し、水質が安定してから採水してください。

|  | 瓶の種類 | 採水上の注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 化学 検査用 | ① | 900 mLガラス瓶 （一番大きい瓶） | 検査する水で中を3回以上すすいでから、満杯に入れてください。 |
|  | ② | 100mLポリ瓶 | 薬品が入っていますので、すすがず、あふれさせないようにゆっくりそそいで肩口以上まで入れてください。 |
|  | ③ | 40ｍLガラス瓶 （白キャップの細長い瓶） | 検査する水で中を3回以上すすいでから、満杯に入れてください。 |
| 細菌 検査用 | ④ | 250mL滅菌瓶 | 薬品が入っていますので、すすがずに、瓶の肩口まで採水してください。この時、瓶の口・ふたの内側に手が触れないようにしてください。 |

別紙のラベルを切り取って氏名を記入し、全ての瓶にセロハンテープで貼り付けてください。（検査を依頼したい水が２件以上になる場合、備考欄にそれぞれ採水場所も記入のこと。）

- 手数料

水を持参した時に、岩手県収入証紙　(合庁別棟売店などで販売)で納めてください。

化学検査（簡易検査）：5,130円　細菌検査：3,340円　　(合計　8,470円)

★　申し込みと検査結果について

水質検査依頼票に予め必要事項を記入しておいてください。検査依頼時に、依頼票・採水瓶・手数料をお持ちください。検査結果は検査成績書として郵送しますので、お手元に届くまで２週間程度かかります。

*お問い合わせは中部保健所環境衛生課　TEL　0198-41-5405内線423まで

依頼年月日　令和　　年　　月　　日

| 飲用水試験依頼票 整理番号： |
| --- |
| 依頼の内容 （かっこ内は 検査手数料額） | □ 飲用水試験簡易検査：化学検査（簡易）・細菌検査(8,470円) □ 飲用水試験一般検査：化学検査（一般）・細菌検査(26,610円) □ 化学検査（簡易）のみ(5,130円) □ 化学検査（一般）のみ(23,270円) □ 細菌検査のみ(3,340円) | 証紙貼付欄 |
|  | 飲用水定量分析 □ 一般検査(2,450円) □ 高度検査(4,810円) □ 特別高度検査(26,420円) □ 特殊検査(38,440円) |  |
| 依頼者住所 | 〒 － |  |
| 依頼者氏名 |  | 電話 |  |  |
| 採水年月日 | 平 成 年 月 日 |  |
| 採 水 者 | 所 属 |  | 氏 名 |  |  |
| 天 候 | 前 日 |  | 当 日 |  |  |
| 採水場所 | □ 住所地 □ その他〔 〕 |  |
| 水の種類 | □ 井戸水：深さ ｍ [ 浅井戸 ・ 深井戸 ] □ 湧水 □ 地表水（沢水等） |  |
|  | □ 水道水 □ その他 |  |
| 使用目的及び使用人口 | □ 家庭用（ 名） □ 専用水道（ 名） □ 食品営業用（ 名）□ 条例水道（学校事業所等）（ 名） □ 事務所等（ 名） □ その他〔 〕 |  |
| 滅 菌 器 | □ 有 〔残留塩素濃度 ｍg／Ｌ（ppm）〕 □ 無 |  |
| 水の利用 状 況 | □ 井戸水等の使用 □ 井戸水等と水道水を併用 |  |
|  | □ 水道の給水区域内 □ 水道の給水区域外 |  |
| 成績書 情報提供 | □ 同意する □ 同意しない ※ 市町村が飲用井戸等の適正な管理を図るため、成績書記載事項を 採水地市町村に情報提供することに同意をお願いします。 なお、当該情報は、採水地市町村以外には提供しません。 |  |
| 備 考 | 手数料納付 □ 県収入証紙 □ 調定票 |  |

＊滅菌器を設置している場合は現地で残留塩素を測定し、測定値を記入してください。

★　検査手数料の料金表

| 事 業 名 | 番号 | 手数料 | 組み合わせ例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飲用水試験 | 化学検査簡易 | ① | 5,130円 | ・飲用水試験[簡易検査] |
|  | 化学検査一般 | ② | 23,270円 | ①+③ 8,470円 |
|  | 細菌検査 | ③ | ３,340円 | ・飲用水試験[一般検査] |
| 飲用水定量分析 | 一般検査 | ⑥ | 2,450円 | ②+③ 26,610円 |
|  | 高度検査 | ⑦ | 4,810円 |  |
|  | 特別高度検査 | ⑧ | 26,420円 |  |
|  | 特殊検査 | ⑨ | 38,440円 |  |

★　添付用ラベル(点線で切り取ってお使いください。番号の欄には記入しないでください)

|  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |  | 番号 | 遠野－ | 採水日 ． ． |  |
|  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  | 備考 |  |  |