（別記様式１）

暖房設備等運転管理業務日誌

（本庁舎）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部長 |  | | 課長 | |  | 総括主査 |  | | 主査 |  | | | | 発議者 |  | | | 運転年月日 | 年　　月　　日(　　) | | | | | | | 天候 |
|  |
| 受注者名 | | | | 印 | | | | | | | | 出勤 | | | | 時　　　分 | | | | | 退庁 | | | 時　　　分 | | |
|  | | 区分 | | | | | | 運転開始 | | | | | | | | | 運転終了 | | | | | | 運転時間 | | | |
| 暖房用 | | | | | | 時　　　分 | | | | | | | | | 時　　　分 | | | | | | 時　　　分 | | | |
|  | | | | | | 残数量 | | | 購入数量 | | | | | | | 計 | | | | 本日使用量 | | | 残数量 | |
| 燃料 | | | | | | L | | | L | | | | | | | L | | | | L | | | L | |
| 日　　常　　点　　検 | |  | | | | | | 基準値 | | | | | 測定値 | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 煤煙濃度 | | | | | | 0~20％ | | | | | ％ | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 排気筒の  煙の状態 | | | | | | 煙突から煙が出てないこと | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| バーナー状態  （覗窓確認） | | | | | | 炎はうす橙色で、炉内の見通しがよいこと | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基準圧力範囲 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 缶圧力計  の状態 | | | | | | 0.03～0.1mpa | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 水面覗き窓の水位 | | | | | | ガラスのスリットが見えないこと  水面は、ガラスの中央以上あればよいこと | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 油漏れの確認 | | | | | | ボイラ、油管等に油もれがないか | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
| １月点検 | |  | | | | | | 検棒測定 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 地下タンク  油量状態 | | | | | | 運転管理日誌の残量と一致  （点検は月1回とし、タンクの残量と管理日誌の残量との誤差が大きい場合は、原因究明するまで） | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
| その他異常の有無 | | | | | | | | 8:15　10:00　 12:00　 14:00　 16:00　 17:00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 外気温 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 【暖房運転時間】 | | | | | | |
| 異常個所等の  修理内容 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

（別記様式２）

暖房設備等運転管理業務日誌

（分庁舎）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部長 |  | | 課長 | |  | 総括主査 |  | | 主査 |  | | | | 発議者 |  | | | 運転年月日 | 年　　月　　日(　　) | | | | | | | 天候 |
|  |
| 受注者名 | | | | 印 | | | | | | | | 出勤 | | | | 時　　　分 | | | | | 退庁 | | | 時　　　分 | | |
|  | | 区分 | | | | | | 運転開始 | | | | | | | | | 運転終了 | | | | | | 運転時間 | | | |
| 暖房用 | | | | | | 時　　　分 | | | | | | | | | 時　　　分 | | | | | | 時　　　分 | | | |
|  | | | | | | 運転開始 | | | | | | | | | 運転終了 | | | | | | 運転時間 | | | |
| 給湯用 | | | | | | 時　　　分 | | | | | | | | | 時　　　分 | | | | | | 時　　　分 | | | |
|  | | | | | | 残数量 | | | 購入数量 | | | | | | | 計 | | | | 本日使用量 | | | 残数量 | |
| 燃料 | | | | | | L | | | L | | | | | | | L | | | | L | | | L | |
| 日　　常　　点　　検 | |  | | | | | | 基準値 | | | | | 測定値 | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 煤煙濃度 | | | | | | 0~20％ | | | | | ％ | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 排気筒の  煙の状態 | | | | | | 煙突から煙が出てないこと | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| バーバー状態  （覗窓確認） | | | | | | 炎はうす橙色で、炉内の見通しがよいこと | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基準圧力範囲 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 圧力計  の状態 | | | | | | 5.0 kg/cm2（手動） | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 油漏れの確認 | | | | | | ボイラ、油管等に油もれがないか | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 軟水チェック | | | | | | 青または青に近い色であること | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 水面計 | | | | | | 一定の水位にあるか | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
|  | | | | | | 基　　　準 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| ブロー | | | | | | 基準のとおりとしているか | | | | | | | | | | | | 有　　・　　無 | | | | | | |
| １月点検 | |  | | | | | | 検棒測定 | | | | | | | | | | | | 異常の有無 | | | | | | |
| 地下タンク  油量状態 | | | | | | 運転管理日誌の残量と一致 | | | | | | | | | | | | している　・　していない | | | | | | |
| その他異常の有無 | | | | | | | | 8:15　10:00　 12:00　 14:00　 16:00　 17:00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 外気温 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 【暖房運転時間】 | | | | | | |
| 異常個所等の  修理内容 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |