## 基準表（表）
清掃箇所は別表「清掃面積等調書」を参照すること。
なお、作業・清掃周期は次のとおり表示している。
日：D 週：W 月：M 年：Y
【日常清掃】
清掃箇所 |  | 作業内容 | 材質等 | 対象数量 | 単位 | 日常清掃 の周期 | 日常巡回 清掃
玄関ホール | 床面 | 除塵、部分水拭き | 弾性床・ 硬質床 | 89.19 | ㎡ | 1/D | -
|  | 部分水拭き |  |  |  | - | 1/D
| フロアマット | 除塵 |  |  |  | 1/D | 1/D
| ガラス扉 | 部分水拭き |  |  |  | 1/D | -
| 什器備品 | 除塵 |  |  |  | 1/D | -
| ごみ箱 | ごみ収集 |  |  |  | 1/D | 1/D
| 金属部分 | 除塵 |  |  |  | 1/D | -
事務室等 | 床面 | 除塵、部分水拭き | 弾性床 | 933.22 | ㎡ | 1/D | -
| ごみ箱 | ごみ収集 |  |  |  | 1/D | -
会議室等 | 床面 | 除塵、部分水拭き | 弾性床 | 1152.95 | ㎡ | 2/W | -
| ごみ箱 | ごみ収集 |  |  |  | 1/W | -
| 床面 | 除塵 | 繊維床 | 104.53 | ㎡ | 2/W | -
| ごみ箱 | ごみ収集 |  |  |  | 1/W | -
廊下・エレベーターホール | 床面 | 除塵、部分水拭き | 弾性床 | 447.83 | ㎡ | 1/D | -
|  | 除塵または部分水拭き |  |  |  | - | 1/D
| ごみ箱 | ごみ収集 |  |  |  | 1/D | 1/D
| 手すり | 拭き |  |  |  | 1/D | -
便所・洗面所 | 床面 | 除塵、全面水拭き | 弾性床 | 165.86 | ㎡ | 2/D | -
|  | 部分水拭き |  |  |  | - | 1/D
| ごみ箱 | ごみ収集 |  |  |  | 1/D | 1/D
| 扉・便所面台のへだて | 部分拭き |  |  |  | 1/D | -
| 洗面台・水栓 | 拭き |  |  |  | 1/D | -
| 洗面台 | 部分拭き |  |  |  | - | 1/D
| 鏡 | 拭き |  |  |  | 1/D | 1/D
|  | 部分拭き |  |  |  | - | 1/D
| 衛生陶器 | 洗浄 |  |  |  | 1/D | 1/D
| 衛生消耗品 | 補充 |  |  |  | 1/D | 1/D
| 汚物容器 | 汚物収集 |  |  |  | 1/D | 1/D
湯沸し室 | 床面 | 除塵、全面水拭き | 弾性床 | 46.51 | ㎡ | 1/D | -
|  | 部分水拭き |  |  |  | - | 1/D
| 流し台 | 洗浄 |  |  |  | 1/D | -
| 厨芥容器 | 塵芥収集 |  |  |  | 1/D | -
エレベーター | 床面 | 除塵、部分水拭き | 弾性床 | 1 | 機 | 1/D | -
|  | 部分水拭き |  |  |  | - | 1/D
| 扉・操作盤 | 部分拭き |  |  |  | 1/D | -
| 扉溝 | 除塵 |  |  |  | 1/D | -
階段 | 床面 | 除塵、部分水拭き | 弾性床 | 270.15 | ㎡ | 1/D | -
| 手摺り | 拭き |  |  |  | 1/D | -
建物周り | 玄関周り | 除塵、水拭き | 硬質床 | 44.29 | ㎡ | 1/D | -
| 犬走り | 拾い掃き |  | 97.9 | ㎡ | 1/W | -
| 構内通路・駐車場 | 拾い掃き |  | 2737.48 | ㎡ | 1/W | -

## 基準表（裏）
【定期清掃１】 ※定期清掃１には、床の定期清掃及び建物外部の定期清掃から記載
清掃箇所 |  | 作業内容 | 材質等 | 対象数量 | 単位 | 定期清掃 の周期
玄関ホール | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床・ 硬質床 | 89.19 | ㎡ | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
事務室等 | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床 | 933.22 | ㎡ | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
会議室等 | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床 | 1152.95 | ㎡ | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
|  | 洗浄 | 繊維床 | 104.53 |  | 1/Y
廊下・エレベーターホール | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床 | 447.83 | ㎡ | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
便所・洗面所 | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床 | 165.86 | ㎡ | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
湯沸し室 | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床 | 46.51 | ㎡ | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
エレベーター | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床 | 1 | 機 | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
階段 | 床面 | 表面洗浄 | 弾性床 | 270.15 | ㎡ | 1/Y
|  | ワックス |  |  |  | 1/Y
建物周り | 玄関周り | 洗浄 | 硬質床 | 44.29 | ㎡ | 1/M
【定期清掃2】 ※定期清掃2には、床以外の定期清掃及び窓ガラス・ブラインドの清掃から記載
清掃箇所 |  | 作業内容 | 材質等 | 対象数量 | 単位 | 定期清掃 の周期
照明器具 |  | 管球・反射板拭き | - | 537 | 個 | 1/Y
|  | 管球・反射板拭き・カバー拭き | - | 49 | 個 | 1/Y
吹出口 吸込口 |  | 拭き | - | 23 | ㎡ | 1/Y
窓ガラス |  | 窓ガラス、サッシの拭き | - | 611.29 | ㎡ | 1/Y
ブラインド |  | スラット等拭き | - | 486.6 | ㎡ | 1/Y
建物周り | 構内側溝 | 泥上げ | - | 83.4 | m | 1/Y
【ごみ処理】
清掃箇所 |  | 作業内容 | 材質等 | 対象数量 | 単位 | 定期清掃 の周期
ごみ処理 | 可燃ごみ 不燃、資源ごみ | 収集したごみを集積場所へ運搬する | - | - | - | 1/D
【記載内容の説明】
1. 作業内容及び清掃周期については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務積算基準」
による。
2. 1によらない事項は、以下のとおり。
【日常清掃】
・事務室等（繊維床）の床の日常清掃は、清掃周期が１日単位だったものを週単位とした。
・会議室等（弾性床及び繊維床）の床の日常清掃は、清掃周期が１日単位だったものを週単位とした。
・屋上の日常清掃は、清掃周期が１日単位だったものを週単位とした。
【定期清掃1】
・床の定期清掃は、清掃周期が月単位だったものを年単位とした。
【定期清掃2】
・窓ガラスの定期清掃は、清掃周期が月単位だったものを年単位とした。
・構内側溝は、年1回、泥上げを行うこと。
【ごみ処理】
・収集したごみは集積場所へ運搬すること。
3. 1及び2に定めない事項は、庁舎管理者と協議する。

## 面積等調書
（別表）
清掃面積等調書
１ 清掃区域
(1) 床面積
玄関ホール
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 玄関ホール | 49.46 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | 御影石 | 玄関ホール | 21.2 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | 御影石 | 風除室 | 14.58 | ㎡
| 分庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 玄関 | 3.95 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 89.19 | ㎡
事務室等
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 保健所駐在、土木センター分室 | 99.65 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 県民ホール | 36.84 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 土木センター | 259.64 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 土木センター 建築指導課 | 108.71 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 事務室３A | 148.32 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 農林振興センター・普及サブセンター | 262.06 | ㎡
| 分庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 運転手控室 | 18 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 933.22 | ㎡
事務室等（繊維床）
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | 畳 | 宿直室 | 16.49 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 16.49 | ㎡
会議室等
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | 木材 | 教科書センター | 31.86 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 会議室A | 80.36 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 会議室B | 53.04 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 栄養相談室 | 67.2 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 女子更衣室 | 6.5 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子更衣室 | 15.3 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | 木材 | ミーティングルーム | 30.38 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | 木材 | 事務室１A | 122.93 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 更衣室 | 52.44 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 縦覧室 | 24.6 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 書庫２B | 16.2 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 書庫２A | 66.3 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 事務室２A | 39.38 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | コピー室（農林振興センター内） | 26.37 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 書庫（農林振興センター内） | 26.79 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | ミーティングルーム（農林振興センター内） | 25.33 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 書庫３B | 14.56 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 書庫３C | 8.82 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 事務室３B | 103.28 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 書庫３A | 89.44 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 更衣室（左） | 13.2 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 更衣室（右） | 16.8 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 倉庫（左） | 24.75 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 倉庫（右） | 24.75 | ㎡
| 分庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | ミーティングルーム | 21.48 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 事務室４A・４B | 150.89 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 1152.95 | ㎡
会議室等
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ｼﾞｭｰﾀﾝ | 相談室 | 27.01 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ｼﾞｭｰﾀﾝ | ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ（旧情報機械室） | 31.96 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ｼﾞｭｰﾀﾝ | 特別会議室 | 45.56 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 104.53 | ㎡
廊下
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 夜間通路 | 9.8 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下 | 50.6 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下 | 44.7 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | エレベーター廊下 | 12.21 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下 | 57.17 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下 | 44.7 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | エレベーター廊下 | 12.21 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下（通路含む） | 48.32 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下 | 36.25 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | エレベーター廊下 | 12.21 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下 | 33.6 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | エレベーター廊下 | 7.77 | ㎡
| 分庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 廊下 | 78.29 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 447.83 | ㎡
便所・洗面所
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 多目的トイレ | 3.33 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 女子トイレ | 10.95 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子トイレ | 17.12 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子トイレ | 16.8 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 女子トイレ | 8.4 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 女子トイレ | 11.97 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子トイレ | 15.79 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子トイレ | 17.4 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 女子トイレ | 7.8 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子トイレ | 12 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 女子トイレ | 13.2 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子トイレ | 15.4 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 女子トイレ | 7.7 | ㎡
| 分庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 男子・女子トイレ | 8 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 165.86 | ㎡
湯沸し室
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 湯沸室 | 8.57 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 湯沸室 | 17.5 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 湯沸室 | 8.57 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 湯沸室 | 8.57 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 湯沸室 | 1.8 | ㎡
| 分庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 湯沸室 | 1.5 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 46.51 | ㎡
エレベーター
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | エレベーター | 8.12 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 8.12 | ㎡
階段
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 28.31 | ㎡
| 本庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 17.25 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 28.31 | ㎡
| 本庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 30.79 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 28.31 | ㎡
| 本庁舎 | 3階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 30.79 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 28.31 | ㎡
| 本庁舎 | 4階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 28.78 | ㎡
| 本庁舎 | PH1 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 33.3 | ㎡
| 分庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 階段室 | 16 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 270.15 | ㎡
シャワールーム
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 分庁舎 | 2階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | シャワー室 | 8.9 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 8.9 | ㎡
用具保管スペース
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| 分庁舎 | 1階 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ・ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 用具保管スペース | 25.5 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 25.5 | ㎡
建物周囲
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名 | 面積
| - | - | ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ | 玄関周り | 44.29 | ㎡
| - | - | ﾓﾙﾀﾙ・ｱｽﾌｧﾙﾄ | 犬走り | 97.9 | ㎡
| - | - | ﾓﾙﾀﾙ・ｱｽﾌｧﾙﾄ | 構内通路・駐車場 | 2737.48 | ㎡
|  |  |  | 小計 | 2879.67 | ㎡
|  |  |  | 合計 | 6123.53 | ㎡

## 面積等調書続き
(2) 床以外の面積・数量
| 棟区分 | 階数 | 区分 |  | 面積・個数
| 本庁舎・分庁舎 | 各階 | 照明器具 | 管球・反射板拭き | 537 | 個
|  |  |  | 管球・反射板拭き・カバー拭き | 49 | 個
| 本庁舎・分庁舎 | 各階 | 吹出口・吸込口 | 拭き | 23 | ㎡
| 本庁舎・分庁舎 | 各階 | 窓ガラス | - | 611.29 | ㎡
| 本庁舎・分庁舎 | 各階 | ブラインド | - | 486.6 | ㎡
| - | - | 構内側溝 | - | 83.4 | ｍ
| 本庁舎・分庁舎 | 各階 | トイレ 衛生器具等 | 大便器 | 28 | 個
|  |  |  | 小便器 | 19 | 個
|  |  |  | 洗面台 | 19 | 個
|  |  |  | 水石鹸入れ | 19 | 個
|  |  |  | 化粧鏡 | 20 | 個
2 清掃除外区域
| 棟区分 | 階数 | 材質 | 室名
| 本庁舎 | 1階 | - | 倉庫、ポンプ室、宿直室
|  | 2階 | - | 倉庫、旧喫煙室、情報ハイウェイ機械室
|  | 3階 | - | 倉庫
|  | 4階 | - | 通信機械室
|  | 塔屋 | - | 機械室、水槽室、建屋屋上
| 分庁舎 | 地階 | - | ボイラー室
|  | 1階 | - | 洗車機械室、洗車ボイラー室、雑品収納庫、消化器収納庫、セメント実験室、補修員室、機材庫
|  | 2階 | - | 倉庫、雑品庫、生活改善実験室、土壌検査室、文書保管庫、組合（事務室・売店）、食堂（休憩室含む）、清掃員控室、シャワー室