別表

点　検　整　備　基　準

暖房設備の点検整備基準はメーカー発行の取扱要領によるものの他、次の項目とする。

| 機 器 名 | 点 検 整 備 項 目 | 回 数 |
| --- | --- | --- |
| １ 温水ヒーター附属機器及び燃焼装置、膨張タンク、水面計、フロートスイッチ、自動給水発停用マグドネル、フレームアイ、圧力計、温度計、ダンパー、圧力スイッチ、着火装置、インターロック回路 ２ 自動給水装置、水源、環水タンク、給水循環ポンプ、温水循環ポンプ ３ バキュームポンプ、圧力スイッチ、フロートスイッチ、ソレノイドバルブ ４ 地下燃料タンク、サービスタンク、ギヤーポンプ、配管等 ５ 中央監視盤、動力制御盤、各種モーター ６ 各種ストレーナー ７ 放熱器、放熱器弁 ８ バーナーチップ、着火装置、ファン ９ 温水ヒーター炉、煙突 - ボイラー室 - その他 | 運転前の点検、作動テスト、機能テスト、運転中の監視、ブロー等の実施 点検、作動状態の監視 作動点検、調整 状態点検 作動点検 清掃 状態点検 燃焼の状態、排ガスの監視及び記録 室内の清掃・整理 必要な点検整備 | 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 週１回 月１回 常時 常時 必要のある都度 |