## Sheet1
別記様式１
暖房設備等運転管理業務日誌
所 |  |  |  | 総括 |  |  |  | 課 |  |  |  | 担 | [5 empty] | 運 | [5 empty] | 年 月 日
転
長 |  |  |  | 主査 |  |  |  | 員 |  |  |  | 当 | [11 empty] | 曜日 天気
者
運転時間 | [5 empty] | 開始 |  |  |  | 時 |  |  |  |  | 分 |  | 終了 | [6 empty] | 時 |  |  | 分 |  | （立ち上げ時間） | [5 empty] | 分
起動前の措置 |  |  |  |  | 連成計・水面計の確認 | [11 empty] | 燃料系、煙道、ボイラー室の換気の確認
起動後の状況 |  |  |  |  | ばい煙濃度 | [6 empty] | ％ |  | 硫黄酸化物（SOX） | [11 empty] | 窒素酸化物（NOX）
運転中の状況 | [5 empty] | 時間 |  |  |  | ｏｉｌ |  |  | 外気温 |  |  |  |  | 往水温 |  |  |  |  | 還水温 |  |  |  | 温水（往）ヘッターＨＨＳ
[6 empty] | ： | [9 empty] | ℃ | [11 empty] | 圧 力 |  |  |  | MPa
[6 empty] | ９：００ | [9 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ℃ |  |  | 水 温 |  |  |  | ℃
[6 empty] | １１：００ | [9 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ℃
[6 empty] | １３：００ | [9 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ℃ |  | 温水（還）ヘッターＨＨＲ
[6 empty] | １５：００ | [9 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ℃ |  |  | 圧 力 |  |  |  | MPa
[6 empty] | １７：００ | [9 empty] | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ℃ |  |  | 水 温 |  |  |  | ℃
終了時の作業 |  |  |  |  | 燃料弁の閉止 | [15 empty] | 電源スイッチのOFF
重油使用量 |  |  |  |  | 運転開始前油量計数値 | [14 empty] | Ｌ |  | 給油量 |  |  |  |  | 地下貯蔵タンク重油残量
[5 empty] | 運転終了後油量計数値 | [14 empty] | Ｌ
[5 empty] | 使用量 | [14 empty] | Ｌ | [5 empty] | Ｌ | [7 empty] | Ｌ
（点 検 結 果 異 常 が な い と き は ○ 印 を 記 入 す る こ と。）
|  | 暖房用ボイラー | 給湯用ボイラー |  | 温水往ヘッダー |  | 温水還ヘッダー |  | 膨張タンク |  | 自動給水装置 |  |  |  | 温水循環ポンプ |  | 給湯循環ポンプ |  | 地下貯蔵タンク |  |  |  | サービスタンク |  | ギヤポンプ |  | 中央監視盤 |  |  | 動力制御板 | 排煙設備 |  | その他の機器等
点
検
機
器
名
結果
特
記
事
項