別記様式１

**暖房設備等運転管理業務日誌**

　　年　　月　　日（　　曜日）

　天候　　　　　　　　外気温度　　最高　　　度　　　最低　　　度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決裁欄 | 所　　長 | 主任主査 | 主　　査 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ員 | 担　　当 | 受注者の運転・管理担当者氏名・印 |
|  |  |  |  |  |
| １　運転時間 | ①　開始　　　　　時　　　　分 | ②　終了　　　　　時　　　　分 |
| ２　水顕圧力 | 　　　　　　　　　（㎏　/　ｃｍ3） |
| ３　始動前の措置 | ①　水高計の確認 |  |
| ②　煙道ダンパーの確認 |  |
| ③　バルブの開閉 |  |
| ④　オイルサービスタンクの確認 |  |
| ４　始動時点検 | ①　温水循環ポンプ | ②　自動制御装置 | ③　水高計 |
|  |  |  |
| ④　缶水温度 | ⑤　フレームアイ | ⑥　膨張タンク |
|  |  |  |
| ⑦　バーナー | ⑧　イグニション | ⑨　ばい煙の異常 |
|  |  | 有　・　無 |
| ⑩　設備監視装置 | ⑪　オイルタンク | ⑫　ゲージ類・その他 |
|  |  |  |
| ５　重油の使用量 | ①　前日終了時の油量計表示数値②　当日終了時の油量計表示数値③　油量計表示数量表示差引数値 | ㍑㍑②－①　　　　　　㍑ |
| ①　前日終了時の繰越額②　当日終了時の使用量③　当日の残量（翌日への繰越分） | ㍑㍑②－①　　　　　　㍑ |
| ６　地下貯蔵タンクへの重油補給量 | ㍑ |
| ７　温水循環ポンプ運転状況 |
|  | 確認時間帯 | ９時 | 10時 | 11時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 左記以外 |
| 庁舎北系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 庁舎南系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分庁舎系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| ８　排煙濃度計　０値補正　 | 有・必要なし |
| ９　漏えい検査管 | ①点検　有（　　時）・無　　②清掃　有（　　時）・無 |
| 10　記事 |