## 換気設備
高機能換気設備
（１）既存の換気設備
場所 | 型式 | 種別 | 台数 （台） | 換気量 （㎥/時） | 対象室 利用人数 （人/室）
※ 換気設備を設置している場所毎に、数、消費電力等を記載してください。
（２）導入する換気設備
場所 | 型式 | 種別 | 台数 （台） | 換気量 （㎥/時） | 対象室 利用人数 （人） | 必要換気量 （㎥/時） | 熱交換効率 暖房 （％） | 熱交換効率 冷房 （％）
※ カタログや仕様書に記載の数値等を転記してください。
※ 熱交換効率はエンタルピー交換効率を記載してください。

## 給湯機器
高効率給湯機器
（１）既存の給湯機器
場所 | 型式 | 種別 | 台数 （台） | 発熱量 （kW） （灯油・ガス給湯器の場合） | 能力 （kW） （電気給湯器の場合） | 燃料使用量 （kL/年） | 消費電力量 （kWh/年） | 年間 CO2排出量 （㎏CO2/年）
※ 給湯機器を設置している場所毎に、数、消費電力等を記載してください。 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
※ 消費電力量、灯油・ガス量及び年間CO2排出量の計算過程が分かる根拠資料を添付してください。
（２）導入する給湯機器
場所 | 型式 | 種別 | 台数 （台） | 中期標準加熱能力 （kＷ） | 中期標準消費電力 （kＷ） |  | 消費電力量 （kWh/年） | 年間 CO2排出量 （㎏CO2/年）
※ カタログや仕様書に記載の数値等を転記してください。 | [6 empty] | 0 | 0
※ 消費電力量及び年間CO2排出量の計算過程が分かる根拠資料を添付してください。
※ 従来の機器に対して30％以上省CO2効果が得られるものが補助対象となります。 | [7 empty] | CO2排出量
[7 empty] | 削減量 | 0
削減率

## 空調機器
高効率空調機器
（１）既存の空調機器
場所 | 型式 | 種別 | 台数 （台） | 消費電力 暖房 （kＷ） | 消費電力 冷房 （kＷ） | 能力 暖房 （kＷ） | 能力 冷房 （kＷ） | 消費電力量 （kWh/年） | 年間 CO2排出量 （㎏CO2/年）
※ 空調機器を設置している場所毎に、数、消費電力等を記載してください。 | [7 empty] | 0 | 0
※ 消費電力量及び年間CO2排出量の計算過程が分かる根拠資料を添付してください。
（２）導入する空調機器
場所 | 型式 | 種別 | 台数 （台） | 消費電力 暖房 （kＷ） | 消費電力 冷房 （kＷ） | 能力 暖房 （kＷ） | 能力 冷房 （kＷ） | 消費電力量 （kWh/年） | 年間 CO2排出量 （㎏CO2/年）
※ カタログや仕様書に記載の数値等を転記してください。 | [7 empty] | 0 | 0
※ 消費電力量及び年間CO2排出量の計算過程が分かる根拠資料を添付してください。
※ 従来の機器に対して30％以上省CO2効果が得られるものが補助対象となります。 | [7 empty] | 消費電力量 | CO2排出量
[7 empty] | 削減量 | 0 | 0
[7 empty] | 削減率 | #DIV/0! | #DIV/0!

## 照明機器
高効率照明機器
（１）既存の照明設備
場所 | 型式 | 種別 | 調光制御 機能 | 台数 （台） | 灯数 （灯/台） | 消費電力 （Ｗ/灯） | 点灯時間 （h/日） | 使用日数 （日/年） | 消費電力量 （kWh/年）
※ 照明を使用する場所毎に、数、消費電力、使用時間等を記載してください。 | [7 empty] | 合計 | 0
※ 照明の詳細な型式が不明の場合は、単に「FLR40、Hf40」等の一般的な種類名を記載しても構いません。
※ 台数～使用日数までの数値を入力すると、自動的に「消費電力量」が計算されます。
（２）導入するＬＥＤ照明・再エネ一体型屋外照明
場所 | 型式 | 種別 | 調光制御 機能 | 台数 （台） | 灯数 （灯/台） | 消費電力 （Ｗ/灯） | 点灯時間 （h/日） | 使用日数 （日/年） | 消費電力量 （kWh/年）
※ カタログや仕様書に記載の数値等を転記してください。 | [7 empty] | 合計 | 0
※ 台数～使用日数までの数値を入力すると、自動的に「消費電力量」が計算されます。
※ 調光制御機能を有するLED又は再エネ一体型屋外照明が補助対象となります。