## 公表 ５億円以上・５億円未満（医療局・企業局）
№ | 管内 | 所属 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定月 | 概算額（税込）
【医療局分】
① ５億円以上（医療局分）
0529 | 医療局 | 医療局 | 二戸病院冷房設備改修工事 | 管設備工事 | 二戸市 | 未定 | 冷房設備工事 一式 | 条件付 | 11月 | 5億円以上 27億2千万円未満
② ５億円未満（医療局分）
0530 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立二戸病院照明器具改修工事 | 電気設備工事 | 二戸市 | 未定 | 電灯設備改修 一式 発生材処理 一式 | 条件付 | 4月 | 1億円以上 5億円未満
0531 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立一戸病院照明器具改修工事 | 電気設備工事 | 二戸郡一戸町 | 未定 | 電灯設備改修 一式 発生材処理 一式 | 条件付 | 4月 | 1億円以上 5億円未満
0532 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立江刺病院無停電電源装置用及び直流電源装置用蓄電池取替工事 | 電気設備工事 | 奥州市 | 未定 | 無停電電源装置用蓄電池及び交換部品取替 一式 直流電源装置用蓄電池及び交換部品取替 一式 直流電源装置用蓄電池及び交換部品取替時の仮設電源（受変電制御分） 一式、廃棄物処理 一式 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0533 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立胆沢病院照明器具改修工事 | 電気設備工事 | 奥州市 | 未定 | 照明器具（LED）取替 | 条件付 | 4月 | 1億円以上 5億円未満
0534 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立千厩病院昇降機（5・6号機）改修工事 | 機械設備工事 | 一関市 | 270日間 | 昇降機改修工事 一式 | 条件付 | 4月 | 5千万円以上 1億円未満
0535 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立中央病院屋上防水改修工事 | 防水工事 | 盛岡市 | 未定 | 屋上防水改修工事 一式 | 条件付 | 4月 | 1億円以上 5億円未満
0536 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立久慈病院照明器具改修工事 | 電気設備工事 | 久慈市 | 未定 | 電灯設備改修 一式 本館棟、屋外・付属棟の照明器具・誘導灯の撤去・取替 発生材処理 一式 | 条件付 | 4月 | 1億円以上 5億円未満
0537 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立宮古病院照明器具改修工事 | 電気設備工事 | 宮古市 | 未定 | 電灯設備改修 一式 本館棟、ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ棟、屋外の照明器具・誘導灯の撤去・取替 発生材処理 一式 | 条件付 | 4月 | 1億円以上 5億円未満
0538 | 医療局 | 医療局 | 二戸病院井水ポンプ改修工事 | 管設備工事 | 二戸市 | 未定 | 井水ポンプ更新工事 一式 | 条件付 | 8月 | 2千5百万円未満
0539 | 医療局 | 医療局 | 岩手県立磐井病院及び南光病院中央監視システム等改修（その２）工事 | 管設備工事 | 一関市 | 未定 | 空調自動制御設備 一式 | 条件付 | 1月 | 1億円以上 5億円未満
【企業局分】
① ５億円以上（企業局分）
0540 | 企業局 | 企業局 | 北ノ又発電所 水車発電機分解点検補修及び発電機コイル更新ほか工事 | 電気設備工事 | 八幡平市 | 未定 | 水車発電機分解点検補修 １式、 発電機コイルほか更新 １式 | 随意契約 | 12月 | 5億円以上 27億2千万円未満
0541 | 企業局 | 企業局 | 仙人発電所 遠方監視制御装置（子局）更新工事 | 通信設備工事 | 北上市 | 未定 | 遠方監視制御装置（子局）更新 一式 | 随意契約 | 8月 | 5億円以上 27億2千万円未満
0542 | 企業局 | 企業局 | 胆沢第二発電所建屋増築工事 | 建築一式工事 | 奥州市 | 未定 | 増築工事 １式、電気設備工事 １式、機械設備工事 １式、昇降設備工事 １式 | 条件付 | 11月 | 5億円以上 27億2千万円未満
② ５億円未満（企業局分）
0543 | 企業局 | 企業局 | 岩洞第一発電所 岩洞堰堤管理事務所建替工事 | 建築一式工事 | 盛岡市 | 未定 | 建築工事 1式、電気設備工事 1式、機械設備工事 1式 | 条件付 | 8月 | 1億円以上 5億円未満
0544 | 企業局 | 企業局 | 企業局危機管理棟（仮称）改修ほか工事 | 建築一式工事 | 盛岡市 | 未定 | 車庫建替 １式、危機管理棟改修 1式 | 条件付 | 7月 | 1億円以上 5億円未満
0545 | 企業局 | 企業局 | 胆沢第二発電所水圧鉄管更新（土木その３）工事 | 土木工事 | 奥州市 | 未定 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工（管防護路）１式、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工（２号固定台）１式、鋼矢板引抜き １式、切梁撤去 １式 埋戻し １式 仮橋撤去 １式 | 条件付 | 3月 | 1億円以上 5億円未満
0546 | 企業局 | 企業局 施設 | 岩洞第一発電所地上プラットホームテルハ更新工事 | 機械設備工事 | 盛岡市 | 未定 | テルハ（２．９ｔ）更新 ２台 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0547 | 企業局 | 企業局 施設 | 岩洞第二発電所ヘッドタンク水位計更新工事 | 通信設備工事 | 盛岡市 | 未定 | ヘッドタンク水位計更新 ２式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0548 | 企業局 | 企業局 施設 | 岩洞第一発電所圧油装置用空気圧縮機補修工事 | 機械設備工事 | 盛岡市 | 未定 | 圧油装置用空気圧縮機補修 １式 | 条件付 | 7月 | 2千5百万円未満
0549 | 企業局 | 企業局 施設 | 逆川連絡線鉄塔塗装補修工事（Ｎｏ．44、Ｎｏ．50～Ｎｏ．53） | 塗装工事 | 盛岡市 | 未定 | 逆川連絡線鉄塔塗装（Ｎｏ．44、Ｎｏ．50～Ｎｏ．53） ５基 | 条件付 | 4月 | 2千5百万円未満
0550 | 企業局 | 企業局 施設 | 施設総合管理所集中監視制御システム改修工事（入畑・岩洞第二発電所） | 通信設備工事 | 盛岡市 | 令和8年01月15日まで | 集中監視制御システム改修工事 一式 | 随意契約 | 4月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0551 | 企業局 | 企業局 施設 | 北ノ又発電所 エアコン新設工事 | 管設備工事 | 八幡平市 | 未定 | エアコン新設工事 １式 | 条件付 | 7月 | 2千5百万円未満
0552 | 企業局 | 企業局 施設 | 岩洞第一発電所 岩洞系堰堤堆積土砂撤去工事 | 土木工事 | 盛岡市 | 未定 | 堆積土砂撤去 1式 | 条件付 | 8月 | 2千5百万円未満
0553 | 企業局 | 企業局 施設 | 岩洞第一発電所 岩洞堰堤ITV・気象観測装置ほか更新工事 | 通信設備工事 | 盛岡市 | 未定 | ITV更新 １式、気象観測装置更新 1式、地震計 1式 | 条件付 | 8月 | 1億円以上 5億円未満
0554 | 企業局 | 企業局 施設 | 北ノ又発電所 特殊車両格納庫建替ほか工事 | 建築一式工事 | 八幡平市 | 未定 | 北ノ又発電所建屋補修 １式、特殊車両格納庫建替 １式、北ノ又第二発電所トイレ増設 １式 | 条件付 | 5月 | 5千万円以上 1億円未満
0555 | 企業局 | 企業局 施設 | 北ノ又発電所 管理用道路補修工事 | 舗装工事 | 八幡平市 | 未定 | 舗装工 2,400m2,舗装補修工 1,400m2 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0556 | 企業局 | 企業局 施設 | 北ノ又発電所ほか 北ノ又・北二取水堰堤堆積土砂撤去工事 | 土木工事 | 八幡平市 | 未定 | 北ノ又発電所 付属物補修 1式、取水堰堤堆積土砂撤去 1式 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円未満
0557 | 企業局 | 企業局 施設 | 北ノ又第二発電所 上倉橋橋台保護工事 | 土木工事 | 八幡平市 | 未定 | 橋台保護工 1式、仮設工 1式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0558 | 企業局 | 企業局 施設 | 松川発電所 発電所右岸補修ほか工事 | 土木工事 | 八幡平市 | 未定 | 発電所右岸補修工事 1式、転落防止柵更新 1式、階段手摺更新 1式、車止めポスト更新 1式 | 条件付 | 8月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0559 | 企業局 | 企業局 施設 | 御所発電所取引用電力量計検定補修工事 | 電気設備工事 | 盛岡市 | 未定 | 取引用電力量計検定補修１式 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円未満
0560 | 企業局 | 企業局 施設 | 柏台発電所ほか火災報知器等更新工事 | 消防設備工事 | 八幡平市 | 未定 | 火災報知器更新１式 防犯装置更新１式 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円未満
0561 | 企業局 | 企業局 県南 | 仙人発電所屋外ストラクチャーほか塗装補修工事 | 塗装工事 | 北上市 | 未定 | 屋外変電所ストラクチャー塗装補修 一式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0562 | 企業局 | 企業局 県南 | 仙人発電所配電盤室空調設備更新工事 | 管設備工事 | 北上市 | 未定 | 配電盤室空調設備更新 一式 配電盤室空調設備撤去 一式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0563 | 企業局 | 企業局 県南 | 仙人発電所排水管等更新工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 屋内消火栓配管更新 一式、屋内消火栓配管撤去 一式、屋内排水管更新 一式、屋内排水管撤去 一式 | 条件付 | 7月 | 2千5百万円未満
0564 | 企業局 | 企業局 県南 | 第一浄水場配水管更新(3-1,3-2工区)工事 | 土木工事 | 北上市 | 未定 | 配水管更新 一式 φ300×約370ｍ、φ150×約80ｍ、φ100×約100ｍ、φ75×約150ｍ | 条件付 | 6月 | 1億円以上 5億円未満
0565 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場送水管電気防食装置更新工事 | 電気設備工事 | 胆沢郡金ケ崎町 | 未定 | 電気防食装置(直流電源装置、電極電流調整器)更新 一式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0566 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場沈殿池コンクリート構造物補修工事 | 土木工事 | 北上市 | 未定 | 沈殿池躯体コンクリート補修 一式 | 条件付 | 9月 | 2千5百万円未満
0567 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場No.1取水ゲート補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 水密ゴム取替 一式 | 条件付 | 7月 | 2千5百万円未満
0568 | 企業局 | 企業局 県南 | 第三浄水場脱水機棟ほか屋根塗装工事 | 塗装工事 | 北上市 | 未定 | 脱水機棟屋根塗装塗替 一式 濃縮棟屋根塗装塗替 一式 | 条件付 | 7月 | 2千5百万円未満
0569 | 企業局 | 企業局 県南 | 第三浄水場No.1取水ポンプ設備補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 水中ポンプ分解補修 １式 電動弁補修 １式 | 条件付 | 4月 | 2千5百万円未満
0570 | 企業局 | 企業局 県南 | 北上ろ過施設配水ポンプほか補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 配水ポンプ分解補修 ３台 逆洗ポンプ分解補修 ２台 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0571 | 企業局 | 企業局 県南 | 第三浄水場No.３・４配水ポンプ設備補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 配水ポンプ分解補修 ２台 電動弁補修 ２台 逆止弁補修 ２台 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0572 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場汚泥界面計更新工事 | 通信設備工事 | 北上市 | 未定 | 汚泥界面計更新 １台 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0573 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場２号送水ポンプ補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 送水ポンプ分解補修 １台 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円未満
0574 | 企業局 | 企業局 県南 | 北上ろ過施設配水池水位計更新工事 | 通信設備工事 | 北上市 | 未定 | 投込み式水位計更新 ２台 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0575 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場ＰＡＣ貯留槽ほか更新工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | ＰＡＣ貯留槽更新 ２基、ＮａОＨ貯留槽更新 １基 貯留槽用液位計更新 ３台 ＰＡＣ注入用配管更新 １式 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0576 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場ほか水質発信器補修工事 | 通信設備工事 | 北上市 | 未定 | 水質発信器部品交換ほか 一式 | 随意契約 | 6月 | 2千5百万円未満
0577 | 企業局 | 企業局 県南 | 第二浄水場２池中心駆動式汚泥掻寄機ほか補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 急速撹拌機分解補修 １台 リンクベルト式汚泥掻寄機分解補修 １式 中心駆動式汚泥掻寄機分解補修 １式 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円未満
0578 | 企業局 | 企業局 県南 | 第三浄水場No.２・３取水ポンプ設備更新工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 水中ポンプ更新 ２台、電動弁更新 ２台 逆止弁補修 ２台、揚水配管補修 ２台 | 条件付 | 4月 | 1億円以上 5億円未満
0579 | 企業局 | 企業局 県南 | 胆沢第二発電所水圧管路耐震化工事 | 機械設備工事 | 奥州市 | 未定 | 鉄管水路ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀﾞ補強 １式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0580 | 企業局 | 企業局 県南 | 胆沢第二発電所水圧管路石積擁壁補修工事 | 土木工事 | 奥州市 | 未定 | 石積擁壁補修 １式 | 条件付 | 4月 | 2千5百万円未満
0581 | 企業局 | 企業局 県南 | 仙人発電所シリンダーゲート点検補修工事 | 機械設備工事 | 和賀郡西和賀町 | 未定 | シリンダーゲート点検補修工 １式 ガイドローラー交換 １式 上硬質水密ゴム交換 １式 | 条件付 | 8月 | 5千万円以上 1億円未満
0582 | 企業局 | 企業局 県南 | 入畑発電所女性用トイレ増設等工事 | 建築一式工事 | 北上市 | 未定 | 女性用トイレ増設 １式 発電所窓改修 １式 搬入口シャッター更新 １式 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円未満
0583 | 企業局 | 企業局 県南 | 入畑発電所放水路制水門巻上機更新工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 未定 | 放水路巻上機更新 １式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0584 | 企業局 | 企業局 県南 | 仙人発電所所内仮設電源ケーブル設置工事 | 電気設備工事 | 北上市 | 未定 | 受電用仮設ケーブル敷設 一式 ※11kVキュービクル更新工事の施工中に所内電源を確保するために必要となるもの。 | 条件付 | 5月 | 2千5百万円未満
0585 | 企業局 | 企業局 県南 | 胆沢第二発電所屋外変電所接地改良工事 | 電気設備工事 | 奥州市 | 未定 | 屋外変電所用接地極設置及び接地網の再構築 一式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0586 | 企業局 | 企業局 県南 | 胆沢第二発電所電気設備撤去（その２）工事 | 電気設備工事 | 奥州市 | 未定 | 既設電気盤撤去 一式 ※所内電灯動力盤、遠制装置盤、工事用仮設盤等 | 条件付 | 11月 | 2千5百万円未満
0587 | 企業局 | 企業局 県南 | 胆沢第二発電所構内造成工事 | 土木工事 | 奥州市 | 未定 | 盛土整形等 一式 | 条件付 | 7月 | 2千5百万円以上 5千万円未満
0588 | 企業局 | 企業局 県南 | 胆沢第二発電所遠方監視装置用光回線敷設及び監視カメラ設置工事 | 通信設備工事 | 奥州市 | 未定 | 光回線敷設 一式 監視カメラ設置 一式 | 随意契約 | 5月 | 2千5百万円未満
0589 | 企業局 | 企業局 県南 | 入畑発電所建屋修繕工事 | 建築一式工事 | 北上市 | 未定 | 外壁洗浄及び補修 一式 内壁等補修 一式 床面等補修 一式 | 条件付 | 4月 | 2千5百万円未満
0590 | 企業局 | 企業局 県南 | 入畑発電所構内無線ＬＡＮ環境構築 | 通信設備工事 | 北上市 | 未定 | ＬＡＮケーブル敷設 一式 無線ＬＡＮルータ設置及び試験調整 一式 | 条件付 | 6月 | 2千5百万円未満
0591 | 企業局 | 企業局 県南 | 胆沢第三発電所遠方監視制御装置(子局)更新工事 | 通信設備工事 | 奥州市 | 未定 | 遠方監視制御装置(子局)更新 １式 | 随意契約 | 5月 | 1億円以上 5億円未満