## 表紙
実施工事 設計書
工事名称 |  | 岩手県環境保健研究センター高圧受電機器(キュービクル)修繕工事
工事場所 |  | 盛岡市北飯岡一丁目11番16号
工期 |  | 255日間
適用単価：令和７年５月版（執務並行改修 月４週８休）
【工事概要】
高圧受電機器(キュービクル)修繕工事 一式

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
環境保全研究センター
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
環境保全研究センター
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
環境保全研究センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
環境保全研究センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧負荷開閉器 | LBS 7.2kV 200A ﾊﾞﾘｱ付
4
台
高圧負荷開閉器 | LBS 7.2kV 200A TC ﾊﾞﾘｱ付
1
台
電力ﾋｭｰｽﾞ | G75A
6
本
電力ﾋｭｰｽﾞ | G50A
9
本
電力ﾋｭｰｽﾞ | G20A
6
本
断路器 | DS 単極 400A
3
個
真空遮断器 | VCB 7.2K 600A 固定型
1
台
VCB取付ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
1
個
過電流継電器 | OCR 固定型 電流引外し
1
個
不足電圧継電器 | UVR 固定型
1
個
直列ﾘｱｸﾄﾙ | SR 7.2kV 3.19kvar ﾓｰﾙﾄﾞ L=6%
1
台
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ | SC 7.2kV 53.2kvar 窒素ｶﾞｽ封入式
1
台
計器用変圧器 | VT 6600/110V 50VA
2
個
電圧切替器 | VS
10
個
計器用変流器 | CT 15/5A 25VA
2
個
電気設備工事 細目別内訳
環境保全研究センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電流切替器 | AS
10
個
単相変圧器 | 300kVAﾓｰﾙﾄﾞ
2
台
三相変圧器 | 300kVAﾓｰﾙﾄﾞ
2
台
低圧ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ | ﾓｰﾙﾄﾞ 100kVA 210V/210-105V×2
1
台
更新作業労務費
1
式
重量物搬出搬入費
(ｸﾚｰﾝ含む) |  | 1
式
電気主任技術者立 | 停電作業
会費 |  | 1
式
耐圧試験費
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ塗装補修
工事(外装) |  | 1
式
撤去品処分費
1
式
計

## 共通仮設費
共通仮設費 | [7 empty] | 7
名 称 | 工期 | 直接工事費 | 率 | 増減率 | 共通仮設費率 | 補正係数 | 補正係数 | 共通仮設費
|  | ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事
改修工事
| 8.5 |  | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
電気設備工事
処分費
電気設備工事
改修工事 共通仮設費(積上げ)
小計
(率対象外)
合計

## 現場管理費
現場管理費 | [6 empty] | 8
名 称 | 純工事費 | 率 | 増減率 | 現場管理費率 | 補正係数 | 補正係数 | 現場管理費
| ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事
改修工事
|  | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
電気設備工事
処分費
小計
(率対象外)
合計

## 一般管理費等
一般管理費等 | [6 empty] | 9
名 称 | 工事原価 | 率 | 増減率 | 一般管理費等 | 前払金支出割 | 一般管理費等 | 工事価格
| ① | ② | ③ | 率④＝②＋③ | 合補正係数⑤ | ⑥＝①×④×⑤ | ⑦＝①＋⑥
電気設備工事
改修工事
電気設備工事
処分費
合計
(率対象)
|  | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 1.00
契約保証費
|  |  |  | 0.04 | 1.00
端数調整
総計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PCB含有分析調査
費 |  | 1
検体
計