令和　　年　月　日

建築主事名　　　　　　　　　　様

	建築確認番号
	令和　年　月　日　　　　　　　　第　　　　　　　　　号

	建築主氏名
	

	建築場所
	

	上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

	報　告　者
	氏名　　　　　　（　）級建築士　　　　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	工事監理者
	　　　　　　　　（　）級建築士事務所　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	
	住　所
	

	
	氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　印　
	事務所名
	

	建築確認図書と照合した結果、変更は□　ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますが、建築基準法施行規則第３条の２に規定する「計画の変更を要しない軽微な変更」に該当しますので、別添のとおり軽微変更説明書を添付します。

	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査方法
	結果
	

	敷地等
	敷地
	ａ
	道路幅員・接道長
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	確認表示板の設置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	設計図書の備え
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	建築物の道路・敷地境界線からの離れ及び敷地形状
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	高さ1.8ｍ以上の仮囲い
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	落下物に対する防護
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ
	適・否
	

	
	
	ｇ
	山止め
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ
	適・否
	

	②地盤
	支持

地盤
	ａ
	支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	③基礎
	種類
	ａ
	基礎の種類、杭の工法、長さ、径、偏心による補強等
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	ベース
	ｂ
	基礎寸法、主筋径、本数、主筋位置、杭頭補強筋
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	地中

ばり
	ｃ
	断面寸法、主筋径、本数、主筋位置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	定着方法、継手（位置、長さ）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	あばら筋の位置、径、間隔形状
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	あばら筋のフック形状、結束状況
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	※　検査方法　Ａ　目視検査　　Ｂ　測定検査　　Ｃ　工事監理者による報告

	※　二重線枠内には記入しないで下さい。

	

	

	検査員指導項目等の記録

	指摘番号
	内容
	計画変更の要否

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計画変更を要しない場合の提出書類

	

	

	

	

	

	


令和　　年　月　日

建築主事名　　　　　　　　　　様

	建築確認番号
	令和　年　月　日　　　　　　　　第　　　　　　　　　号

	建築主氏名
	

	建築場所
	

	上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

	報　告　者
	氏名　　　　　　（　）級建築士　　　　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	工事監理者
	　　　　　　　　（　）級建築士事務所　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	
	住　所
	

	
	氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　印　
	事務所名
	

	建築確認図書と照合した結果、変更は□　ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますが、建築基準法施行規則第３条の２に規定する「計画の変更を要しない軽微な変更」に該当しますので、別添のとおり軽微変更説明書を添付します。

	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査方法
	結果
	

	①軸組等
	土台
	ａ
	形状、寸法
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	遇角部設置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	火打
ち材
	ａ
	形状、寸法
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	遇角部設置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	アンカー
ボルト
	ａ
	形状、寸法
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	配置・緊結の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	品　質
	ａ
	木材（枠組材）の品質の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	配　置
	ａ
	柱、はり、壁、床の位置の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	柱
	ａ
	形状・寸法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	欠込み部の補強の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	接合部の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	ホールダウン金物の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	横架材
	ａ
	形状・寸法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	接合部の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	欠込み部の補強の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	筋違い

耐力壁
	ａ
	形状・寸法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	欠込み部の補強の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	接合部の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	

	
	
	ｅ
	耐力壁の種類、形状、配置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	床組

・

床版
	ａ
	形状・寸法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	床板又は床下地
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	床高さ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	防腐・防蟻措置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	②小屋組
	小屋組
	ａ
	形状、寸法
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	材質
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	振止めの確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	たるき接合部の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	屋　根
	ａ
	屋根葺き材の緊結
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	※　検査方法　Ａ　目視検査　　Ｂ　測定検査　　Ｃ　工事監理者による報告

	※　二重線枠内には記入しないで下さい。

	検査員指導項目等の記録

	指摘番号
	内容
	計画変更の要否

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計画変更を要しない場合の提出書類

	

	

	

	

	

	



令和　　年　月　日

建築主事名　　　　　　　　　　様

	建築確認番号
	令和　年　月　日　　　　　　　　第　　　　　　　　　号

	建築主氏名
	

	建築場所
	

	上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

	報　告　者
	氏名　　　　　　（　）級建築士　　　　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	工事監理者
	　　　　　　　　（　）級建築士事務所　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	
	住　所
	

	
	氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　印　
	事務所名
	

	建築確認図書と照合した結果、変更は□　ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますが、建築基準法施行規則第３条の２に規定する「計画の変更を要しない軽微な変更」に該当しますので、別添のとおり軽微変更説明書を添付します。

	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査方法
	結果
	

	敷地等
	敷地
	ａ
	道路幅員・接道長
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	確認表示板の設置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	設計図書の備え
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	建築物の道路・敷地境界線からの離れ及び敷地形状
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	高さ1.8ｍ以上の仮囲い
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	落下物に対する防護
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ
	適・否
	

	
	
	ｇ
	山止め
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ
	適・否
	

	①全体
	共通
	ａ
	基礎、はり、壁、階段、スラブ等位置の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	かぶり厚さの確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	鉄筋の材質の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	②地盤
	支持

地盤
	ａ
	支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	③基礎
	種類
	ａ
	基礎の種類、杭の工法、長さ、径、偏心による補強等
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	ベース
	ｂ
	基礎寸法、主筋径、本数、主筋位置、杭頭補強筋
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	地中

ばり
	C
	断面寸法、主筋径、本数、主筋位置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	定着方法、継手（位置、長さ）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	あばら筋の位置、径、間隔形状
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	


	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	

	
	
	ｆ
	あばら筋のフック形状、結束状況
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	柱
	ｇ
	主筋径、本数、主筋位置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｈ
	定着（基礎部分）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｉ
	帯筋の位置、径、間隔形状等
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｊ
	帯筋のフック形状、結束状況
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	④スラブ
	スラブ筋
	ａ
	スラブ厚寸法、鉄筋のピッチ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	主筋配置と指示条件
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	定着

重ね継手
	C
	定着長さと方法（はり定着、隣接スラブ定着、段差スラブ定着）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	継手の位置と長さ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	補強

筋等
	ｅ
	床スラブの出入隅部の補強
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	開口補強筋
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｇ
	階段部配筋と補強筋
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	⑤その他
	補強筋
	ａ
	設備配管の位置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	ガス圧接継手
	ｂ
	継手位置のずらし
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	C
	圧接形状
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	強度確認等
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	特殊鉄筋継手
	ｅ
	認定、評定工法
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	鉄筋位置のずらし
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	型枠等
	ｇ
	型枠状況、清掃状況等
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	※　検査方法　Ａ　目視検査　　Ｂ　測定検査　　Ｃ　工事監理者による報告

	※　二重線枠内には記入しないで下さい。

	検査員指導項目等の記録

	指摘番号
	内容
	計画変更の要否

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	計画変更を要しない場合の提出書類

	

	

	

	

	

	


令和　　年　月　日

建築主事名　　　　　　　　　　様

	建築確認番号
	令和　年　月　日　　　　　　　　第　　　　　　　　　号

	建築主氏名
	

	建築場所
	

	上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

	報　告　者
	氏名　　　　　　　　（　）級建築士　　　　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	工事監理者
	　　　　　　　　　　（　）級建築士事務所　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	
	住　所
	

	
	氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　印　
	事務所名
	

	建築確認図書と照合した結果、変更は□　ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますが、建築基準法施行規則第３条の２に規定する「計画の変更を要しない軽微な変更」に該当しますので、別添のとおり軽微変更説明書を添付します。

	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査方法
	結果
	

	①全体
	共通
	ａ
	柱、はり、壁、階段、スラブ位置確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	かぶり厚さの確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	鉄筋材質の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	②柱
	１、２階主筋
	ａ
	柱径寸法、主筋径、本数、配置

（方向別主筋本数）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	２段筋の位置間隔
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	３階止まりの柱主筋定着、３階で継ぐ柱主筋の状況確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	柱の増打ち部分、１－３階で寸法が異なる場合の柱絞り位置等の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	１、２階帯筋
	ｅ
	鉄筋径、間隔、本数（副帯筋共）及び形状の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	仕口部分の帯筋の配置確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｇ
	帯筋のフック形状、あそび及び結束の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	③大ばり
	３階はり

主筋
	ａ
	はり断面寸法、主筋径、本数、位置の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	中吊り筋の間隔確保、長さ確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	定着

継手
	ｃ
	はり筋の定着長さ、位置確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	地中

ばり
	ｄ
	重ね継手の位置と長さ確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	はり筋出隅部の末端フック確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	


	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査方法
	結果
	

	
	あば

ら筋
	ｆ
	あばら筋の径、本数とピッチ確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｇ
	第一あばら筋位置、小ばり交差部のあばら筋確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｈ
	あばら筋のフック形状、あそび及び結束の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	補強筋
	ｉ
	貫通孔位置、補強方法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	④小ばり・片持ちばり
	小ば

り・片

もち

ばり
	ａ
	片持ちばり主筋の定着、あばら筋位置確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	小ばり配筋の位置と定着確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	補強筋
	C
	貫通孔位置、補強方法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	⑤スラブ
	スラ

ブ筋
	ａ
	スラブ厚、鉄筋ピッチと径の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	主配筋（短辺・長辺）と支持条件の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	定着

重ね

継手
	ｃ
	定着長さと定着位置（はり定着、隣接スラブ定着、段差スラブ定着）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	継手の位置、長さ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	補強

筋等
	ｅ
	開口部補強筋確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	設備配管による開口補強
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	⑥壁
	壁筋
	ａ
	壁厚寸法、鉄筋のピッチと径
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	定着、重ね継手
	ｂ
	定着位置確認

重ね継手位置の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	補強

筋等
	ｃ
	開口補強筋配筋状況確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	スリット（部分、完全）の位置、形状及び配筋確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	⑦その他
	ガス

圧接
	ａ
	継手位置のずらし
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	形状
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	強度確認等
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	特殊

鉄筋
	ｄ
	認定、評定工法
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	継手位置のずらし
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	型枠
	ｆ
	型枠及び支柱の締付、清掃状態
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	既存打設部分の状況確認
	ｇ
	コンクリート打設後の養生
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｈ
	コンクリートの調合及び圧縮強度の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｉ
	型枠状況、清掃状況等
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	※　検査方法　Ａ　目視検査　　Ｂ　測定検査　　Ｃ　工事監理者による報告

	※　二重線枠内には記入しないで下さい。

	検査員指導項目等の記録

	指摘番号
	内容
	計画変更の要否

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計画変更を要しない場合の提出書類

	

	

	

	

	

	


令和　　年　月　日

建築主事名　　　　　　　　　　様

	建築確認番号
	令和　年　月　日　　　　　　　　第　　　　　　　　　号

	建築主氏名
	

	建築場所
	

	上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

	報　告　者
	氏名　　　　　　　　（　）級建築士　　　　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	工事監理者
	　　　　　　　　　　（　）級建築士事務所　　（大臣・知事）登録第　　　　　号

	
	住　所
	

	
	氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　印　
	事務所名
	

	建築確認図書と照合した結果、変更は□　ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますが、建築基準法施行規則第３条の２に規定する「計画の変更を要しない軽微な変更」に該当しますので、別添のとおり軽微変更説明書を添付します。

	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査方法
	結果
	

	①報告書審査による確認事項
	鉄骨製

作工場

の選定
	ａ
	建築物の規模等の条件に見合ったグレードであること
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	材料の品質確認
	ｂ
	鋼材、高力ボルトセット、溶接材の規格・品質等の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	製作要

領書の

確認
	ｃ
	製作要領書が設計で確定した要求性能を実現するために必要な内容となっているか確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	溶接技能者の資格
	ｄ
	必要な資格を保有していることを確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	溶接方法の確認
	ｅ
	設計条件に見合った溶接方法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	組　立

検　査
	ｆ
	開先角度、ルート面、ルートギャップ、くい違い等の精度
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	溶　接

条　件
	ｇ
	設計条件及び溶接方法に見合った溶接条件の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	寸法精度の確認
	ｈ
	部材の寸法精度測定

高力ボルトの接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径・ピッチ
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	溶接接

合部の

品　質
	ⅰ
	外観検査及び超音波探傷検査
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	柱脚部
	ａ
	柱脚接合工法の確認

(認定工法　　　　　　　　)
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	アンカーボルトの保持・埋込工法

ベースプレートの材質・形状・板厚
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	アンカーボルトの材質・径・本数及び配置とナットの高さ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	確認項目
	内容
	施工者
	監理者
	岩手県検査員用
	適用

	
	
	検査日
	結果
	検査日
	結果
	検査方法
	結果
	

	②現場検査・柱はり接合部等
	
	ｄ
	アンカーボルトの締付状態
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	スタッドボルトの径・本数・配置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	柱・はり
	ｆ
	柱、はり部材位置、寸法確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	現　場

溶接部
	ｇ
	第一あばら筋位置、小ばり交差部のあばら筋確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｈ
	あばら筋のフック形状、あそび及び結束の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｉ
	溶接割れ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｊ
	貫通孔位置、補強方法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	工場溶接部分の外観形　状
	ｋ
	柱・はりの溶接継目の種類（突合せ・隅肉）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｌ
	溶接部割れ
	
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｍ
	その他溶接部外観形状
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	ＨＴＢ

接合部
	ｎ
	トルシア型ボルト現場受入検査（トルク計数値・導入張力確認試験）
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｏ
	ＨＴＢの径・本数・スプライス数・ピッチ・縁あき寸法の確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｐ
	締付状態の確認（肌すき、ピンテール破断、マーキング状態）
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｑ
	ＪＩＳ六角ボルト締付機器の調整、現場受入検査（導入張力確認試験）
	・
	適・否
	・
	適・否
	　　　　Ｃ
	適・否
	

	
	小ばり

補鋼材
	ｒ
	開口部補強筋確認
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｓ
	小ばり・横補鋼材の接合部
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	ブレース接合部
	ｔ
	ブレース形状、寸法、位置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｕ
	接合部
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	③床接合部等
	２　階

・

中間階
	ａ
	デッキプレート合成床版の場合
デッキプレート厚、はりとの溶接
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｂ
	デッキプレート＋スタッドボルト
スタッドボルト径、長さ、ピッチ、デッキプレート厚
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｃ
	スタッドボルト合成床版の場合

スタットボルト径、長さ、ピッチ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｄ
	スラブ厚寸法、鉄筋ピッチと径
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｅ
	主筋配置（短辺・長辺）と支持条件
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｆ
	定着長さと定着位置
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　Ｂ　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｇ
	継手の位置長さ
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	
	
	ｈ
	開口部補強筋
	・
	適・否
	・
	適・否
	Ａ　　　Ｃ
	適・否
	

	※　検査方法　Ａ　目視検査　　Ｂ　測定検査　　Ｃ　工事監理者による報告

	※　二重線枠内には記入しないで下さい。

	検査員指導項目等の記録

	指摘番号
	内容
	計画変更の要否

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計画変更を要しない場合の提出書類

	

	

	

	

	

	


工事監理・工事状況報告書


木造　第１回特定工程





工事監理・工事状況報告書


木造（第２・３回）特定工程





工事監理・工事状況報告書


鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造共通　第１回特定工程








工事監理・工事状況報告書


鉄筋コンクリート造　（第２・３回）特定工程








工事監理・工事状況報告書


鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造　（第２・３回）特定工程











１７

