| 様式第２号 汚水処理施設管理報告書 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 検査承認印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者(管理者) |  |  | 処理能力 |  | 人槽( ㎥) |  |  |
| 設置場所 |  |  | 処理方式 |  | メーカー ( ) |  |  |
| 実施年・月・日 | 令和 年 月 日 |  | 実施時間 |  | ＡＭ・ＰＭ 時 分 |  |  |
| 実施内部・外部点検 |  |  | 施設設備機器点検結果 |  |  |  |  |
| 槽・マンホール等破損状況 |  | 有・無 | 機器名 | 動作試験 |  | 電流値 | 絶縁抵抗 |
| 流入経路のつまり等の状況 |  | 有・無 | 破砕機 | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 各槽の水位・漏水の状況 |  | 良・否 | 流入ポンプNo.１ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 沈殿分離槽スカム発生状況 |  | ｃm | 流入ポンプNo.２ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 越流ぜきの状況 |  | 良・否 | 調整槽ポンプNo.１ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| か・はえの発生状況 |  | 有・無 | 調整槽ポンプNo.２ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| ばっ気槽喀攪拌対流状況 |  | 良・否 | ブロワ－ No.1 | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 〃 散気装置の状況 |  | 良・否 | ブロワ－ No.2 | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 〃 接触ろ材の状況 |  | 良・否 |  | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 接触ろ材の生物膜の状況 |  | 良・否 |  | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 流入計量槽の調整（増・減） |  | ｃm | スカム返送 | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 汚泥計量槽の調整（増・減） |  | ｃm | スラッヂ返送 | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 沈殿槽スカム発生状況 |  | ｃm | 排水ポンプNo.１ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 消泡ノズルの状況 |  | 良・否 | 排水ポンプNo.２ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 汚泥・スカム返送状況 |  | 良・否 | 自動スクリーンNo.１ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 放流水消毒状況（補充 kg） |  | 良・否 | 自動スクリーンNo.２ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
|  |  |  | 消泡ポンプ | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |
| 汚泥・スカム抜取状況 |  | 必・無 |  | 良・否 |  | Ａ～ | ＭΩ |

| 放 流 水 水 質 | 気 温 |  | 色 相 |  | 亜硝酸性反応 | ＋・－ | 残留塩素 | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 温 |  | 透視度 | ｃm | Ｄ Ｏ | mg/l |  |  |
|  | 臭 気 |  | Ｐ Ｈ |  | Ｓ Ｖ (30) |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  | 業者名 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理士 印 |  |  |

（必要事項を満たしている場合のみ任意様式も可とする。）