## 表紙
診療情報統合システム
仕 様 書
岩手県立東和病院

## サーバ更新仕様書
項目No | 機能要件 | 配点 | 応札 | 備考
(１) 基本サーバ機能
| 使用するハードウェアのCPU・メモリ・ハードディスク容量は、各システムの処理の規模に応じて用意し、十分にスペックを満たしていること。また、将来的な拡張性を考慮した構成とすること。 |  |  | H/W
| 64ビット以上のRISCプロセッサやIA系プロセッサ、主記憶容量等は本仕様書内で定義するレスポンス時間を実現可能なサーバ機器性能を有すること。また、病院内に設置することを十分考慮し、環境対策として省エネルギー設計がなされていること。 |  |  | H/W
| RAIDデータ保護方式を使用するディスクアレイ装置を有すること。 |  |  | H/W
| Ethernet LANアダプタを２つ以上備えていること。 |  |  | H/W
| 伝送速度は、導入時点で実績の安定した最速のものであること。 |  |  | H/W
| ギガビット・イーサーネットであること。 |  |  | H/W
| 日本語処理が行えること。 |  |  | H/W
| サーバはメンテナンス時を除き、24時間・365日連続運転ができること。 |  |  | H/W
| 内蔵電源ユニットを搭載し、冗長化構成であること。 |  |  | H/W
| ディスク容量は、移行データ及びシステム使用期間内に発生するデータ全てが格納できる十分な容量を確保すること(使用期間満了後で、ディスク容量のデータ使用率は8割未満であること) |  |  | H/W
| システムの基幹であるサーバは2台の冗長構成とし、1台のサーバ障害が業務停止につながらない設計とすること。 |  |  | H/W
| データエリアは至急の復旧ができるようにNASなどのディスクにバックアップを行い、また同時に保管用にDVDやテープなどの静止媒体にも２重の保存ができる機能を有すること |  |  | H/W
| システムの電源投入・自動立ち上げ・自動オペレーション・自動停止等、業務スケジュールに沿った自動運転が実現できる機能を有すること。 |  |  | H/W
| サービス稼動状況・他システムとの接続状況を監視し、障害を検知する機能又はソフトウェアを有すること。 |  |  | H/W
| CPU利用率・DB利用率・ネットワークトラフィック等のシステム稼動状況を監視し、事前に設定した閾値を超えた場合に通知する機能を有すること |  |  | H/W
| 電気系等の障害時に、対処可能な時間内の電源供給が可能な無停電電源装置を装備すること(対処可能な時間をおおよそ5分～10分とする)。 |  |  | H/W
(２) サーバスペック |  |  |  | H/W
| サーバ本体のCPUは、Xeon 6と同等以上とすること。 |  |  | H/W
| メインサーバの主記憶装置(メモリ)の総容量は、32GB以上であること。 |  |  | H/W
| メインサーバの記憶装置(ハードディスク)は、有効容量24TB以上であること。 |  |  | H/W
| メインサーバの記憶装置はデータの破損を防ぐ手段を十分考慮しRAID-6以上の構成とすること |  |  | H/W
| バックアップサーバの主記憶装置(メモリ)の総容量は、32GB以上であること。 |  |  | H/W
| バックアップサーバの記憶装置(ハードディスク)は、24TB以上であること。 |  |  | H/W
| バックアップサーバの記憶装置はデータの破損を防ぐ手段を十分考慮しRAID-6以上の構成とすること |  |  | H/W
(３) サーバソフトウェア
| サーバのシステムの電源投入・自動立ち上げ・自動オペレーション・自動停止等、業務スケジュールに沿った自動運転が実現できる機能を有すること。 |  |  | S/W
| サーバのサービス稼動状況・他システムとの接続状況を監視し、障害を検知する機能又はソフトウェアを有すること。 |  |  | S/W
| サーバのCPU利用率・DB利用率・ネットワークトラフィック等のシステム稼動状況を監視し、事前に設定した閾値を超えた場合に通知する機能を有すること |  |  | S/W
| 電気系等の障害時に、無停電電源装置のソフトウェアでサーバ機を安全にシャットダウンできる機能を有すること |  |  | S/W
(４) サーバデータベース
| 搭載されるデータベースは、リレーショナルデータベースであること。またこれを管理する管理サーバの機能を有し、サーバの状態管理を行えること |  |  | DB
| 院内の全端末が使えるデータベースライセンス費用を含めること |  |  | DB
| ユーティリティプログラムによって、ファイル管理、プログラム作成・編集、媒体変換等の機能を有し、効率的な運用・操作が行えること。 |  |  | DB
| 簡易ツールを利用して、データベースから検索条件に基づいてデータの抽出及び帳票の出力が可能なこと。 |  |  | DB
| データエリアは至急の復旧ができるようにNASなどのディスクにバックアップを行い、また同時に保管用にDVDやテープなどの静止媒体にも２重の保存ができること |  |  | DB
(５) データ移行
| 今回のサーバに合わせて、システムのアップデートを行うこと。今回のサーバで稼働できるOS及びデータベースに合わせて稼働できるシステム更新費用を含めること |  |  | その他
| 既存の院内のクライアントPCのソフトウェアの連携も担保し、既存の運用を担保すること。 必要であればクライアントのソフトウェアのアップデートも行うこと |  |  | その他
| 既存サーバの過去のデータ移行を行うこと。既存データを別データとしてではなく、「原本データの形」のままデータ移行がされること。そのための移行費用も今回のお見積に含めること。 |  |  | その他
| 稼働時に立ち合いを行い、既存の運用が担保されること |  |  | その他
| 岩手県診療情報支援システムの連携費用も含めること。過去データの登録及び過去の全データを連携させ、稼働時に過去も含めて登録された状態にすること。連携のための継続診療支援システム側の費用も含めること。また連携に必要な継続診療支援システム側の費用も含めること |  |  | その他
| 岩手県診療情報支援システムのデータ連携を担保するために、画像データの更新時、削除時、検像時のデータ連携を担保すること。継続診療支援システム側への更新通知や削除通知の連携を対応すること。その為の費用を今回のシステム費用に含めること |  |  | その他