## 仕様書別紙
別紙
盛岡東警察署庁舎 予定使用電力量等
１ 常時供給用電力
（１）月別最大予定使用電力量 |  |  |  |  | 単位：kW
月別最大 使用電力 | 令和７年 |  | 令和８年
| 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月
| 366 | 372 | 387 | 382 | 378 | 360
令和８年
| ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月
| 315 | 363 | 391 | 395 | 457 | 344
（注１）直近１年間の実績値を予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。
ただし、460㎾を超えないものとする。
（２）常用電力 料金区分別予定使用電力量 | 令和８年 ９月: 単位：kWh
月別 | 令和８年 ５月: 令和７年; 令和８年 ７月: 令和８年
| 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月
夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他季 | 181458 | 199922 | 204729 | 186991 | 200926 | 181717
計 | 181458 | 199922 | 204729 | 186991 | 200926 | 181717
月別 | 令和７年 11月: 令和８年 | 年間合計
| ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月
夏季 | 0 | 0 | 219715 | 230836 | 195951 | 0 | 646502
その他季 | 172196 | 182718 | 0 | 0 | 0 | 181970 | 1692627
計 | 172196 | 182718 | 219715 | 230836 | 195951 | 181970 | 2339129
（注２）直近１年間の実績値を予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。
（３）予備電力 料金区分別予定使用電力量 | 令和８年 ９月: 単位：kWh
月別 | 令和８年 ５月: 令和７年; 令和８年 ７月: 令和８年
| 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月
夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他季 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月別 | 令和７年 11月: 令和８年 | 年間合計
| ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月
夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
（注３）直近１年間の実績値を予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。
２ 融雪用電力
（１）受電容量 235kW
（２）予定使用電力量（使用期間 12月１日～３月31日） | 令和８年 ９月: 単位：kWh
区分 | 令和８年 ５月: 令和７年; 令和８年 ６月: 令和８年; 令和８年 ９月: 年間合計
| 12月 | １月 | ２月 | ３月
電力量 | 6070 | 6481 | 7722 | 2393 | 22666
（注４）直近１年間の実績値を予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。